## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7182023 |  | Generated On : | 18/07/2023, 12:09:27 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 18/07/2023, 11:29:03 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 18/07/2023, 12:07:11 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
18.07.23 11:29:05 | 0.03 | 118.8 | 117.6 | 129.43 | 126.09 | 129.08 | 118.29 | 111.49 | 73.51 | 73.21 | 76.56 | 121.04 | 103.83 | 137.65 | 82.87 | 76.71 | 110.82 | 105.16 | 132.8 | 118.46 | 121.73 | 129.78 | 130.14 | 128.02 | 130.49 | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
18.07.23 11:29:20 | 0.28 | 131.2 | 117.77 | 125.56 | 129.43 | 120.35 | 130.49 | 132.45 | 74.12 | 79.31 | 70.65 | 125.21 | 104.33 | 126.79 | 91.52 | 81.17 | 117.6 | 103.01 | 124.34 | 123.47 | 122.6 | 121.21 | 132.09 | 118.12 | 138.01 | 27 | 969 | 36.5 | 28.66
18.07.23 11:29:36 | 0.55 | 126.09 | 115.39 | 120.87 | 132.09 | 127.14 | 125.04 | 121.73 | 72.76 | 85.99 | 76.86 | 125.04 | 104.49 | 130.67 | 93.76 | 83.81 | 111.66 | 92.48 | 121.21 | 118.63 | 131.2 | 129.61 | 130.31 | 127.31 | 132.8 | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
18.07.23 11:29:51 | 0.8 | 126.09 | 123.47 | 131.02 | 128.9 | 123.64 | 127.84 | 116.07 | 85.84 | 76.71 | 76.4 | 122.25 | 123.47 | 124.34 | 96.5 | 79.93 | 113.52 | 102.85 | 126.79 | 114.71 | 131.02 | 113.35 | 130.85 | 123.47 | 127.49 | 27 | 969 | 36.5 | 28.69
18.07.23 11:30:06 | 1.05 | 110.65 | 99.25 | 123.12 | 126.09 | 126.09 | 122.6 | 127.67 | 66.62 | 77.01 | 70.95 | 120.87 | 98.6 | 125.21 | 91.84 | 69.9 | 115.9 | 102.35 | 116.92 | 126.09 | 130.67 | 110.49 | 118.29 | 121.21 | 127.67 | 27 | 969 | 36.5 | 28.69
18.07.23 11:30:21 | 1.3 | 123.12 | 120.52 | 121.91 | 129.25 | 123.29 | 116.75 | 127.84 | 73.97 | 70.65 | 73.36 | 125.91 | 103.01 | 130.14 | 95.85 | 81.32 | 117.95 | 96.01 | 114.03 | 117.77 | 118.63 | 129.43 | 125.21 | 127.84 | 116.07 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:30:36 | 1.55 | 130.85 | 127.49 | 133.7 | 124.34 | 130.31 | 130.14 | 118.46 | 83.81 | 75.64 | 81.79 | 126.96 | 124.86 | 138.92 | 98.28 | 76.71 | 121.04 | 106.81 | 125.91 | 125.21 | 125.56 | 125.04 | 127.67 | 135.67 | 125.56 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:30:51 | 1.8 | 122.25 | 145.32 | 131.73 | 130.49 | 128.9 | 140.37 | 117.26 | 82.1 | 76.56 | 80.86 | 131.2 | 106.15 | 133.87 | 97.79 | 88.35 | 121.56 | 100.06 | 119.83 | 129.78 | 122.77 | 128.9 | 131.56 | 125.04 | 130.85 | 27 | 969 | 36.5 | 28.71
18.07.23 11:31:06 | 2.05 | 145.69 | 124.16 | 131.56 | 129.61 | 122.6 | 122.43 | 133.7 | 66.32 | 84.43 | 70.35 | 131.02 | 114.54 | 138.19 | 91.52 | 90.73 | 118.12 | 104.66 | 135.31 | 122.77 | 140.01 | 121.73 | 136.93 | 137.11 | 128.9 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:31:21 | 2.3 | 122.77 | 129.43 | 116.75 | 120.01 | 118.46 | 123.64 | 123.82 | 78.09 | 81.01 | 78.55 | 125.04 | 108.98 | 127.31 | 88.67 | 91.84 | 112.34 | 102.85 | 127.84 | 121.73 | 127.67 | 119.49 | 132.09 | 133.7 | 115.73 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:31:36 | 2.55 | 133.34 | 122.95 | 126.09 | 128.9 | 132.45 | 124.69 | 119.49 | 80.08 | 88.35 | 70.2 | 126.61 | 115.39 | 133.16 | 86.78 | 92.8 | 104.66 | 106.15 | 116.41 | 128.19 | 131.38 | 131.56 | 131.38 | 129.78 | 121.21 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:31:51 | 2.8 | 117.09 | 127.31 | 127.84 | 122.08 | 124.51 | 117.95 | 122.77 | 84.59 | 79.31 | 77.78 | 124.69 | 121.04 | 125.74 | 93.6 | 81.94 | 117.43 | 114.2 | 129.43 | 115.9 | 122.95 | 129.78 | 127.84 | 126.09 | 118.46 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:32:06 | 3.05 | 137.29 | 127.49 | 129.25 | 131.73 | 126.09 | 128.55 | 123.29 | 69 | 77.93 | 72.46 | 124.34 | 107.64 | 128.19 | 89.14 | 85.05 | 115.9 | 99.41 | 112.34 | 121.73 | 132.98 | 136.57 | 131.02 | 128.72 | 129.25 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:32:21 | 3.3 | 118.97 | 114.2 | 138.55 | 123.47 | 130.67 | 116.58 | 120.01 | 81.17 | 70.2 | 75.64 | 126.96 | 111.66 | 112.17 | 85.99 | 79.93 | 108.98 | 103.67 | 113.69 | 121.39 | 131.38 | 118.46 | 138.92 | 133.7 | 127.84 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:32:36 | 3.55 | 116.41 | 129.08 | 126.79 | 122.77 | 128.19 | 122.95 | 126.44 | 75.79 | 91.21 | 78.7 | 129.78 | 110.65 | 127.67 | 106.65 | 77.47 | 106.98 | 110.15 | 131.56 | 115.39 | 124.86 | 118.12 | 128.19 | 123.99 | 120.18 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:32:51 | 3.8 | 134.41 | 129.61 | 135.13 | 135.85 | 125.56 | 122.95 | 133.7 | 97.3 | 69.9 | 83.03 | 135.85 | 121.73 | 129.61 | 93.44 | 80.39 | 121.56 | 105.16 | 123.12 | 124.16 | 126.26 | 125.04 | 137.47 | 129.78 | 129.25 | 27 | 969 | 36.5 | 28.74
18.07.23 11:33:06 | 4.05 | 122.77 | 132.45 | 126.96 | 132.27 | 127.67 | 129.96 | 128.55 | 76.25 | 84.59 | 78.85 | 128.55 | 108.81 | 118.29 | 90.89 | 88.67 | 111.49 | 106.81 | 114.2 | 109.82 | 134.59 | 128.37 | 127.14 | 129.78 | 118.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.74
18.07.23 11:33:21 | 4.3 | 128.9 | 127.31 | 138.19 | 133.52 | 134.41 | 131.38 | 135.49 | 75.18 | 89.78 | 78.55 | 119.15 | 117.09 | 128.19 | 92.32 | 79.62 | 117.26 | 98.6 | 132.98 | 116.92 | 126.44 | 114.2 | 120.87 | 129.08 | 118.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.74
18.07.23 11:33:36 | 4.55 | 127.14 | 121.04 | 119.66 | 136.75 | 122.43 | 119.49 | 128.37 | 78.09 | 77.78 | 81.79 | 125.04 | 109.15 | 136.93 | 95.69 | 77.63 | 116.07 | 102.19 | 122.77 | 124.34 | 140.73 | 127.67 | 128.9 | 119.32 | 116.07 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:33:51 | 4.8 | 122.25 | 119.66 | 136.03 | 129.96 | 128.02 | 127.14 | 125.04 | 102.03 | 82.41 | 76.86 | 127.31 | 118.8 | 123.29 | 112.34 | 88.83 | 122.43 | 100.39 | 130.49 | 127.67 | 124.69 | 122.77 | 138.92 | 131.38 | 122.77 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:34:06 | 5.05 | 109.15 | 118.8 | 126.09 | 118.29 | 116.41 | 134.23 | 106.15 | 64.84 | 71.7 | 81.32 | 115.05 | 122.08 | 118.97 | 89.94 | 84.27 | 116.92 | 99.09 | 113.86 | 114.71 | 111.83 | 136.93 | 124.69 | 109.31 | 125.39 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:34:21 | 5.3 | 113.86 | 126.09 | 124.51 | 123.82 | 125.91 | 123.64 | 125.39 | 73.82 | 76.56 | 83.18 | 131.73 | 114.54 | 121.91 | 99.09 | 78.7 | 119.32 | 102.03 | 121.91 | 133.52 | 119.66 | 131.91 | 135.49 | 140.92 | 127.67 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:34:36 | 5.55 | 131.02 | 106.31 | 125.74 | 127.67 | 134.95 | 124.16 | 127.31 | 80.39 | 82.56 | 80.08 | 129.96 | 105.16 | 137.65 | 101.37 | 80.39 | 116.24 | 109.31 | 118.8 | 122.25 | 137.65 | 117.43 | 133.87 | 133.7 | 125.91 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:34:51 | 5.8 | 122.08 | 120.01 | 128.9 | 129.43 | 126.61 | 127.67 | 122.95 | 81.48 | 80.24 | 80.7 | 125.21 | 102.85 | 128.55 | 98.28 | 97.79 | 105.16 | 108.14 | 117.09 | 125.74 | 134.77 | 129.43 | 123.99 | 128.9 | 128.19 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:35:06 | 6.05 | 130.31 | 130.31 | 127.14 | 127.31 | 129.78 | 126.96 | 129.43 | 82.1 | 73.06 | 79.62 | 132.27 | 113.18 | 132.8 | 92 | 90.89 | 110.65 | 110.65 | 125.74 | 125.74 | 126.61 | 125.74 | 126.61 | 125.74 | 120.35 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:35:21 | 6.3 | 122.77 | 117.6 | 128.37 | 139.46 | 120.01 | 120.18 | 126.26 | 74.58 | 86.15 | 81.79 | 122.77 | 105.16 | 129.43 | 103.01 | 82.72 | 110.32 | 110.49 | 115.39 | 124.16 | 115.22 | 116.92 | 141.28 | 124.51 | 126.79 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:35:36 | 6.55 | 123.47 | 113.52 | 140.37 | 132.09 | 131.91 | 129.25 | 125.04 | 83.34 | 92.16 | 87.72 | 123.12 | 109.98 | 131.02 | 94.4 | 95.37 | 126.79 | 120.01 | 122.77 | 128.19 | 125.21 | 121.39 | 133.7 | 126.09 | 127.67 | 27 | 969 | 36.5 | 28.69
18.07.23 11:35:51 | 6.8 | 128.19 | 127.67 | 131.2 | 133.34 | 121.73 | 115.73 | 127.84 | 85.05 | 77.47 | 81.94 | 123.29 | 113.01 | 130.67 | 88.51 | 81.79 | 105.82 | 103.01 | 135.67 | 134.77 | 133.87 | 126.96 | 132.45 | 114.71 | 128.37 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:36:06 | 7.05 | 125.56 | 140.37 | 137.65 | 141.65 | 133.34 | 127.67 | 135.85 | 74.12 | 78.7 | 84.43 | 130.67 | 109.82 | 141.65 | 97.63 | 82.72 | 107.81 | 98.28 | 122.95 | 132.62 | 130.31 | 124.16 | 133.87 | 119.83 | 130.85 | 27 | 969 | 36.5 | 28.71
18.07.23 11:36:21 | 7.3 | 111.33 | 131.56 | 136.21 | 131.02 | 132.09 | 126.44 | 126.26 | 71.55 | 84.9 | 79.78 | 123.47 | 108.81 | 127.14 | 95.69 | 75.18 | 111.83 | 117.26 | 118.8 | 125.39 | 124.69 | 126.09 | 130.49 | 127.14 | 131.56 | 27 | 969 | 36.5 | 28.72
18.07.23 11:36:36 | 7.55 | 107.81 | 111.83 | 114.71 | 120.18 | 127.84 | 123.82 | 113.69 | 82.87 | 70.35 | 75.18 | 116.41 | 111.66 | 123.82 | 91.84 | 91.84 | 111.49 | 104.16 | 120.18 | 130.14 | 121.04 | 115.39 | 124.86 | 119.66 | 123.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.69
18.07.23 11:36:51 | 7.8 | 121.04 | 128.37 | 134.05 | 138.37 | 138.55 | 124.86 | 121.73 | 75.34 | 81.01 | 82.87 | 131.56 | 114.37 | 128.9 | 103.67 | 82.25 | 114.03 | 110.15 | 123.82 | 122.95 | 123.82 | 124.69 | 123.64 | 130.85 | 135.85 | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
18.07.23 11:37:06 | 8.05 | 116.24 | 114.71 | 128.37 | 127.84 | 128.55 | 115.22 | 113.01 | 75.64 | 69 | 83.49 | 128.19 | 104.82 | 129.61 | 94.24 | 90.41 | 113.52 | 104.82 | 128.9 | 131.73 | 131.02 | 128.02 | 116.07 | 120.35 | 124.51 | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
18.07.23 11:37:21 | 8.3 | 132.62 | 121.56 | 127.84 | 129.08 | 130.67 | 121.91 | 121.91 | 86.47 | 83.81 | 84.74 | 120.7 | 114.03 | 123.47 | 91.84 | 85.05 | 111.49 | 105.82 | 128.37 | 120.87 | 146.06 | 130.67 | 134.41 | 130.67 | 124.34 | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
18.07.23 11:37:36 | 8.55 | 128.37 | 109.98 | 123.99 | 120.7 | 125.91 | 133.7 | 118.29 | 79.01 | 82.1 | 83.81 | 125.56 | 120.52 | 130.31 | 96.17 | 90.57 | 108.14 | 110.65 | 121.73 | 124.69 | 123.47 | 129.78 | 123.29 | 116.24 | 120.52 | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
18.07.23 11:37:51 | 8.8 | 145.87 | 118.8 | 138.37 | 138.92 | 129.08 | 129.61 | 141.1 | 81.79 | 82.41 | 82.87 | 130.14 | 116.41 | 135.67 | 110.65 | 106.48 | 120.01 | 106.31 | 131.91 | 125.21 | 129.25 | 122.77 | 147.54 | 127.49 | 129.78 | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
18.07.23 11:38:06 | 9.05 | 123.47 | 131.38 | 117.77 | 120.01 | 125.56 | 124.86 | 128.37 | 86.78 | 74.58 | 86.31 | 125.21 | 110.99 | 125.39 | 89.62 | 99.74 | 107.31 | 100.39 | 129.61 | 118.29 | 122.08 | 119.49 | 120.35 | 132.98 | 123.29 | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
18.07.23 11:38:21 | 9.3 | 125.91 | 104.16 | 129.43 | 125.39 | 131.73 | 127.49 | 135.67 | 86.78 | 72.15 | 84.74 | 119.15 | 107.64 | 124.86 | 87.88 | 101.21 | 116.24 | 99.58 | 123.12 | 118.46 | 123.99 | 114.2 | 133.87 | 125.21 | 118.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.68
18.07.23 11:38:36 | 9.55 | 120.01 | 125.39 | 136.39 | 134.59 | 129.43 | 128.37 | 126.61 | 70.65 | 74.58 | 90.09 | 115.73 | 103.51 | 121.39 | 100.88 | 83.96 | 117.77 | 102.35 | 118.63 | 119.66 | 126.26 | 114.54 | 127.84 | 120.18 | 123.64 | 27 | 969 | 36.5 | 28.66
18.07.23 11:38:51 | 9.8 | 129.25 | 117.77 | 131.02 | 133.52 | 119.15 | 121.39 | 122.95 | 80.24 | 77.47 | 85.05 | 130.31 | 118.97 | 118.63 | 119.32 | 99.41 | 114.88 | 101.7 | 119.32 | 138.19 | 127.14 | 129.08 | 134.05 | 127.49 | 122.6 | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
18.07.23 11:39:06 | 10.05 | 106.15 | 120.87 | 138.74 | 126.61 | 117.26 | 115.22 | 118.12 | 81.48 | 76.4 | 81.79 | 117.77 | 111.83 | 131.38 | 85.05 | 82.41 | 104.33 | 106.65 | 120.18 | 119.15 | 115.73 | 119.83 | 116.92 | 121.73 | 125.74 | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
18.07.23 11:39:21 | 10.3 | 125.91 | 120.35 | 138.74 | 139.46 | 132.62 | 122.43 | 127.67 | 85.05 | 80.7 | 94.88 | 126.26 | 119.49 | 122.08 | 96.33 | 103.18 | 115.56 | 102.35 | 116.24 | 131.73 | 142.01 | 168.93 | 127.49 | 111.83 | 127.14 | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
18.07.23 11:39:36 | 10.55 | 127.31 | 120.52 | 131.2 | 138.74 | 124.34 | 130.49 | 131.73 | 79.31 | 76.1 | 88.99 | 122.95 | 123.29 | 116.92 | 102.03 | 108.81 | 107.31 | 111.33 | 124.16 | 128.72 | 120.87 | 124.69 | 120.01 | 129.61 | 115.9 | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
18.07.23 11:39:51 | 10.8 | 118.63 | 133.7 | 144.03 | 135.85 | 122.6 | 123.29 | 125.04 | 80.7 | 67.95 | 98.28 | 125.21 | 112.17 | 125.39 | 98.76 | 110.32 | 109.31 | 96.82 | 122.6 | 117.09 | 126.44 | 133.52 | 123.47 | 126.09 | 121.21 | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
18.07.23 11:40:06 | 11.05 | 134.41 | 127.14 | 129.96 | 132.09 | 116.24 | 131.56 | 137.11 | 90.73 | 84.27 | 100.88 | 128.37 | 111.49 | 134.41 | 75.49 | 101.86 | 118.12 | 97.95 | 131.02 | 126.96 | 118.29 | 126.26 | 127.49 | 122.43 | 129.78 | 27 | 969 | 36.5 | 28.65
18.07.23 11:40:21 | 11.3 | 134.41 | 125.56 | 112.84 | 128.72 | 122.6 | 113.35 | 131.91 | 72.46 | 75.03 | 90.73 | 113.86 | 120.35 | 115.9 | 95.53 | 83.65 | 114.88 | 104.82 | 138.37 | 116.41 | 132.09 | 117.95 | 129.43 | 130.14 | 118.8 | 27 | 969 | 36.5 | 28.64
18.07.23 11:40:36 | 11.55 | 121.21 | 126.44 | 131.56 | 132.8 | 116.07 | 115.39 | 115.56 | 86.31 | 69.6 | 98.76 | 126.44 | 104.16 | 136.57 | 101.37 | 97.14 | 120.7 | 102.85 | 136.93 | 118.97 | 121.91 | 121.39 | 132.09 | 124.69 | 120.52 | 27 | 969 | 36.5 | 28.61
18.07.23 11:40:51 | 11.8 | 119.32 | 138.74 | 121.91 | 131.91 | 137.83 | 120.01 | 129.96 | 88.67 | 80.7 | 99.09 | 124.51 | 108.31 | 127.67 | 102.85 | 95.05 | 116.58 | 101.37 | 124.51 | 131.02 | 122.08 | 121.91 | 128.72 | 127.84 | 131.91 | 27 | 969 | 36.5 | 28.63
18.07.23 11:41:06 | 12.05 | 116.41 | 108.31 | 130.31 | 128.72 | 123.47 | 125.04 | 124.86 | 83.65 | 86.15 | 104 | 120.52 | 119.15 | 126.79 | 109.82 | 90.25 | 113.52 | 104.16 | 136.39 | 127.14 | 142.74 | 117.95 | 125.56 | 132.98 | 127.49 | 27 | 969 | 36.5 | 28.61
18.07.23 11:41:21 | 12.3 | 117.77 | 123.12 | 120.01 | 134.95 | 122.25 | 115.22 | 117.43 | 85.21 | 82.41 | 89.46 | 127.49 | 112.67 | 131.02 | 93.76 | 98.28 | 121.04 | 113.86 | 106.15 | 116.92 | 117.26 | 121.04 | 124.51 | 131.38 | 131.73 | 27 | 969 | 36.5 | 28.6
18.07.23 11:41:36 | 12.55 | 125.56 | 113.35 | 138.74 | 130.85 | 111.83 | 119.66 | 130.85 | 85.05 | 79.78 | 88.51 | 122.43 | 113.35 | 128.72 | 96.33 | 102.68 | 117.09 | 99.41 | 129.43 | 110.15 | 118.97 | 112 | 142.74 | 140.73 | 136.57 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
18.07.23 11:41:51 | 12.8 | 120.01 | 129.96 | 136.93 | 134.95 | 122.95 | 126.44 | 128.9 | 78.09 | 69.15 | 91.05 | 119.66 | 106.65 | 123.29 | 99.41 | 89.78 | 114.03 | 100.39 | 123.99 | 116.07 | 128.55 | 125.56 | 123.12 | 128.72 | 120.87 | 27 | 969 | 36.5 | 28.6
18.07.23 11:42:06 | 13.05 | 121.56 | 122.77 | 129.08 | 133.87 | 129.43 | 125.74 | 131.73 | 92.32 | 85.05 | 96.66 | 136.21 | 118.46 | 122.77 | 110.49 | 110.99 | 116.07 | 103.18 | 125.56 | 132.09 | 133.34 | 118.8 | 122.77 | 138.92 | 133.52 | 27 | 969 | 36.5 | 28.58
18.07.23 11:42:21 | 13.3 | 121.21 | 110.15 | 129.43 | 131.91 | 119.49 | 131.02 | 130.49 | 78.24 | 78.7 | 89.3 | 123.64 | 102.35 | 119.15 | 97.63 | 88.67 | 110.49 | 99.74 | 117.77 | 127.84 | 122.77 | 122.08 | 127.67 | 129.43 | 125.91 | 27 | 969 | 36.5 | 28.57
18.07.23 11:42:36 | 13.55 | 129.96 | 110.32 | 153.9 | 131.91 | 125.39 | 123.29 | 124.86 | 85.99 | 72.76 | 94.4 | 128.72 | 113.35 | 126.44 | 109.98 | 87.41 | 113.35 | 102.52 | 125.74 | 125.39 | 129.61 | 119.66 | 128.19 | 128.19 | 125.04 | 27 | 969 | 36.5 | 28.55
18.07.23 11:42:51 | 13.8 | 131.73 | 131.56 | 136.57 | 140.73 | 132.62 | 125.56 | 138.19 | 86.78 | 77.32 | 101.21 | 123.12 | 110.65 | 130.49 | 112.51 | 106.15 | 112.34 | 102.85 | 119.15 | 127.49 | 136.93 | 126.96 | 138.19 | 128.9 | 133.7 | 27 | 969 | 36.5 | 28.55
18.07.23 11:43:06 | 14.05 | 117.6 | 121.56 | 124.86 | 127.14 | 122.77 | 128.19 | 120.52 | 89.14 | 78.24 | 98.93 | 119.32 | 114.37 | 119.32 | 91.52 | 83.34 | 105.98 | 105.16 | 113.35 | 120.7 | 126.79 | 124.16 | 128.55 | 117.6 | 122.43 | 27 | 969 | 36.5 | 28.54
18.07.23 11:43:21 | 14.3 | 122.6 | 108.81 | 130.67 | 129.25 | 129.96 | 117.77 | 125.56 | 79.01 | 73.97 | 93.76 | 124.51 | 114.71 | 129.61 | 100.39 | 99.41 | 109.65 | 100.72 | 120.01 | 119.32 | 126.09 | 134.41 | 129.08 | 130.14 | 119.32 | 27 | 969 | 36.5 | 28.54
18.07.23 11:43:36 | 14.55 | 117.77 | 115.05 | 133.7 | 130.14 | 128.02 | 113.01 | 121.73 | 71.7 | 68.1 | 93.12 | 120.18 | 113.18 | 125.56 | 104.66 | 98.11 | 110.99 | 102.52 | 135.31 | 122.43 | 135.85 | 124.34 | 130.67 | 126.79 | 127.31 | 27 | 969 | 36.5 | 28.54
18.07.23 11:43:51 | 14.8 | 133.52 | 122.95 | 115.73 | 127.49 | 134.23 | 121.73 | 128.9 | 81.01 | 75.64 | 98.11 | 128.37 | 122.6 | 129.08 | 102.03 | 106.48 | 120.52 | 105.49 | 134.95 | 126.61 | 135.13 | 134.77 | 132.98 | 138.01 | 120.35 | 27 | 969 | 36.5 | 28.53
18.07.23 11:44:06 | 15.05 | 125.74 | 129.08 | 120.01 | 122.95 | 120.01 | 124.34 | 128.9 | 77.47 | 78.39 | 92.16 | 128.72 | 112 | 125.91 | 97.63 | 95.05 | 102.35 | 96.98 | 124.34 | 128.02 | 130.49 | 122.25 | 121.73 | 140.01 | 117.26 | 27 | 969 | 36.5 | 28.51
18.07.23 11:44:21 | 15.3 | 122.95 | 114.88 | 133.16 | 125.91 | 136.03 | 128.55 | 129.78 | 93.28 | 75.64 | 101.86 | 131.73 | 117.43 | 129.96 | 95.69 | 89.78 | 125.56 | 115.05 | 134.41 | 126.61 | 116.92 | 130.49 | 128.02 | 125.91 | 125.56 | 27 | 969 | 36.5 | 28.51
18.07.23 11:44:36 | 15.55 | 130.67 | 123.64 | 133.87 | 131.91 | 119.32 | 121.21 | 127.14 | 96.33 | 73.21 | 94.08 | 125.21 | 122.95 | 128.37 | 103.67 | 93.6 | 114.71 | 105.98 | 131.73 | 126.09 | 122.08 | 131.73 | 123.29 | 124.34 | 127.14 | 27 | 969 | 36.5 | 28.5
18.07.23 11:44:51 | 15.8 | 114.71 | 125.04 | 141.65 | 125.91 | 122.95 | 122.25 | 124.34 | 90.89 | 72.76 | 98.6 | 127.67 | 114.54 | 124.34 | 97.14 | 98.11 | 104.33 | 100.23 | 106.48 | 117.26 | 126.79 | 117.09 | 124.86 | 130.67 | 126.26 | 27 | 969 | 36.5 | 28.5
18.07.23 11:45:06 | 16.05 | 136.39 | 126.61 | 106.15 | 134.41 | 127.49 | 113.18 | 152.59 | 77.47 | 68.4 | 103.34 | 133.52 | 121.56 | 132.27 | 100.72 | 104 | 119.66 | 101.04 | 112 | 125.91 | 142.38 | 127.14 | 123.29 | 134.41 | 126.26 | 27 | 969 | 36.5 | 28.47
18.07.23 11:45:21 | 16.3 | 125.04 | 132.09 | 125.21 | 129.96 | 120.18 | 117.09 | 121.91 | 96.01 | 72.46 | 96.01 | 123.82 | 121.04 | 125.91 | 100.55 | 122.95 | 102.52 | 100.23 | 130.85 | 128.02 | 120.7 | 136.03 | 118.8 | 128.72 | 120.7 | 27 | 969 | 36.5 | 28.47
18.07.23 11:45:36 | 16.55 | 134.23 | 110.49 | 131.73 | 131.91 | 119.32 | 120.7 | 125.21 | 84.27 | 73.67 | 105.16 | 120.87 | 115.39 | 132.45 | 110.99 | 105.49 | 105.98 | 102.03 | 126.09 | 132.09 | 140.92 | 129.78 | 133.7 | 123.99 | 128.37 | 27 | 969 | 36.5 | 28.47
18.07.23 11:45:51 | 16.8 | 122.25 | 121.04 | 140.37 | 126.79 | 127.84 | 125.04 | 126.96 | 92.16 | 80.08 | 88.51 | 119.49 | 131.91 | 124.86 | 77.63 | 97.79 | 103.34 | 103.67 | 129.96 | 123.47 | 116.07 | 133.87 | 131.56 | 132.45 | 128.19 | 27 | 969 | 36.5 | 28.44
18.07.23 11:46:06 | 17.05 | 126.96 | 115.9 | 126.79 | 113.52 | 123.64 | 120.35 | 128.9 | 69.6 | 64.84 | 102.85 | 114.54 | 125.04 | 122.95 | 92.8 | 102.19 | 112.34 | 104.16 | 127.49 | 126.44 | 117.77 | 122.95 | 129.43 | 144.21 | 123.64 | 27 | 969 | 36.5 | 28.44
18.07.23 11:46:21 | 17.3 | 116.24 | 120.01 | 126.44 | 126.44 | 125.74 | 117.95 | 128.19 | 77.01 | 70.8 | 106.48 | 127.14 | 117.95 | 126.96 | 97.14 | 101.04 | 103.51 | 94.88 | 112.51 | 125.56 | 119.32 | 140.19 | 117.6 | 123.47 | 131.02 | 27 | 969 | 36.5 | 28.43
18.07.23 11:46:36 | 17.55 | 104.33 | 115.73 | 131.91 | 123.12 | 122.25 | 116.07 | 127.31 | 78.55 | 73.36 | 98.93 | 127.67 | 115.22 | 125.74 | 100.55 | 97.3 | 106.15 | 105.82 | 109.82 | 120.18 | 129.08 | 135.67 | 125.21 | 132.98 | 129.08 | 27 | 969 | 36.5 | 28.43
18.07.23 11:46:51 | 17.8 | 125.04 | 120.87 | 122.25 | 120.18 | 116.75 | 116.07 | 118.97 | 90.25 | 80.86 | 99.58 | 121.21 | 109.98 | 116.41 | 105.16 | 96.17 | 106.48 | 100.39 | 117.95 | 135.31 | 127.84 | 117.77 | 131.02 | 126.96 | 120.52 | 27 | 969 | 36.5 | 28.41
18.07.23 11:47:06 | 18.05 | 116.75 | 108.98 | 115.9 | 131.2 | 117.09 | 120.87 | 115.9 | 76.1 | 65.28 | 97.3 | 127.49 | 114.71 | 130.14 | 103.83 | 104.66 | 103.67 | 96.82 | 113.18 | 112.67 | 119.32 | 129.08 | 130.31 | 133.7 | 128.19 | 27 | 969 | 36.5 | 28.4
18.07.23 11:47:21 | 18.3 | 119.83 | 104 | 126.26 | 132.09 | 128.55 | 118.97 | 129.96 | 84.59 | 67.21 | 104 | 118.63 | 111.83 | 115.73 | 97.95 | 84.9 | 107.98 | 106.81 | 121.21 | 127.67 | 121.21 | 122.95 | 129.78 | 126.09 | 125.56 | 27 | 969 | 36.5 | 28.4
18.07.23 11:47:36 | 18.55 | 112 | 136.03 | 136.39 | 122.77 | 119.49 | 117.26 | 113.18 | 83.96 | 74.88 | 102.35 | 120.01 | 116.75 | 120.7 | 109.65 | 102.03 | 115.05 | 102.52 | 129.25 | 122.08 | 130.67 | 130.14 | 133.7 | 133.52 | 117.77 | 27 | 969 | 36.5 | 28.39
18.07.23 11:47:51 | 18.8 | 123.12 | 126.61 | 132.09 | 121.39 | 131.56 | 114.03 | 126.96 | 77.17 | 75.34 | 99.25 | 123.12 | 119.66 | 123.99 | 103.83 | 80.86 | 122.6 | 105.49 | 105.98 | 131.56 | 125.04 | 116.41 | 131.2 | 125.74 | 122.43 | 27 | 969 | 36.5 | 28.38
18.07.23 11:48:06 | 19.05 | 114.03 | 122.95 | 125.39 | 129.96 | 122.25 | 125.04 | 131.38 | 91.05 | 80.39 | 107.98 | 124.34 | 123.47 | 124.69 | 107.64 | 99.41 | 108.31 | 106.98 | 121.73 | 124.16 | 120.52 | 125.21 | 151.08 | 122.6 | 111.33 | 27 | 969 | 36.5 | 28.39
18.07.23 11:48:21 | 19.3 | 115.22 | 122.25 | 139.1 | 134.59 | 117.6 | 113.86 | 127.49 | 81.01 | 82.1 | 106.31 | 123.82 | 121.04 | 125.21 | 114.37 | 97.95 | 110.32 | 107.48 | 121.04 | 129.43 | 125.74 | 127.31 | 138.37 | 126.61 | 124.86 | 27 | 969 | 36.5 | 28.36
18.07.23 11:48:36 | 19.55 | 133.34 | 125.91 | 132.62 | 122.95 | 127.49 | 122.6 | 123.99 | 91.84 | 64.99 | 104.82 | 127.84 | 122.43 | 124.34 | 98.44 | 95.53 | 122.43 | 106.48 | 120.52 | 120.7 | 126.44 | 112.34 | 123.12 | 125.56 | 137.11 | 27 | 969 | 36.5 | 28.35
18.07.23 11:48:51 | 19.8 | 123.82 | 120.01 | 123.47 | 117.6 | 131.56 | 117.6 | 131.2 | 69.6 | 73.97 | 97.14 | 130.31 | 112.84 | 119.32 | 103.01 | 97.79 | 115.22 | 114.71 | 112.84 | 118.29 | 122.08 | 127.67 | 133.34 | 127.31 | 122.6 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33
18.07.23 11:49:06 | 20.05 | 128.02 | 109.15 | 125.39 | 130.14 | 116.41 | 118.12 | 116.41 | 102.85 | 73.97 | 108.81 | 129.08 | 108.48 | 126.44 | 99.58 | 85.84 | 108.64 | 104.82 | 124.51 | 129.61 | 122.25 | 114.03 | 128.9 | 123.64 | 125.04 | 27 | 969 | 36.5 | 28.33
18.07.23 11:49:21 | 20.3 | 120.7 | 123.12 | 114.2 | 117.6 | 136.03 | 115.05 | 118.63 | 92.32 | 77.01 | 111.33 | 124.51 | 117.6 | 123.82 | 98.28 | 96.98 | 109.31 | 104.33 | 120.18 | 126.61 | 143.11 | 121.56 | 126.09 | 130.14 | 130.67 | 27 | 969 | 36.5 | 28.3
18.07.23 11:49:36 | 20.55 | 109.15 | 122.95 | 114.37 | 130.31 | 126.61 | 118.63 | 111.33 | 98.44 | 69.9 | 105.65 | 127.67 | 118.12 | 128.37 | 93.12 | 108.14 | 103.01 | 108.98 | 134.59 | 120.7 | 126.96 | 128.9 | 123.47 | 126.44 | 124.69 | 27 | 969 | 36.5 | 28.3
18.07.23 11:49:51 | 20.8 | 116.24 | 123.82 | 120.52 | 116.07 | 120.87 | 131.2 | 113.69 | 68.1 | 65.13 | 122.25 | 114.37 | 126.26 | 119.32 | 88.67 | 92.64 | 111.83 | 109.48 | 114.37 | 152.21 | 108.31 | 103.51 | 130.85 | 127.14 | 115.39 | 27 | 969 | 36.5 | 28.29
18.07.23 11:50:06 | 21.05 | 126.44 | 112.67 | 131.73 | 121.39 | 120.87 | 123.47 | 127.49 | 85.05 | 69 | 107.31 | 129.08 | 117.43 | 117.09 | 117.26 | 99.09 | 106.65 | 117.09 | 119.32 | 129.25 | 123.29 | 132.62 | 133.87 | 143.29 | 118.29 | 27 | 969 | 36.5 | 28.28
18.07.23 11:50:21 | 21.3 | 115.73 | 113.52 | 117.43 | 122.95 | 125.04 | 112.51 | 113.69 | 82.72 | 62.48 | 102.03 | 127.67 | 121.04 | 120.87 | 116.58 | 91.68 | 116.07 | 109.65 | 132.8 | 123.29 | 130.85 | 110.65 | 125.04 | 122.95 | 118.8 | 27 | 969 | 36.5 | 28.28
18.07.23 11:50:36 | 21.55 | 115.73 | 102.35 | 117.6 | 125.56 | 127.67 | 123.12 | 125.91 | 87.25 | 76.86 | 117.6 | 132.09 | 116.41 | 132.8 | 110.82 | 100.06 | 115.73 | 105.98 | 115.73 | 127.49 | 125.56 | 120.87 | 132.09 | 132.8 | 128.55 | 27 | 969 | 36.5 | 28.26
18.07.23 11:50:51 | 21.8 | 119.66 | 120.01 | 131.02 | 131.02 | 129.25 | 116.24 | 114.54 | 77.93 | 67.95 | 103.01 | 116.24 | 116.58 | 120.35 | 110.65 | 89.94 | 105.32 | 104.99 | 120.01 | 126.26 | 131.02 | 126.79 | 134.77 | 129.25 | 117.6 | 27 | 969 | 36.5 | 28.26
18.07.23 11:51:06 | 22.05 | 120.7 | 135.49 | 142.93 | 130.14 | 124.16 | 119.66 | 121.21 | 83.03 | 64.84 | 114.71 | 125.74 | 116.75 | 129.78 | 113.52 | 99.9 | 115.05 | 108.98 | 122.43 | 139.64 | 130.31 | 130.85 | 125.04 | 144.95 | 125.91 | 27 | 969 | 36.5 | 28.24
18.07.23 11:51:21 | 22.3 | 126.09 | 103.34 | 120.52 | 129.43 | 125.39 | 127.14 | 129.43 | 79.47 | 72.91 | 105.49 | 120.35 | 121.21 | 129.08 | 111.33 | 95.69 | 114.54 | 107.81 | 116.92 | 116.58 | 119.66 | 122.95 | 125.91 | 119.15 | 124.69 | 27 | 969 | 36.5 | 28.22
18.07.23 11:51:36 | 22.55 | 112.67 | 129.25 | 146.06 | 129.25 | 129.61 | 115.73 | 132.45 | 99.09 | 73.21 | 119.32 | 116.75 | 123.29 | 120.7 | 98.44 | 131.91 | 117.95 | 110.49 | 111.83 | 129.78 | 123.12 | 125.04 | 121.73 | 138.92 | 128.19 | 27 | 969 | 36.5 | 28.21
18.07.23 11:51:51 | 22.8 | 116.75 | 102.68 | 113.52 | 121.91 | 119.49 | 115.73 | 120.7 | 85.84 | 67.81 | 103.01 | 119.66 | 113.86 | 116.58 | 107.98 | 93.44 | 104.33 | 104.82 | 108.48 | 114.03 | 122.6 | 113.69 | 123.12 | 127.67 | 126.44 | 27 | 969 | 36.5 | 28.21
18.07.23 11:52:06 | 23.05 | 128.37 | 118.12 | 137.11 | 118.63 | 123.64 | 115.39 | 122.43 | 93.92 | 63.51 | 108.98 | 124.86 | 125.91 | 119.83 | 106.15 | 105.49 | 107.31 | 113.52 | 106.31 | 122.43 | 136.57 | 121.21 | 120.87 | 136.39 | 132.27 | 27 | 969 | 36.5 | 28.19
18.07.23 11:52:21 | 23.3 | 125.21 | 125.04 | 130.31 | 125.39 | 125.91 | 130.67 | 120.52 | 96.17 | 65.73 | 114.37 | 122.25 | 126.09 | 115.9 | 108.31 | 102.35 | 115.9 | 116.75 | 120.01 | 129.08 | 124.86 | 110.32 | 129.61 | 126.26 | 117.09 | 27 | 969 | 36.5 | 28.19
18.07.23 11:52:36 | 23.55 | 126.44 | 124.86 | 131.38 | 121.91 | 125.74 | 123.12 | 124.69 | 87.57 | 72.91 | 104.16 | 121.21 | 128.19 | 138.01 | 110.65 | 99.74 | 108.98 | 109.82 | 130.67 | 134.95 | 143.66 | 118.29 | 117.95 | 134.05 | 131.91 | 27 | 969 | 36.5 | 28.16
18.07.23 11:52:51 | 23.8 | 126.96 | 125.56 | 128.9 | 135.85 | 122.6 | 121.21 | 129.25 | 72.46 | 79.47 | 117.43 | 119.66 | 115.73 | 130.67 | 89.78 | 116.92 | 98.28 | 105.65 | 119.32 | 129.43 | 112.67 | 116.07 | 136.57 | 129.08 | 118.97 | 27 | 969 | 36.5 | 28.16
18.07.23 11:53:06 | 24.05 | 122.08 | 118.63 | 122.95 | 133.16 | 122.95 | 136.03 | 108.31 | 72.15 | 95.37 | 108.81 | 121.56 | 127.14 | 124.34 | 111.49 | 91.84 | 122.6 | 106.15 | 118.29 | 122.08 | 110.65 | 142.2 | 107.64 | 141.46 | 125.39 | 27 | 969 | 36.5 | 28.15
18.07.23 11:53:21 | 24.3 | 140.55 | 105.65 | 126.61 | 131.38 | 126.61 | 122.95 | 133.87 | 82.72 | 63.66 | 117.77 | 133.52 | 123.64 | 122.95 | 120.52 | 105.49 | 109.15 | 108.64 | 122.95 | 126.44 | 160.19 | 138.19 | 130.31 | 141.83 | 123.99 | 27 | 969 | 36.5 | 28.14
18.07.23 11:53:36 | 24.55 | 122.08 | 108.81 | 123.99 | 122.95 | 113.86 | 109.31 | 118.29 | 87.25 | 70.8 | 118.29 | 118.97 | 111.16 | 128.72 | 119.83 | 100.72 | 105.65 | 103.34 | 114.03 | 108.81 | 134.59 | 120.01 | 125.91 | 131.38 | 123.82 | 27 | 969 | 36.5 | 28.13
18.07.23 11:53:51 | 24.8 | 125.74 | 104.66 | 125.39 | 124.69 | 123.82 | 122.08 | 126.09 | 83.96 | 63.95 | 120.52 | 119.15 | 120.87 | 126.79 | 114.2 | 104.49 | 104.82 | 117.26 | 118.12 | 128.72 | 116.41 | 138.01 | 118.8 | 141.1 | 124.86 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
18.07.23 11:54:06 | 25.05 | 114.88 | 128.37 | 137.65 | 115.73 | 127.14 | 117.43 | 118.12 | 84.43 | 67.95 | 116.24 | 118.97 | 126.26 | 126.26 | 106.31 | 103.83 | 121.39 | 107.48 | 123.29 | 128.9 | 126.79 | 119.49 | 128.19 | 126.09 | 118.63 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08
18.07.23 11:54:21 | 25.3 | 120.01 | 118.12 | 116.58 | 119.32 | 116.75 | 114.88 | 127.31 | 78.09 | 62.04 | 115.56 | 116.92 | 117.77 | 123.29 | 102.68 | 95.05 | 110.15 | 116.75 | 117.95 | 123.64 | 115.73 | 114.37 | 126.44 | 128.72 | 125.39 | 27 | 969 | 36.5 | 28.1
18.07.23 11:54:36 | 25.55 | 122.43 | 122.6 | 123.99 | 129.61 | 124.16 | 122.43 | 137.11 | 84.12 | 79.47 | 116.92 | 124.34 | 123.12 | 128.55 | 104 | 108.64 | 108.64 | 124.86 | 105.65 | 120.87 | 132.98 | 110.32 | 121.04 | 125.04 | 132.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08
18.07.23 11:54:51 | 25.8 | 114.2 | 123.64 | 133.34 | 125.04 | 129.96 | 116.58 | 126.44 | 75.64 | 68.7 | 126.09 | 124.51 | 111.16 | 129.96 | 109.65 | 106.31 | 110.65 | 113.52 | 115.9 | 112.67 | 123.64 | 127.49 | 128.72 | 136.57 | 132.62 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08
18.07.23 11:55:06 | 26.05 | 110.49 | 107.15 | 102.19 | 117.6 | 115.56 | 128.9 | 126.44 | 89.14 | 67.51 | 127.84 | 123.12 | 113.01 | 120.52 | 107.15 | 112 | 112.84 | 112.17 | 120.01 | 125.56 | 122.6 | 106.98 | 127.49 | 118.29 | 126.96 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08
18.07.23 11:55:21 | 26.3 | 116.58 | 110.99 | 122.43 | 128.72 | 128.37 | 110.49 | 122.77 | 91.21 | 75.79 | 120.7 | 125.74 | 127.67 | 130.49 | 96.82 | 99.58 | 107.81 | 121.56 | 122.95 | 134.59 | 125.04 | 120.35 | 123.29 | 129.96 | 126.09 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08
18.07.23 11:55:36 | 26.55 | 110.15 | 100.06 | 126.96 | 116.41 | 115.73 | 112.67 | 118.12 | 88.35 | 72.3 | 113.35 | 125.74 | 116.58 | 121.73 | 98.11 | 118.97 | 119.66 | 113.18 | 122.77 | 134.41 | 136.93 | 122.08 | 120.35 | 126.79 | 116.07 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08
18.07.23 11:55:51 | 26.8 | 102.85 | 128.02 | 114.88 | 126.26 | 118.46 | 116.75 | 125.91 | 96.01 | 63.22 | 115.22 | 123.29 | 127.67 | 134.05 | 107.15 | 98.44 | 107.64 | 109.98 | 108.81 | 119.15 | 115.22 | 117.26 | 133.52 | 134.23 | 140.37 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08
18.07.23 11:56:06 | 27.05 | 114.37 | 110.99 | 137.29 | 119.83 | 118.97 | 130.49 | 114.88 | 90.57 | 80.55 | 117.77 | 122.25 | 131.73 | 121.91 | 102.03 | 117.6 | 107.64 | 122.95 | 121.04 | 129.25 | 110.99 | 112.17 | 120.7 | 135.67 | 125.39 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
18.07.23 11:56:21 | 27.3 | 115.22 | 118.46 | 137.47 | 128.02 | 122.95 | 119.32 | 127.31 | 74.73 | 70.65 | 113.69 | 122.43 | 109.82 | 129.78 | 109.82 | 93.6 | 121.39 | 115.9 | 113.52 | 131.2 | 125.56 | 131.56 | 134.23 | 128.55 | 118.97 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
18.07.23 11:56:36 | 27.55 | 122.43 | 122.6 | 109.82 | 126.61 | 116.41 | 115.05 | 121.91 | 75.94 | 74.12 | 115.22 | 129.96 | 116.58 | 124.16 | 114.2 | 106.48 | 112.84 | 108.98 | 115.56 | 134.05 | 128.55 | 122.08 | 134.95 | 120.35 | 110.99 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
18.07.23 11:56:51 | 27.8 | 124.34 | 131.73 | 122.6 | 137.47 | 129.61 | 126.79 | 128.37 | 88.83 | 68.1 | 122.77 | 127.31 | 116.24 | 117.43 | 119.83 | 117.43 | 115.73 | 120.7 | 127.84 | 123.64 | 139.46 | 117.26 | 135.85 | 131.91 | 121.21 | 27 | 969 | 36.5 | 28.14
18.07.23 11:57:06 | 28.05 | 108.14 | 113.69 | 139.82 | 113.52 | 112.84 | 119.32 | 131.38 | 91.52 | 69.3 | 115.39 | 122.08 | 127.31 | 130.31 | 120.52 | 106.31 | 113.69 | 107.15 | 117.6 | 135.67 | 123.64 | 104.49 | 111.83 | 129.08 | 128.02 | 27 | 969 | 36.5 | 28.15
18.07.23 11:57:21 | 28.3 | 125.74 | 117.77 | 127.14 | 131.73 | 112 | 121.39 | 137.29 | 98.93 | 75.03 | 132.45 | 123.64 | 129.78 | 125.21 | 128.55 | 123.12 | 122.25 | 117.77 | 108.81 | 128.55 | 127.84 | 111.16 | 129.25 | 124.16 | 122.77 | 27 | 969 | 36.5 | 28.15
18.07.23 11:57:36 | 28.55 | 127.49 | 111.49 | 136.21 | 127.49 | 129.25 | 122.43 | 117.09 | 79.31 | 75.94 | 129.25 | 118.8 | 121.39 | 123.12 | 121.39 | 120.01 | 115.73 | 115.56 | 117.6 | 129.25 | 132.45 | 116.07 | 128.9 | 132.62 | 123.99 | 27 | 969 | 36.5 | 28.15
18.07.23 11:57:51 | 28.8 | 115.56 | 132.62 | 126.96 | 128.9 | 122.77 | 123.12 | 114.37 | 101.04 | 72.3 | 126.79 | 122.43 | 123.82 | 126.79 | 120.35 | 120.35 | 121.04 | 128.19 | 136.03 | 130.31 | 120.87 | 121.73 | 126.79 | 130.85 | 141.28 | 27 | 969 | 36.5 | 28.18
18.07.23 11:58:06 | 29.05 | 120.7 | 120.01 | 118.12 | 127.67 | 121.04 | 114.2 | 122.25 | 92 | 70.65 | 119.32 | 124.86 | 123.99 | 119.83 | 121.21 | 114.03 | 108.64 | 120.7 | 124.69 | 120.18 | 140.73 | 113.86 | 118.8 | 122.43 | 123.12 | 27 | 969 | 36.5 | 28.18
18.07.23 11:58:21 | 29.3 | 103.18 | 132.27 | 126.26 | 124.51 | 119.32 | 117.6 | 129.78 | 100.88 | 72.91 | 123.64 | 127.49 | 115.22 | 133.7 | 124.16 | 116.75 | 110.82 | 117.26 | 114.37 | 121.73 | 128.55 | 108.98 | 127.31 | 126.61 | 128.72 | 27 | 969 | 36.5 | 28.18
18.07.23 11:58:36 | 29.55 | 123.64 | 135.31 | 124.34 | 131.91 | 117.09 | 118.12 | 131.91 | 83.03 | 74.27 | 128.9 | 127.67 | 124.16 | 132.27 | 116.07 | 111.66 | 111.83 | 118.97 | 112.67 | 131.91 | 124.69 | 128.72 | 128.02 | 122.6 | 126.26 | 27 | 969 | 36.5 | 28.19
18.07.23 11:58:51 | 29.8 | 133.52 | 124.16 | 124.34 | 123.99 | 124.34 | 125.04 | 122.25 | 88.04 | 58.98 | 123.64 | 123.47 | 123.47 | 120.7 | 114.88 | 122.95 | 113.18 | 113.52 | 132.45 | 116.24 | 134.59 | 127.67 | 128.72 | 132.09 | 121.73 | 27 | 969 | 36.5 | 28.18
18.07.23 11:59:06 | 30.05 | 121.73 | 128.55 | 124.16 | 117.09 | 118.46 | 116.41 | 127.67 | 95.85 | 71.55 | 128.9 | 113.52 | 126.26 | 120.01 | 121.21 | 113.01 | 104.16 | 104.49 | 114.71 | 112.34 | 119.49 | 121.04 | 130.85 | 125.21 | 119.32 | 27 | 969 | 36.5 | 28.19
18.07.23 11:59:21 | 30.3 | 127.14 | 121.56 | 122.08 | 122.6 | 118.63 | 121.04 | 129.61 | 85.84 | 75.94 | 128.02 | 128.55 | 125.04 | 122.43 | 129.43 | 115.22 | 104.99 | 108.31 | 126.44 | 126.44 | 119.49 | 118.12 | 129.43 | 133.52 | 130.49 | 27 | 969 | 36.5 | 28.19
18.07.23 11:59:36 | 30.55 | 117.6 | 122.25 | 124.16 | 125.21 | 113.86 | 114.2 | 119.49 | 78.24 | 69.45 | 123.64 | 131.38 | 120.87 | 129.61 | 123.12 | 104.82 | 105.98 | 117.26 | 111.83 | 132.62 | 125.21 | 120.35 | 118.12 | 122.77 | 126.96 | 27 | 969 | 36.5 | 28.21
18.07.23 11:59:51 | 30.8 | 117.95 | 125.56 | 124.51 | 123.12 | 134.41 | 106.81 | 134.77 | 85.68 | 71.4 | 124.69 | 124.69 | 127.49 | 126.96 | 128.72 | 126.79 | 119.49 | 107.98 | 122.6 | 133.34 | 132.98 | 114.2 | 132.8 | 125.39 | 134.41 | 27 | 969 | 36.5 | 28.21
18.07.23 12:00:06 | 31.05 | 123.47 | 123.64 | 126.44 | 122.25 | 122.08 | 125.04 | 115.9 | 95.37 | 77.63 | 129.96 | 121.91 | 131.56 | 135.49 | 112 | 115.56 | 122.25 | 123.12 | 122.6 | 128.19 | 138.01 | 124.86 | 134.59 | 124.69 | 129.61 | 27 | 969 | 36.5 | 28.21
18.07.23 12:00:21 | 31.3 | 113.86 | 107.64 | 123.82 | 121.21 | 127.31 | 125.91 | 123.82 | 100.06 | 55.36 | 131.02 | 126.96 | 132.27 | 125.56 | 121.39 | 118.8 | 113.86 | 115.22 | 105.49 | 112.34 | 138.01 | 127.84 | 119.32 | 117.77 | 116.24 | 27 | 969 | 36.5 | 28.22
18.07.23 12:00:36 | 31.55 | 129.43 | 110.15 | 134.59 | 124.16 | 130.14 | 120.87 | 125.56 | 93.76 | 71.25 | 125.39 | 124.86 | 120.35 | 119.15 | 120.01 | 127.84 | 111.49 | 116.07 | 111.83 | 138.55 | 121.39 | 113.35 | 132.62 | 120.01 | 122.95 | 27 | 969 | 36.5 | 28.19
18.07.23 12:00:51 | 31.8 | 108.14 | 113.86 | 131.91 | 121.21 | 122.77 | 129.08 | 112.67 | 86.94 | 65.28 | 130.49 | 120.01 | 130.14 | 123.64 | 131.38 | 104.49 | 122.43 | 118.8 | 117.77 | 129.78 | 133.16 | 123.99 | 135.85 | 129.61 | 124.16 | 27 | 969 | 36.5 | 28.19
18.07.23 12:01:07 | 32.07 | 133.34 | 119.49 | 123.47 | 134.41 | 113.69 | 116.92 | 130.67 | 97.63 | 67.51 | 141.83 | 125.56 | 129.43 | 142.93 | 127.67 | 119.32 | 106.31 | 108.64 | 116.24 | 120.01 | 118.8 | 131.2 | 120.01 | 120.35 | 119.49 | 27 | 969 | 36.5 | 28.21
18.07.23 12:01:22 | 32.32 | 131.56 | 118.12 | 118.63 | 125.39 | 129.78 | 119.66 | 130.49 | 90.73 | 68.7 | 131.02 | 119.49 | 121.56 | 121.39 | 127.67 | 120.87 | 115.73 | 113.86 | 122.25 | 126.79 | 125.21 | 114.2 | 131.56 | 125.91 | 118.97 | 27 | 969 | 36.5 | 28.19
18.07.23 12:01:37 | 32.57 | 115.39 | 120.18 | 115.73 | 126.61 | 121.91 | 115.56 | 118.97 | 89.14 | 72.91 | 117.6 | 120.87 | 128.72 | 134.23 | 117.95 | 115.9 | 117.43 | 121.56 | 128.19 | 135.13 | 123.29 | 135.67 | 123.82 | 128.37 | 125.56 | 27 | 969 | 36.5 | 28.21
18.07.23 12:01:52 | 32.82 | 121.04 | 123.47 | 130.67 | 130.49 | 128.55 | 113.86 | 137.83 | 97.95 | 75.64 | 133.16 | 129.43 | 132.27 | 134.23 | 139.82 | 126.44 | 123.12 | 143.85 | 118.12 | 126.79 | 126.96 | 124.69 | 137.11 | 142.2 | 127.49 | 27 | 969 | 36.5 | 28.19
18.07.23 12:02:07 | 33.07 | 129.43 | 119.66 | 124.69 | 132.98 | 117.77 | 126.96 | 128.02 | 88.04 | 70.95 | 132.62 | 124.86 | 133.52 | 128.72 | 127.67 | 128.55 | 117.6 | 129.08 | 116.41 | 118.97 | 135.67 | 125.74 | 124.16 | 124.16 | 132.27 | 27 | 969 | 36.5 | 28.18
18.07.23 12:02:22 | 33.32 | 111.33 | 111.66 | 125.91 | 124.86 | 111.49 | 114.03 | 116.41 | 88.04 | 59.7 | 137.47 | 125.21 | 116.07 | 123.47 | 112.84 | 120.35 | 109.31 | 114.37 | 116.41 | 126.96 | 125.74 | 120.35 | 125.04 | 130.67 | 119.15 | 27 | 969 | 36.5 | 28.19
18.07.23 12:02:37 | 33.57 | 125.74 | 122.77 | 127.49 | 128.02 | 131.91 | 121.56 | 122.95 | 72.91 | 76.4 | 136.21 | 127.31 | 115.05 | 123.29 | 127.14 | 132.45 | 117.09 | 121.39 | 119.15 | 116.41 | 129.08 | 131.38 | 123.47 | 129.78 | 114.71 | 27 | 969 | 36.5 | 28.18
18.07.23 12:02:52 | 33.82 | 112.51 | 126.44 | 126.96 | 118.12 | 115.05 | 119.32 | 122.25 | 96.66 | 60.58 | 139.64 | 116.41 | 130.49 | 128.19 | 128.19 | 105.65 | 115.39 | 121.21 | 122.95 | 114.03 | 138.55 | 116.07 | 136.03 | 126.96 | 114.54 | 27 | 969 | 36.5 | 28.18
18.07.23 12:03:07 | 34.07 | 116.58 | 119.49 | 125.74 | 131.02 | 125.74 | 119.66 | 125.74 | 93.6 | 72.91 | 132.45 | 126.09 | 129.96 | 117.43 | 135.85 | 123.29 | 114.37 | 117.43 | 102.35 | 125.04 | 117.26 | 123.64 | 122.77 | 134.95 | 125.21 | 27 | 969 | 36.5 | 28.18
18.07.23 12:03:22 | 34.32 | 115.05 | 124.34 | 134.95 | 124.34 | 119.32 | 111.66 | 114.88 | 85.21 | 62.19 | 129.96 | 122.08 | 126.96 | 117.77 | 126.09 | 113.86 | 109.82 | 116.41 | 124.16 | 122.95 | 131.91 | 113.01 | 128.02 | 121.21 | 121.04 | 27 | 969 | 36.5 | 28.16
18.07.23 12:03:37 | 34.57 | 125.39 | 138.92 | 113.18 | 112.34 | 129.25 | 116.92 | 137.83 | 97.14 | 63.07 | 138.92 | 128.19 | 126.26 | 123.47 | 129.08 | 119.66 | 120.52 | 113.35 | 108.48 | 133.52 | 125.39 | 127.67 | 140.19 | 128.37 | 114.88 | 27 | 969 | 36.5 | 28.16
18.07.23 12:03:52 | 34.82 | 125.91 | 130.49 | 119.32 | 114.71 | 119.15 | 115.9 | 122.43 | 92.16 | 69 | 138.37 | 122.25 | 121.21 | 117.77 | 142.01 | 124.51 | 107.48 | 121.04 | 115.56 | 130.67 | 124.51 | 120.7 | 121.04 | 126.26 | 130.67 | 27 | 969 | 36.5 | 28.16
18.07.23 12:04:07 | 35.07 | 123.29 | 120.52 | 128.02 | 129.08 | 115.39 | 116.75 | 116.07 | 92.8 | 75.49 | 131.38 | 125.56 | 118.12 | 125.74 | 128.72 | 120.35 | 106.98 | 121.04 | 108.14 | 129.61 | 127.67 | 120.18 | 120.52 | 126.79 | 112.67 | 27 | 969 | 36.5 | 28.15
18.07.23 12:04:22 | 35.32 | 131.38 | 117.77 | 120.18 | 125.39 | 117.43 | 114.2 | 128.72 | 86.78 | 76.25 | 135.31 | 131.2 | 136.93 | 124.34 | 123.29 | 114.37 | 117.6 | 117.43 | 114.2 | 122.08 | 117.09 | 118.12 | 119.83 | 127.67 | 123.47 | 27 | 969 | 36.5 | 28.15
18.07.23 12:04:37 | 35.57 | 109.98 | 114.2 | 132.8 | 129.96 | 119.66 | 116.24 | 130.67 | 92.16 | 67.51 | 132.62 | 125.91 | 129.25 | 140.19 | 130.14 | 134.59 | 111.83 | 114.88 | 131.91 | 128.55 | 130.85 | 130.49 | 124.51 | 123.47 | 122.6 | 27 | 969 | 36.5 | 28.15
18.07.23 12:04:52 | 35.82 | 113.52 | 117.77 | 125.39 | 117.09 | 113.52 | 114.88 | 124.34 | 88.83 | 64.39 | 135.67 | 121.56 | 130.49 | 123.82 | 134.77 | 130.14 | 110.65 | 116.07 | 118.8 | 116.24 | 134.05 | 128.19 | 132.45 | 140.73 | 128.55 | 27 | 969 | 36.5 | 28.14
18.07.23 12:05:07 | 36.07 | 124.34 | 115.56 | 133.87 | 132.45 | 121.39 | 112.17 | 132.09 | 103.51 | 66.76 | 141.28 | 121.73 | 113.86 | 127.14 | 133.34 | 136.93 | 122.25 | 109.48 | 118.12 | 131.56 | 125.56 | 117.26 | 128.19 | 122.43 | 125.04 | 27 | 969 | 36.5 | 28.14
18.07.23 12:05:22 | 36.32 | 115.9 | 118.46 | 119.83 | 122.95 | 129.08 | 119.66 | 128.37 | 93.92 | 65.28 | 140.01 | 129.25 | 126.09 | 118.8 | 125.91 | 140.37 | 118.46 | 124.16 | 118.46 | 125.04 | 118.97 | 129.61 | 130.67 | 119.83 | 125.74 | 27 | 969 | 36.5 | 28.13
18.07.23 12:05:38 | 36.58 | 123.99 | 130.67 | 135.13 | 124.69 | 126.96 | 113.86 | 119.15 | 92.16 | 62.04 | 137.29 | 123.99 | 131.73 | 130.31 | 133.16 | 114.37 | 113.52 | 124.51 | 122.25 | 135.13 | 136.93 | 119.32 | 132.62 | 131.38 | 113.18 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
18.07.23 12:05:53 | 36.83 | 130.67 | 106.98 | 120.7 | 125.39 | 114.54 | 113.01 | 140.37 | 94.24 | 64.84 | 135.85 | 121.39 | 115.39 | 117.26 | 123.64 | 125.21 | 113.35 | 120.01 | 134.59 | 121.56 | 116.92 | 116.41 | 113.69 | 133.34 | 118.8 | 27 | 969 | 36.5 | 28.11
18.07.23 12:06:08 | 37.08 | 128.55 | 130.49 | 142.01 | 133.34 | 127.14 | 125.04 | 131.38 | 88.83 | 79.01 | 138.37 | 122.95 | 124.16 | 123.47 | 122.08 | 115.22 | 105.32 | 124.51 | 118.63 | 117.09 | 127.67 | 114.54 | 131.38 | 131.38 | 116.41 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08
18.07.23 12:06:23 | 37.33 | 122.43 | 122.25 | 137.29 | 120.87 | 128.19 | 108.64 | 120.7 | 84.27 | 64.84 | 143.48 | 118.97 | 129.96 | 128.37 | 126.79 | 122.95 | 118.29 | 130.14 | 125.04 | 126.09 | 121.04 | 116.41 | 124.16 | 124.16 | 119.66 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08
18.07.23 12:06:39 | 37.6 | 139.46 | 115.05 | 119.66 | 133.87 | 136.21 | 118.46 | 130.67 | 98.44 | 74.12 | 144.03 | 136.21 | 133.34 | 124.86 | 125.91 | 124.51 | 113.86 | 127.67 | 116.92 | 127.31 | 122.43 | 130.31 | 121.39 | 132.98 | 129.43 | 27 | 969 | 36.5 | 28.1
18.07.23 12:06:54 | 37.85 | 118.29 | 111.83 | 121.04 | 117.43 | 129.08 | 124.34 | 117.95 | 78.85 | 73.36 | 152.02 | 130.49 | 134.23 | 127.31 | 125.21 | 118.63 | 127.49 | 116.24 | 118.63 | 130.14 | 134.59 | 125.74 | 136.57 | 132.27 | 120.7 | 27 | 969 | 36.5 | 28.08