## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7182023P_run11 |  | Generated On : | 18/07/2023, 15:33:33 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 18/07/2023, 15:00:35 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 18/07/2023, 15:32:56 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
18.07.23 15:00:37 | 0.03 | 222.58 | 183.86 | 208.91 | 189.37 | 191.42 | 190.83 | 222.58 | 130.46 | 100.71 | 118.39 | 127.55 | 163.96 | 179.54 | 117.61 | 98.94 | 155.62 | 132.32 | 202.92 | 170.99 | 202.92 | 194.64 | 204.71 | 215.25 | 213.43 | 30 | 969 | 36.5 | 29.39
18.07.23 15:00:52 | 0.28 | 213.43 | 205.31 | 209.51 | 210.11 | 206.21 | 204.41 | 217.99 | 142.24 | 101.72 | 128.61 | 135.25 | 171.28 | 193.76 | 127.82 | 102.48 | 158.67 | 133.38 | 203.52 | 188.21 | 215.86 | 199.06 | 200.55 | 215.55 | 217.08 | 30 | 969 | 36.5 | 29.39 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:01:07 | 0.53 | 244.13 | 202.63 | 213.74 | 213.74 | 216.77 | 206.81 | 214.64 | 137.13 | 100.2 | 130.99 | 131.79 | 159.5 | 187.92 | 120.47 | 107.05 | 160.05 | 139.27 | 210.11 | 186.47 | 215.25 | 194.35 | 198.77 | 215.86 | 211.32 | 30 | 969 | 36.5 | 29.4 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:01:22 | 0.78 | 221.66 | 211.92 | 217.38 | 225.66 | 208.01 | 216.16 | 220.13 | 150.12 | 116.31 | 143.59 | 134.45 | 177.54 | 235.93 | 139 | 117.35 | 157.28 | 147.12 | 225.97 | 192 | 222.89 | 205.91 | 220.13 | 226.59 | 226.28 | 30 | 969 | 36.5 | 29.43 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:01:37 | 1.03 | 193.76 | 204.41 | 193.47 | 195.52 | 188.21 | 194.05 | 216.77 | 128.08 | 108.84 | 118.65 | 127.55 | 147.39 | 185.02 | 119.43 | 112.69 | 137.66 | 127.02 | 191.42 | 159.5 | 202.03 | 170.71 | 199.66 | 205.31 | 205.01 | 30 | 969 | 36.5 | 29.43 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:01:52 | 1.28 | 251.8 | 224.73 | 219.82 | 220.74 | 218.91 | 224.73 | 233.73 | 145.76 | 120.73 | 145.22 | 142.78 | 178.68 | 207.41 | 133.92 | 122.3 | 170.99 | 159.5 | 220.13 | 191.12 | 228.44 | 212.22 | 217.38 | 233.42 | 229.06 | 30 | 969 | 36.5 | 29.47 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:02:07 | 1.53 | 219.82 | 206.81 | 232.17 | 209.21 | 213.43 | 213.13 | 240.02 | 136.59 | 104.25 | 126.23 | 141.43 | 167.61 | 198.18 | 135.52 | 110.38 | 152.04 | 138.74 | 207.71 | 186.76 | 218.6 | 188.21 | 205.91 | 223.81 | 209.51 | 30 | 969 | 36.5 | 29.47 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:02:22 | 1.78 | 207.11 | 192.59 | 172.13 | 190.25 | 176.4 | 170.99 | 157 | 155.07 | 83.03 | 110.12 | 110.64 | 135.79 | 186.47 | 92.43 | 108.07 | 136.59 | 115.02 | 185.31 | 145.22 | 190.25 | 167.05 | 192.29 | 199.36 | 198.77 | 30 | 969 | 36.5 | 29.5 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:02:37 | 2.03 | 219.82 | 200.25 | 190.25 | 213.13 | 196.41 | 200.25 | 197.88 | 128.87 | 115.79 | 119.17 | 136.86 | 171.28 | 213.13 | 117.61 | 115.79 | 159.5 | 147.67 | 195.23 | 167.05 | 212.22 | 188.79 | 198.18 | 211.01 | 202.33 | 30 | 969 | 36.5 | 29.51 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:02:52 | 2.28 | 214.34 | 210.41 | 211.62 | 202.92 | 199.66 | 194.05 | 218.29 | 100.71 | 85.98 | 137.13 | 129.93 | 157 | 208.01 | 134.99 | 120.99 | 153.69 | 138.47 | 217.38 | 188.5 | 215.25 | 195.52 | 196.7 | 215.86 | 214.34 | 30 | 969 | 36.5 | 29.51 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:03:07 | 2.53 | 213.43 | 201.44 | 228.75 | 195.82 | 222.89 | 239.07 | 225.04 | 158.94 | 130.73 | 129.14 | 139.54 | 176.97 | 189.67 | 137.66 | 119.43 | 165.64 | 151.49 | 225.66 | 205.61 | 230.62 | 194.35 | 220.74 | 229.37 | 216.47 | 30 | 969 | 36.5 | 29.54 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:03:22 | 2.78 | 217.38 | 206.51 | 218.6 | 203.52 | 197.29 | 197.59 | 202.03 | 132.05 | 115.02 | 124.39 | 125.71 | 163.68 | 197.59 | 130.46 | 110.89 | 151.22 | 146.58 | 210.11 | 176.68 | 228.13 | 207.71 | 207.71 | 224.73 | 194.05 | 30 | 969 | 36.5 | 29.55 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:03:37 | 3.03 | 191.42 | 226.89 | 205.61 | 228.75 | 200.55 | 208.01 | 276.71 | 145.76 | 123.08 | 130.2 | 141.7 | 162.28 | 217.38 | 122.3 | 123.87 | 164.24 | 146.58 | 217.38 | 184.73 | 222.89 | 193.17 | 198.77 | 225.97 | 221.05 | 30 | 969 | 36.5 | 29.57 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:03:52 | 3.28 | 222.89 | 209.51 | 218.29 | 187.34 | 205.31 | 198.18 | 186.76 | 120.73 | 112.69 | 130.73 | 131.79 | 152.59 | 204.12 | 113.21 | 109.87 | 147.12 | 138.74 | 192.88 | 170.71 | 197.29 | 190.83 | 189.96 | 204.41 | 202.03 | 30 | 969 | 36.5 | 29.6 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:04:07 | 3.53 | 256 | 219.82 | 225.35 | 231.86 | 218.6 | 222.27 | 226.28 | 141.16 | 124.66 | 135.79 | 147.39 | 185.31 | 180.12 | 135.79 | 120.21 | 160.89 | 165.08 | 201.14 | 201.14 | 221.35 | 229.06 | 214.34 | 232.8 | 220.74 | 30 | 969 | 36.5 | 29.61 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:04:22 | 3.78 | 200.84 | 194.94 | 215.55 | 194.94 | 206.81 | 213.43 | 254.06 | 126.5 | 123.61 | 116.83 | 137.66 | 144.4 | 197.88 | 146.3 | 122.04 | 150.4 | 139.54 | 196.7 | 180.12 | 201.44 | 195.23 | 196.41 | 210.41 | 216.77 | 30 | 969 | 36.5 | 29.63 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:04:37 | 4.03 | 205.01 | 174.4 | 208.31 | 198.18 | 189.96 | 193.47 | 194.64 | 142.51 | 112.44 | 133.65 | 124.39 | 165.36 | 192.88 | 127.55 | 118.39 | 151.77 | 140.62 | 189.96 | 187.63 | 200.84 | 192 | 206.21 | 213.13 | 218.6 | 30 | 969 | 36.5 | 29.65 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:04:52 | 4.28 | 273.05 | 211.62 | 217.38 | 236.24 | 214.04 | 201.73 | 265.12 | 175.54 | 152.32 | 140.89 | 136.59 | 204.41 | 167.33 | 161.45 | 120.21 | 136.05 | 148.21 | 193.76 | 209.21 | 208.61 | 198.47 | 197.88 | 227.2 | 209.51 | 30 | 969 | 36.5 | 29.68 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:05:07 | 4.53 | 202.03 | 181.55 | 203.52 | 191.42 | 200.25 | 180.4 | 211.01 | 133.38 | 104.51 | 124.66 | 132.85 | 150.67 | 183.86 | 125.97 | 104.76 | 135.25 | 127.02 | 185.02 | 161.73 | 207.71 | 171.56 | 185.6 | 202.92 | 198.77 | 30 | 969 | 36.5 | 29.69 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:05:22 | 4.78 | 199.95 | 180.98 | 201.73 | 204.41 | 192.29 | 182.13 | 216.77 | 118.65 | 121.25 | 124.66 | 131.26 | 149.03 | 162.56 | 153.42 | 119.17 | 145.76 | 140.08 | 181.84 | 175.25 | 211.62 | 189.67 | 175.54 | 211.01 | 211.92 | 30 | 969 | 36.5 | 29.72 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:05:37 | 5.03 | 213.13 | 233.11 | 232.49 | 213.43 | 230.93 | 223.19 | 274.04 | 152.59 | 147.67 | 173.26 | 163.4 | 195.52 | 206.81 | 155.62 | 129.67 | 192.59 | 162.84 | 225.35 | 192.29 | 235.61 | 170.43 | 223.81 | 234.36 | 242.23 | 30 | 969 | 36.5 | 29.74 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:05:52 | 5.28 | 189.96 | 189.67 | 204.41 | 170.43 | 187.63 | 169.58 | 186.18 | 105.01 | 120.47 | 124.13 | 128.08 | 138.47 | 199.36 | 132.32 | 101.46 | 135.79 | 121.25 | 202.33 | 146.85 | 189.67 | 178.11 | 185.31 | 187.63 | 212.22 | 30 | 969 | 36.5 | 29.78 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:06:07 | 5.53 | 176.68 | 227.82 | 198.18 | 194.35 | 198.47 | 203.82 | 232.8 | 146.3 | 125.45 | 143.05 | 136.32 | 166.2 | 196.11 | 149.03 | 119.43 | 156.73 | 142.51 | 198.18 | 178.11 | 208.01 | 191.71 | 186.47 | 215.55 | 207.71 | 30 | 969 | 36.5 | 29.79 | 969C5-(E1);
18.07.23 15:06:22 | 5.78 | 216.47 | 201.44 | 203.52 | 214.64 | 203.52 | 200.84 | 205.31 | 166.2 | 116.57 | 118.65 | 127.82 | 154.52 | 195.52 | 137.93 | 109.35 | 147.39 | 140.35 | 182.13 | 169.3 | 205.91 | 172.13 | 187.05 | 215.25 | 214.95 | 30 | 969 | 36.5 | 29.82 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:06:37 | 6.03 | 208.01 | 223.19 | 177.82 | 194.35 | 202.63 | 172.98 | 215.25 | 141.7 | 113.72 | 146.03 | 132.05 | 164.52 | 195.82 | 130.46 | 120.47 | 151.49 | 147.12 | 185.31 | 165.08 | 202.03 | 193.76 | 169.02 | 220.74 | 200.55 | 30 | 969 | 36.5 | 29.86 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:06:52 | 6.28 | 237.18 | 171.28 | 198.18 | 215.86 | 217.99 | 176.68 | 197.88 | 127.02 | 133.65 | 144.13 | 161.73 | 154.52 | 198.18 | 125.97 | 120.47 | 168.17 | 150.4 | 198.47 | 162.56 | 224.73 | 205.31 | 195.82 | 212.52 | 214.95 | 30 | 969 | 36.5 | 29.89 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:07:07 | 6.53 | 238.44 | 166.76 | 230.62 | 199.36 | 201.73 | 236.24 | 210.41 | 145.22 | 127.02 | 119.69 | 143.86 | 154.52 | 197.88 | 134.18 | 119.95 | 161.45 | 143.59 | 183.86 | 176.11 | 212.22 | 182.42 | 178.11 | 209.51 | 210.41 | 30 | 969 | 36.5 | 29.93 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:07:22 | 6.78 | 247.32 | 215.55 | 214.64 | 216.77 | 199.95 | 190.83 | 223.5 | 147.12 | 131.52 | 135.79 | 137.93 | 156.17 | 210.71 | 124.13 | 123.61 | 167.05 | 152.32 | 195.52 | 184.44 | 208.31 | 199.66 | 197 | 205.91 | 216.47 | 30 | 969 | 36.5 | 29.97 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:07:37 | 7.03 | 222.27 | 221.97 | 212.52 | 207.71 | 190.25 | 197 | 244.45 | 152.32 | 134.99 | 141.7 | 133.92 | 167.61 | 181.55 | 122.04 | 106.54 | 163.68 | 150.67 | 211.92 | 165.92 | 202.92 | 186.18 | 204.41 | 221.35 | 200.55 | 30 | 969 | 36.5 | 30.01 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:07:52 | 7.28 | 234.36 | 200.55 | 194.35 | 221.66 | 209.51 | 214.64 | 215.25 | 138.47 | 135.79 | 142.78 | 140.62 | 170.43 | 200.84 | 129.4 | 125.71 | 160.33 | 148.21 | 199.95 | 197.29 | 204.12 | 193.76 | 199.06 | 220.13 | 217.08 | 30 | 969 | 36.5 | 30.07 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:08:07 | 7.53 | 217.68 | 210.41 | 197.59 | 213.43 | 199.66 | 201.44 | 234.36 | 142.24 | 143.59 | 141.97 | 154.24 | 142.24 | 189.67 | 134.99 | 119.69 | 158.11 | 148.48 | 183.57 | 178.68 | 202.63 | 205.91 | 185.89 | 206.21 | 205.01 | 30 | 969 | 36.5 | 30.11 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:08:22 | 7.78 | 210.41 | 203.82 | 224.43 | 206.51 | 204.71 | 208.61 | 249.24 | 192 | 157.83 | 158.94 | 158.94 | 177.25 | 193.17 | 173.83 | 132.32 | 169.58 | 155.35 | 214.64 | 207.41 | 224.73 | 203.52 | 205.91 | 221.05 | 211.32 | 30 | 969 | 36.5 | 30.15 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:08:37 | 8.03 | 204.71 | 221.05 | 217.99 | 227.82 | 217.38 | 217.68 | 225.04 | 178.11 | 158.94 | 147.94 | 167.05 | 176.11 | 207.41 | 172.13 | 125.71 | 169.3 | 174.4 | 215.86 | 174.97 | 222.58 | 197.88 | 218.6 | 229.68 | 219.21 | 30 | 969 | 36.5 | 30.21 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:08:52 | 8.28 | 227.82 | 209.51 | 193.76 | 215.25 | 208.01 | 191.71 | 209.51 | 165.92 | 149.3 | 132.85 | 165.36 | 161.17 | 199.06 | 163.12 | 127.29 | 168.74 | 144.67 | 225.35 | 204.12 | 220.74 | 191.71 | 190.25 | 229.37 | 222.27 | 30 | 969 | 36.5 | 30.26 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:09:07 | 8.53 | 197.88 | 227.2 | 181.55 | 214.34 | 203.82 | 236.55 | 213.13 | 176.4 | 138.2 | 129.67 | 158.39 | 157.83 | 216.77 | 139.27 | 118.13 | 165.92 | 151.77 | 206.21 | 186.76 | 211.62 | 205.61 | 209.51 | 212.52 | 211.32 | 30 | 969 | 36.5 | 30.3 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:09:22 | 8.78 | 258.59 | 217.08 | 209.21 | 212.83 | 242.23 | 208.91 | 249.24 | 191.42 | 162.28 | 136.86 | 165.08 | 170.71 | 185.6 | 153.97 | 146.3 | 163.12 | 180.98 | 215.86 | 182.13 | 226.89 | 198.47 | 198.47 | 234.05 | 210.71 | 30 | 969 | 36.5 | 30.36 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:09:37 | 9.03 | 209.51 | 166.48 | 196.41 | 184.44 | 200.55 | 200.55 | 255.03 | 141.97 | 122.82 | 122.04 | 135.79 | 156.73 | 191.71 | 129.4 | 113.98 | 158.11 | 138.47 | 198.77 | 186.76 | 193.17 | 182.13 | 180.12 | 204.41 | 187.34 | 30 | 969 | 36.5 | 30.38 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:09:52 | 9.28 | 263.15 | 214.64 | 218.6 | 222.58 | 250.52 | 241.6 | 276.04 | 222.27 | 191.42 | 169.58 | 167.05 | 165.36 | 215.55 | 166.76 | 143.86 | 205.91 | 177.82 | 234.36 | 207.71 | 232.8 | 216.47 | 231.55 | 249.88 | 242.55 | 30 | 969 | 36.5 | 30.39 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:10:07 | 9.53 | 219.52 | 221.66 | 178.97 | 194.94 | 192.88 | 188.79 | 276.04 | 169.3 | 147.94 | 127.82 | 146.3 | 155.35 | 198.47 | 143.59 | 118.13 | 152.87 | 147.94 | 178.4 | 164.24 | 204.12 | 203.52 | 183 | 207.11 | 213.74 | 30 | 969 | 36.5 | 30.43 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:10:22 | 9.78 | 194.35 | 199.06 | 205.01 | 203.22 | 210.11 | 202.03 | 191.12 | 166.2 | 148.48 | 132.85 | 153.97 | 174.4 | 207.41 | 146.3 | 119.17 | 178.4 | 164.52 | 202.03 | 165.64 | 213.43 | 194.94 | 204.71 | 210.11 | 218.6 | 30 | 969 | 36.5 | 30.44 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:10:37 | 10.03 | 254.7 | 209.21 | 242.23 | 226.59 | 225.66 | 219.82 | 224.73 | 165.08 | 169.3 | 150.12 | 157 | 181.27 | 217.68 | 148.21 | 130.46 | 183 | 161.17 | 223.81 | 202.03 | 230.62 | 210.11 | 216.16 | 226.89 | 221.66 | 30 | 969 | 36.5 | 30.47 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:10:52 | 10.28 | 256 | 217.99 | 234.67 | 240.33 | 250.2 | 225.04 | 244.77 | 176.68 | 187.05 | 168.45 | 180.12 | 202.33 | 233.73 | 176.68 | 189.37 | 218.6 | 205.01 | 246.68 | 217.38 | 259.89 | 215.55 | 240.33 | 264.79 | 240.65 | 30 | 969 | 36.5 | 30.47 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:11:07 | 10.53 | 196.11 | 218.91 | 207.11 | 208.01 | 201.73 | 199.36 | 215.86 | 158.67 | 145.49 | 137.66 | 136.32 | 151.49 | 208.91 | 136.59 | 127.02 | 169.3 | 151.49 | 194.64 | 181.55 | 209.21 | 181.84 | 199.06 | 208.01 | 201.73 | 30 | 969 | 36.5 | 30.5 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:11:22 | 10.78 | 230.93 | 198.47 | 229.06 | 220.74 | 214.04 | 193.47 | 241.91 | 163.12 | 149.03 | 154.79 | 165.64 | 172.98 | 213.74 | 162.56 | 146.3 | 178.97 | 168.74 | 229.99 | 192 | 225.35 | 200.55 | 198.47 | 234.67 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 30.51 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:11:37 | 11.03 | 185.6 | 202.92 | 184.15 | 196.7 | 191.71 | 208.91 | 197.29 | 159.5 | 141.16 | 124.66 | 149.3 | 139.81 | 178.68 | 136.86 | 129.4 | 161.45 | 141.43 | 190.83 | 145.49 | 203.52 | 183.57 | 184.15 | 217.68 | 208.01 | 30 | 969 | 36.5 | 30.51 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:11:52 | 11.28 | 223.5 | 201.44 | 213.13 | 209.51 | 203.82 | 199.95 | 212.22 | 151.49 | 171.28 | 152.87 | 166.48 | 161.17 | 218.91 | 154.52 | 136.05 | 176.4 | 161.73 | 217.68 | 190.83 | 217.68 | 194.64 | 212.22 | 220.74 | 216.16 | 30 | 969 | 36.5 | 30.54 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:12:07 | 11.53 | 235.61 | 223.81 | 194.94 | 215.86 | 208.31 | 210.11 | 222.27 | 186.47 | 161.73 | 154.24 | 170.71 | 175.25 | 218.91 | 168.17 | 143.86 | 199.36 | 167.33 | 213.74 | 191.42 | 230.62 | 203.82 | 208.31 | 233.42 | 228.44 | 30 | 969 | 36.5 | 30.58 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:12:22 | 11.78 | 236.24 | 207.71 | 186.76 | 217.68 | 219.52 | 217.99 | 219.82 | 206.81 | 170.99 | 140.89 | 168.17 | 166.48 | 225.35 | 182.42 | 146.58 | 175.82 | 176.68 | 212.83 | 202.92 | 221.35 | 196.7 | 210.41 | 229.68 | 220.74 | 30 | 969 | 36.5 | 30.58 | 969D6-(E1);
18.07.23 15:12:37 | 12.03 | 214.34 | 199.95 | 212.52 | 198.18 | 194.35 | 177.54 | 235.61 | 167.61 | 142.78 | 123.61 | 147.67 | 150.12 | 177.82 | 143.86 | 136.05 | 176.97 | 162.56 | 191.42 | 174.97 | 198.18 | 184.15 | 185.89 | 208.91 | 205.31 | 30 | 969 | 36.5 | 30.61 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:12:52 | 12.28 | 235.3 | 222.89 | 234.99 | 238.75 | 222.27 | 229.37 | 260.22 | 170.15 | 186.76 | 185.02 | 188.21 | 173.55 | 210.11 | 167.61 | 161.17 | 205.91 | 192.88 | 237.18 | 214.95 | 234.05 | 211.92 | 236.87 | 235.3 | 228.44 | 30 | 969 | 36.5 | 30.65 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:13:07 | 12.53 | 218.91 | 192.59 | 220.43 | 192.59 | 194.94 | 197.88 | 191.71 | 170.99 | 164.24 | 145.76 | 155.9 | 150.95 | 186.76 | 139.27 | 132.05 | 179.54 | 165.92 | 204.71 | 168.45 | 221.35 | 186.47 | 205.31 | 212.22 | 204.12 | 30 | 969 | 36.5 | 30.65 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:13:22 | 12.78 | 248.28 | 220.43 | 203.82 | 201.14 | 216.77 | 207.41 | 227.82 | 162 | 193.76 | 148.76 | 176.11 | 175.25 | 191.42 | 189.37 | 154.52 | 197.59 | 189.96 | 202.33 | 185.89 | 217.38 | 212.22 | 211.01 | 229.68 | 229.06 | 30 | 969 | 36.5 | 30.68 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:13:37 | 13.03 | 207.41 | 193.17 | 189.37 | 207.41 | 193.47 | 191.12 | 217.08 | 148.21 | 170.71 | 124.92 | 152.87 | 149.3 | 197.29 | 153.42 | 132.85 | 181.27 | 156.45 | 195.23 | 180.98 | 207.11 | 193.17 | 203.52 | 206.81 | 205.61 | 30 | 969 | 36.5 | 30.68 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:13:52 | 13.28 | 232.8 | 242.23 | 233.73 | 212.52 | 227.51 | 219.52 | 230.62 | 176.68 | 192.29 | 167.05 | 163.96 | 178.97 | 225.97 | 175.54 | 162.28 | 195.52 | 187.05 | 231.86 | 188.21 | 239.7 | 211.32 | 221.66 | 234.36 | 231.55 | 30 | 969 | 36.5 | 30.72 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:14:07 | 13.53 | 210.41 | 202.92 | 206.21 | 207.71 | 200.55 | 203.22 | 221.97 | 143.32 | 153.69 | 157.83 | 155.07 | 151.49 | 205.91 | 151.22 | 153.14 | 193.17 | 171.56 | 210.11 | 204.71 | 223.81 | 189.96 | 206.81 | 228.44 | 211.92 | 30 | 969 | 36.5 | 30.74 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:14:22 | 13.78 | 227.2 | 210.11 | 229.37 | 237.81 | 226.28 | 220.43 | 217.08 | 142.78 | 193.47 | 151.77 | 186.47 | 190.54 | 220.13 | 183.86 | 163.4 | 216.77 | 191.71 | 229.37 | 200.25 | 235.93 | 226.28 | 220.74 | 232.17 | 237.81 | 30 | 969 | 36.5 | 30.76 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:14:37 | 14.03 | 234.05 | 237.5 | 253.09 | 253.09 | 248.92 | 246.04 | 286.47 | 190.25 | 218.6 | 192.59 | 206.21 | 203.52 | 249.56 | 207.11 | 204.41 | 231.24 | 218.91 | 245.09 | 218.29 | 255.35 | 246.68 | 239.07 | 261.85 | 264.46 | 30 | 969 | 36.5 | 30.78 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:14:52 | 14.28 | 214.64 | 205.91 | 230.62 | 222.27 | 224.73 | 219.21 | 242.86 | 170.43 | 185.02 | 169.58 | 182.71 | 187.34 | 215.86 | 189.67 | 169.86 | 206.81 | 190.83 | 218.29 | 205.01 | 229.68 | 210.71 | 221.97 | 234.36 | 226.28 | 30 | 969 | 36.5 | 30.8 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:15:07 | 14.53 | 225.04 | 203.52 | 215.86 | 250.84 | 219.21 | 226.89 | 221.97 | 204.12 | 194.35 | 173.83 | 181.55 | 192.88 | 216.77 | 196.41 | 175.82 | 208.01 | 205.01 | 240.33 | 204.71 | 242.86 | 229.99 | 236.87 | 243.81 | 242.23 | 30 | 969 | 36.5 | 30.83 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:15:22 | 14.78 | 220.43 | 219.82 | 229.37 | 217.38 | 221.05 | 227.82 | 220.13 | 172.7 | 196.11 | 168.45 | 182.71 | 169.02 | 217.08 | 184.73 | 172.13 | 221.35 | 186.18 | 237.18 | 189.37 | 229.68 | 226.89 | 214.95 | 238.12 | 227.2 | 30 | 969 | 36.5 | 30.85 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:15:37 | 15.03 | 209.21 | 214.04 | 227.82 | 211.92 | 203.52 | 206.51 | 219.52 | 152.87 | 186.18 | 148.76 | 178.4 | 171.84 | 190.25 | 181.55 | 155.9 | 196.41 | 184.44 | 217.08 | 185.02 | 218.91 | 214.04 | 208.31 | 231.86 | 217.38 | 30 | 969 | 36.5 | 30.88 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:15:52 | 15.28 | 226.28 | 222.27 | 217.68 | 223.19 | 214.64 | 221.35 | 229.99 | 174.12 | 194.94 | 160.33 | 189.08 | 185.02 | 224.12 | 193.76 | 170.71 | 209.21 | 190.25 | 226.28 | 199.66 | 225.66 | 224.73 | 223.81 | 238.44 | 234.99 | 30 | 969 | 36.5 | 30.9
18.07.23 15:16:07 | 15.53 | 234.36 | 225.35 | 234.05 | 229.06 | 217.68 | 221.66 | 242.55 | 166.48 | 202.92 | 168.45 | 197.88 | 189.08 | 230.93 | 192.59 | 170.43 | 221.66 | 200.25 | 233.42 | 207.41 | 236.87 | 211.62 | 227.2 | 238.12 | 232.8 | 30 | 969 | 36.5 | 30.93 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:16:22 | 15.78 | 203.52 | 216.16 | 221.97 | 224.73 | 221.35 | 215.86 | 240.65 | 162.28 | 186.76 | 160.61 | 178.4 | 176.68 | 226.89 | 184.44 | 161.17 | 198.47 | 185.02 | 218.6 | 188.79 | 221.97 | 209.51 | 220.43 | 239.07 | 229.37 | 30 | 969 | 36.5 | 30.94
18.07.23 15:16:37 | 16.03 | 221.66 | 215.86 | 237.81 | 233.73 | 234.05 | 232.49 | 230.62 | 176.4 | 205.31 | 171.84 | 197.88 | 190.83 | 229.99 | 208.61 | 179.54 | 227.82 | 210.71 | 236.87 | 208.31 | 240.33 | 228.13 | 227.82 | 251.8 | 240.02 | 30 | 969 | 36.5 | 30.96
18.07.23 15:16:52 | 16.28 | 236.24 | 214.64 | 235.93 | 227.82 | 227.82 | 228.44 | 241.28 | 170.71 | 213.13 | 172.7 | 190.25 | 184.73 | 226.89 | 178.68 | 176.68 | 220.43 | 199.95 | 226.28 | 195.52 | 237.18 | 228.44 | 224.43 | 242.23 | 237.18 | 30 | 969 | 36.5 | 30.99 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:17:07 | 16.53 | 226.89 | 213.43 | 225.66 | 228.75 | 228.13 | 226.59 | 234.67 | 188.21 | 206.81 | 170.43 | 191.12 | 180.69 | 218.29 | 186.47 | 173.83 | 217.68 | 205.91 | 235.93 | 200.25 | 239.7 | 224.43 | 225.04 | 247 | 238.44 | 30 | 969 | 36.5 | 31.01
18.07.23 15:17:22 | 16.78 | 233.11 | 225.04 | 237.81 | 226.59 | 225.97 | 224.73 | 241.6 | 168.74 | 210.71 | 169.58 | 188.21 | 176.4 | 208.31 | 202.92 | 175.82 | 213.74 | 200.55 | 227.2 | 203.52 | 233.73 | 229.37 | 227.51 | 243.81 | 239.7 | 30 | 969 | 36.5 | 31.04
18.07.23 15:17:37 | 17.03 | 217.38 | 225.04 | 225.97 | 228.75 | 227.2 | 228.44 | 246.68 | 191.71 | 197 | 168.45 | 192.59 | 177.25 | 220.43 | 190.54 | 178.11 | 222.27 | 205.01 | 230.93 | 210.11 | 232.8 | 220.43 | 222.27 | 246.36 | 243.18 | 30 | 969 | 36.5 | 31.05
18.07.23 15:17:52 | 17.28 | 223.5 | 213.13 | 230.62 | 226.28 | 233.73 | 225.35 | 235.93 | 183.57 | 205.91 | 174.97 | 204.41 | 176.4 | 219.82 | 187.63 | 172.41 | 215.25 | 203.52 | 226.28 | 204.71 | 240.02 | 225.66 | 219.21 | 241.28 | 233.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.08
18.07.23 15:18:07 | 17.53 | 226.28 | 239.38 | 242.55 | 246.36 | 236.55 | 239.7 | 247 | 180.4 | 213.74 | 180.69 | 201.14 | 186.18 | 232.8 | 200.55 | 194.05 | 232.8 | 214.95 | 234.67 | 219.82 | 237.5 | 241.28 | 238.75 | 258.91 | 251.48 | 30 | 969 | 36.5 | 31.11
18.07.23 15:18:22 | 17.78 | 194.05 | 201.14 | 225.04 | 227.51 | 217.99 | 217.99 | 214.64 | 181.84 | 185.6 | 153.42 | 180.4 | 166.76 | 211.01 | 194.94 | 170.43 | 208.61 | 198.47 | 216.47 | 198.18 | 229.99 | 204.71 | 227.2 | 236.24 | 233.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.11
18.07.23 15:18:37 | 18.03 | 232.49 | 217.68 | 224.73 | 221.05 | 229.06 | 221.97 | 216.47 | 171.84 | 182.42 | 170.71 | 197 | 177.25 | 233.42 | 183.57 | 179.83 | 216.47 | 189.37 | 227.51 | 201.44 | 231.86 | 228.75 | 221.05 | 240.33 | 232.17 | 30 | 969 | 36.5 | 31.15
18.07.23 15:18:52 | 18.28 | 226.28 | 212.52 | 231.55 | 229.37 | 229.68 | 224.73 | 249.88 | 172.13 | 195.23 | 177.54 | 200.25 | 194.94 | 225.35 | 190.54 | 181.27 | 217.38 | 214.34 | 236.24 | 214.04 | 242.23 | 237.5 | 230.93 | 246.68 | 234.99 | 30 | 969 | 36.5 | 31.16 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:19:07 | 18.53 | 220.43 | 231.86 | 242.55 | 234.36 | 223.5 | 225.97 | 208.61 | 158.67 | 191.12 | 170.99 | 189.96 | 171.56 | 202.03 | 185.89 | 170.15 | 214.95 | 210.71 | 220.74 | 203.22 | 235.3 | 225.35 | 218.6 | 246.68 | 234.67 | 30 | 969 | 36.5 | 31.19 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:19:22 | 18.78 | 224.12 | 208.61 | 218.6 | 221.66 | 219.82 | 217.08 | 229.99 | 173.26 | 190.83 | 158.94 | 182.71 | 174.97 | 205.91 | 200.84 | 174.4 | 217.68 | 207.71 | 220.43 | 195.23 | 226.59 | 222.27 | 217.68 | 238.44 | 230.62 | 30 | 969 | 36.5 | 31.22 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:19:37 | 19.03 | 207.71 | 207.41 | 225.35 | 227.82 | 224.43 | 215.25 | 218.91 | 183.28 | 210.41 | 162.56 | 194.64 | 175.82 | 213.13 | 206.51 | 165.92 | 236.24 | 205.31 | 225.04 | 205.01 | 236.55 | 233.42 | 221.97 | 242.23 | 236.55 | 30 | 969 | 36.5 | 31.24
18.07.23 15:19:52 | 19.28 | 232.49 | 228.44 | 233.42 | 232.17 | 232.49 | 226.89 | 221.35 | 187.05 | 198.47 | 169.02 | 201.14 | 183.57 | 227.2 | 202.33 | 186.18 | 235.93 | 216.16 | 248.92 | 223.81 | 247.32 | 240.02 | 229.06 | 250.2 | 240.02 | 30 | 969 | 36.5 | 31.26 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:20:07 | 19.53 | 242.55 | 223.5 | 235.93 | 234.05 | 244.77 | 230.62 | 232.49 | 185.02 | 203.52 | 178.4 | 197 | 178.11 | 234.05 | 201.14 | 188.79 | 238.12 | 205.91 | 238.12 | 208.61 | 238.44 | 236.87 | 243.18 | 252.45 | 247 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:20:22 | 19.78 | 205.91 | 201.44 | 212.52 | 202.63 | 208.61 | 197.29 | 236.87 | 170.43 | 168.17 | 155.9 | 175.82 | 158.39 | 173.26 | 178.4 | 169.3 | 195.52 | 185.6 | 203.22 | 196.41 | 214.64 | 213.13 | 199.95 | 221.66 | 213.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:20:37 | 20.03 | 235.61 | 213.43 | 226.28 | 232.49 | 226.89 | 214.34 | 231.55 | 187.05 | 191.12 | 165.92 | 184.15 | 172.13 | 213.43 | 202.92 | 180.12 | 226.89 | 200.84 | 227.2 | 225.66 | 230.31 | 230.31 | 211.32 | 243.81 | 232.49 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:20:52 | 20.28 | 225.66 | 205.01 | 205.31 | 211.92 | 207.71 | 209.21 | 214.95 | 140.89 | 187.63 | 160.89 | 195.23 | 151.22 | 204.41 | 167.33 | 177.25 | 211.01 | 201.44 | 230.93 | 195.52 | 220.43 | 233.11 | 228.13 | 235.61 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 15:21:07 | 20.53 | 222.89 | 218.91 | 246.36 | 237.5 | 242.23 | 242.55 | 253.09 | 186.76 | 199.95 | 172.13 | 210.11 | 194.05 | 243.81 | 216.47 | 201.14 | 242.55 | 221.97 | 237.81 | 223.19 | 252.77 | 257.62 | 242.55 | 265.45 | 251.16 | 30 | 969 | 36.5 | 31.4 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:21:22 | 20.78 | 200.55 | 225.97 | 237.5 | 220.74 | 223.81 | 222.89 | 243.5 | 166.2 | 196.7 | 164.24 | 202.63 | 174.12 | 198.77 | 198.77 | 188.21 | 225.97 | 201.14 | 238.44 | 209.21 | 226.59 | 230.31 | 228.13 | 240.65 | 241.6 | 30 | 969 | 36.5 | 31.4 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:21:37 | 21.03 | 214.04 | 202.03 | 229.68 | 242.55 | 228.44 | 208.91 | 206.81 | 176.97 | 204.12 | 156.17 | 216.77 | 183.57 | 220.43 | 191.71 | 176.4 | 216.16 | 212.83 | 223.19 | 222.27 | 231.86 | 234.67 | 223.5 | 230.31 | 235.61 | 30 | 969 | 36.5 | 31.43 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:21:52 | 21.28 | 196.7 | 218.29 | 231.86 | 217.99 | 226.89 | 217.68 | 234.67 | 180.98 | 204.12 | 163.68 | 201.14 | 172.98 | 216.77 | 199.36 | 187.34 | 221.35 | 202.33 | 210.71 | 209.81 | 229.06 | 211.01 | 215.86 | 236.55 | 220.13 | 30 | 969 | 36.5 | 31.44 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:22:07 | 21.53 | 218.91 | 240.33 | 254.7 | 257.94 | 231.55 | 236.24 | 240.33 | 181.27 | 221.35 | 182.71 | 208.01 | 204.12 | 242.55 | 209.51 | 194.94 | 233.73 | 216.47 | 250.84 | 223.5 | 245.72 | 256.32 | 240.65 | 256.32 | 250.2 | 30 | 969 | 36.5 | 31.47 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:22:22 | 21.78 | 229.37 | 248.6 | 240.02 | 223.5 | 255.67 | 222.27 | 231.55 | 183.86 | 228.75 | 187.92 | 197 | 190.25 | 253.73 | 192.59 | 199.95 | 242.55 | 231.86 | 231.24 | 212.83 | 240.33 | 234.99 | 236.87 | 263.15 | 245.4 | 30 | 969 | 36.5 | 31.47 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:22:37 | 22.03 | 229.68 | 213.13 | 234.05 | 245.72 | 237.18 | 241.6 | 262.17 | 199.95 | 205.61 | 170.15 | 221.97 | 191.42 | 227.2 | 218.6 | 199.95 | 242.86 | 213.74 | 228.44 | 207.41 | 229.37 | 207.41 | 226.28 | 253.73 | 242.55 | 30 | 969 | 36.5 | 31.49 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:22:52 | 22.28 | 250.2 | 212.52 | 234.05 | 240.02 | 233.42 | 219.82 | 241.91 | 186.76 | 214.34 | 178.11 | 207.71 | 175.82 | 182.42 | 211.32 | 172.98 | 231.55 | 219.52 | 230.62 | 220.74 | 219.21 | 216.77 | 221.35 | 239.38 | 247.64 | 30 | 969 | 36.5 | 31.51 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:23:07 | 22.53 | 220.74 | 241.6 | 255.03 | 251.48 | 247.96 | 244.45 | 254.06 | 210.11 | 218.6 | 196.7 | 229.37 | 193.76 | 234.67 | 229.37 | 202.63 | 240.02 | 227.82 | 250.52 | 240.96 | 246.36 | 234.05 | 244.13 | 270.06 | 254.06 | 30 | 969 | 36.5 | 31.51 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:23:22 | 22.78 | 221.35 | 214.64 | 214.95 | 216.47 | 232.17 | 214.64 | 255.35 | 185.6 | 219.21 | 156.73 | 189.67 | 174.4 | 195.23 | 207.41 | 178.97 | 225.97 | 207.11 | 225.35 | 182.42 | 227.2 | 200.25 | 216.16 | 228.13 | 234.36 | 30 | 969 | 36.5 | 31.54 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:23:37 | 23.03 | 247.96 | 229.37 | 247.64 | 247.96 | 245.72 | 240.65 | 262.5 | 197 | 243.5 | 188.5 | 227.51 | 183.86 | 256.97 | 224.12 | 208.01 | 264.14 | 219.52 | 243.81 | 218.29 | 247.64 | 247 | 251.16 | 255.35 | 259.24 | 30 | 969 | 36.5 | 31.54 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:23:52 | 23.28 | 186.18 | 195.52 | 210.11 | 205.31 | 187.92 | 182.71 | 200.25 | 154.24 | 181.55 | 148.76 | 171.84 | 142.51 | 206.51 | 185.89 | 152.32 | 206.51 | 188.79 | 209.21 | 176.68 | 212.52 | 203.52 | 199.06 | 216.77 | 196.41 | 30 | 969 | 36.5 | 31.54 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:24:07 | 23.53 | 239.7 | 209.21 | 208.91 | 215.25 | 208.61 | 210.11 | 220.74 | 163.12 | 224.12 | 170.99 | 194.94 | 163.96 | 226.89 | 208.91 | 164.24 | 213.74 | 188.5 | 211.32 | 192.29 | 210.41 | 212.83 | 218.29 | 225.97 | 223.19 | 30 | 969 | 36.5 | 31.55 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:24:22 | 23.78 | 205.31 | 201.44 | 211.32 | 205.31 | 210.41 | 206.51 | 221.97 | 167.05 | 212.83 | 179.54 | 201.44 | 150.95 | 221.97 | 200.55 | 177.54 | 214.64 | 199.95 | 205.61 | 184.15 | 223.81 | 207.11 | 214.64 | 226.59 | 230.93 | 30 | 969 | 36.5 | 31.55 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:24:37 | 24.03 | 223.5 | 204.41 | 226.89 | 220.13 | 217.68 | 212.22 | 227.2 | 168.17 | 224.12 | 177.54 | 211.32 | 173.55 | 234.67 | 216.47 | 201.14 | 225.04 | 211.32 | 231.86 | 204.41 | 227.51 | 232.49 | 224.43 | 241.91 | 238.75 | 30 | 969 | 36.5 | 31.58 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:24:52 | 24.28 | 211.62 | 229.06 | 247.32 | 224.12 | 235.61 | 229.68 | 237.18 | 207.11 | 211.32 | 175.54 | 215.86 | 161.45 | 231.55 | 213.74 | 208.31 | 243.5 | 220.13 | 223.19 | 246.36 | 228.13 | 244.77 | 225.97 | 234.05 | 244.13 | 30 | 969 | 36.5 | 31.58 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:25:07 | 24.53 | 208.91 | 198.18 | 221.35 | 225.04 | 222.27 | 217.99 | 193.76 | 157.28 | 209.21 | 159.78 | 200.25 | 160.33 | 207.11 | 192.88 | 174.4 | 222.27 | 199.95 | 232.49 | 208.31 | 224.43 | 214.04 | 208.91 | 245.09 | 234.99 | 30 | 969 | 36.5 | 31.58 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:25:22 | 24.78 | 231.55 | 217.68 | 235.3 | 247 | 240.65 | 238.44 | 211.32 | 181.55 | 234.67 | 169.86 | 213.13 | 176.68 | 223.19 | 214.04 | 189.67 | 245.4 | 225.04 | 231.55 | 220.74 | 239.38 | 236.24 | 234.36 | 247.96 | 245.72 | 30 | 969 | 36.5 | 31.58 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:25:37 | 25.03 | 221.66 | 221.05 | 227.2 | 226.59 | 224.43 | 224.43 | 208.91 | 180.12 | 233.42 | 147.12 | 203.22 | 166.76 | 211.92 | 209.51 | 183.57 | 222.27 | 216.47 | 226.89 | 200.84 | 235.93 | 215.25 | 222.89 | 232.8 | 223.5 | 30 | 969 | 36.5 | 31.58 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:25:52 | 25.28 | 215.86 | 205.31 | 207.41 | 220.13 | 221.97 | 228.13 | 214.95 | 180.12 | 191.12 | 164.24 | 215.25 | 160.89 | 217.99 | 208.01 | 183.86 | 218.6 | 208.01 | 227.51 | 205.01 | 219.52 | 220.43 | 209.21 | 244.77 | 227.51 | 30 | 969 | 36.5 | 31.58 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:26:07 | 25.53 | 199.66 | 206.21 | 213.43 | 189.96 | 198.47 | 209.81 | 194.05 | 165.92 | 196.7 | 128.87 | 187.63 | 143.86 | 197 | 205.01 | 162 | 223.19 | 198.47 | 208.91 | 180.12 | 201.73 | 210.11 | 199.66 | 216.47 | 221.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.58
18.07.23 15:26:22 | 25.78 | 258.59 | 250.52 | 234.99 | 242.23 | 245.72 | 234.99 | 237.18 | 205.31 | 239.7 | 189.67 | 225.35 | 194.64 | 230.93 | 240.33 | 202.92 | 241.91 | 245.72 | 244.45 | 206.21 | 248.6 | 228.75 | 243.81 | 247.32 | 251.8 | 30 | 969 | 36.5 | 31.58 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:26:37 | 26.03 | 244.13 | 222.89 | 212.22 | 223.5 | 230.93 | 240.96 | 249.88 | 184.15 | 238.44 | 175.82 | 198.77 | 170.15 | 235.61 | 205.61 | 200.84 | 247.64 | 219.52 | 250.2 | 211.92 | 229.99 | 221.97 | 236.24 | 243.5 | 241.91 | 30 | 969 | 36.5 | 31.58
18.07.23 15:26:52 | 26.28 | 239.07 | 226.89 | 227.2 | 230.62 | 226.28 | 219.21 | 266.43 | 190.83 | 211.32 | 174.68 | 200.55 | 182.71 | 225.35 | 229.99 | 197.88 | 238.12 | 233.42 | 243.81 | 200.84 | 235.93 | 225.35 | 235.93 | 253.73 | 251.48 | 30 | 969 | 36.5 | 31.57 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:27:07 | 26.53 | 225.97 | 209.81 | 218.91 | 218.91 | 235.3 | 205.01 | 214.04 | 176.4 | 208.61 | 180.98 | 206.81 | 158.67 | 207.41 | 207.41 | 200.25 | 226.59 | 219.21 | 224.12 | 204.71 | 229.06 | 233.42 | 232.8 | 240.65 | 240.96 | 30 | 969 | 36.5 | 31.58
18.07.23 15:27:22 | 26.78 | 232.17 | 231.55 | 229.37 | 242.55 | 236.24 | 227.2 | 232.17 | 177.82 | 225.04 | 182.71 | 208.61 | 169.86 | 244.77 | 213.74 | 202.63 | 256.97 | 223.81 | 226.89 | 211.01 | 229.06 | 236.24 | 231.55 | 242.55 | 253.41 | 30 | 969 | 36.5 | 31.58
18.07.23 15:27:37 | 27.03 | 237.18 | 232.49 | 234.67 | 220.43 | 240.33 | 214.34 | 237.81 | 181.55 | 217.38 | 164.8 | 212.83 | 171.56 | 229.68 | 218.29 | 200.55 | 225.66 | 210.71 | 229.99 | 221.97 | 238.44 | 246.04 | 229.68 | 239.7 | 246.68 | 30 | 969 | 36.5 | 31.55
18.07.23 15:27:52 | 27.28 | 212.52 | 208.01 | 208.01 | 232.8 | 223.81 | 219.82 | 231.24 | 205.91 | 220.43 | 153.14 | 203.82 | 163.4 | 220.13 | 208.31 | 177.25 | 240.33 | 214.34 | 235.93 | 228.44 | 220.74 | 231.55 | 221.66 | 236.55 | 235.3 | 30 | 969 | 36.5 | 31.54 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:28:07 | 27.53 | 224.43 | 225.04 | 227.51 | 234.99 | 224.12 | 227.2 | 237.18 | 199.95 | 229.99 | 164.52 | 207.41 | 174.4 | 214.04 | 227.51 | 192.88 | 233.42 | 224.43 | 235.93 | 213.43 | 234.67 | 239.38 | 233.42 | 246.04 | 243.18 | 30 | 969 | 36.5 | 31.54 | 969B6-(E1);
18.07.23 15:28:22 | 27.78 | 238.44 | 242.86 | 260.87 | 255.67 | 246.36 | 253.41 | 252.12 | 205.91 | 255.35 | 198.47 | 227.82 | 188.21 | 245.4 | 252.12 | 216.77 | 272.05 | 237.81 | 255.03 | 238.44 | 258.59 | 240.02 | 247.64 | 266.11 | 258.91 | 30 | 969 | 36.5 | 31.53
18.07.23 15:28:37 | 28.03 | 232.49 | 237.5 | 225.66 | 222.89 | 230.93 | 223.5 | 230.31 | 188.21 | 233.42 | 171.28 | 195.82 | 176.11 | 240.02 | 225.97 | 196.41 | 245.09 | 222.89 | 237.18 | 221.97 | 237.81 | 235.93 | 228.44 | 243.18 | 246.68 | 30 | 969 | 36.5 | 31.51
18.07.23 15:28:52 | 28.28 | 217.99 | 212.52 | 221.05 | 217.08 | 216.77 | 220.13 | 234.36 | 185.89 | 234.05 | 153.97 | 192 | 161.17 | 208.01 | 214.34 | 191.71 | 238.44 | 214.34 | 215.55 | 207.71 | 221.05 | 226.28 | 214.34 | 240.65 | 231.24 | 30 | 969 | 36.5 | 31.5
18.07.23 15:29:07 | 28.53 | 221.05 | 214.95 | 230.62 | 221.97 | 222.27 | 224.73 | 225.66 | 181.55 | 207.71 | 162.56 | 199.36 | 160.61 | 227.51 | 224.43 | 185.6 | 229.99 | 205.01 | 222.27 | 208.01 | 227.2 | 223.81 | 221.97 | 243.5 | 239.7 | 30 | 969 | 36.5 | 31.49
18.07.23 15:29:22 | 28.78 | 214.64 | 212.83 | 227.2 | 220.74 | 209.21 | 216.47 | 216.77 | 172.13 | 222.27 | 162.28 | 189.08 | 150.4 | 222.89 | 217.08 | 174.4 | 231.86 | 207.11 | 218.29 | 210.11 | 224.12 | 224.73 | 213.74 | 231.86 | 232.8 | 30 | 969 | 36.5 | 31.47
18.07.23 15:29:37 | 29.03 | 226.28 | 220.13 | 240.02 | 233.73 | 239.38 | 231.24 | 232.49 | 176.97 | 242.55 | 171.84 | 208.61 | 166.2 | 225.66 | 222.89 | 200.25 | 237.81 | 219.52 | 230.93 | 216.47 | 243.5 | 227.51 | 225.66 | 251.48 | 238.44 | 30 | 969 | 36.5 | 31.46
18.07.23 15:29:52 | 29.28 | 197.59 | 218.6 | 234.67 | 222.58 | 227.51 | 222.58 | 228.75 | 159.5 | 226.28 | 168.74 | 195.52 | 160.61 | 219.52 | 235.93 | 186.18 | 232.17 | 215.55 | 225.97 | 212.52 | 225.04 | 225.97 | 220.43 | 238.44 | 238.12 | 30 | 969 | 36.5 | 31.44
18.07.23 15:30:07 | 29.53 | 210.71 | 220.74 | 207.41 | 225.97 | 231.55 | 224.73 | 242.86 | 180.69 | 231.55 | 172.98 | 197.59 | 166.48 | 254.06 | 223.5 | 191.42 | 227.2 | 202.92 | 234.05 | 199.36 | 220.74 | 195.23 | 237.5 | 241.91 | 233.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.41
18.07.23 15:30:22 | 29.78 | 231.24 | 222.27 | 246.36 | 231.24 | 232.8 | 230.62 | 245.09 | 184.15 | 252.12 | 170.43 | 208.31 | 171.28 | 240.02 | 239.38 | 193.76 | 235.61 | 223.19 | 231.86 | 222.58 | 235.93 | 225.66 | 229.06 | 252.45 | 246.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.4
18.07.23 15:30:37 | 30.03 | 226.89 | 210.71 | 229.99 | 219.52 | 228.75 | 233.73 | 240.02 | 182.13 | 236.55 | 167.89 | 220.13 | 163.4 | 234.05 | 234.36 | 188.79 | 242.23 | 222.89 | 232.17 | 223.5 | 226.59 | 235.61 | 225.97 | 247.32 | 243.18 | 30 | 969 | 36.5 | 31.39
18.07.23 15:30:52 | 30.28 | 216.16 | 224.73 | 232.8 | 227.2 | 229.99 | 215.55 | 233.42 | 173.55 | 237.5 | 160.05 | 195.52 | 156.17 | 225.66 | 232.49 | 194.05 | 234.05 | 216.16 | 222.27 | 201.44 | 218.6 | 219.21 | 223.81 | 238.75 | 236.24 | 30 | 969 | 36.5 | 31.39
18.07.23 15:31:07 | 30.53 | 213.43 | 217.68 | 229.06 | 226.28 | 225.97 | 213.13 | 224.73 | 169.58 | 210.71 | 160.33 | 200.25 | 153.69 | 216.47 | 206.81 | 187.92 | 229.99 | 212.52 | 221.97 | 212.22 | 219.52 | 219.21 | 217.99 | 234.36 | 232.17 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 15:31:22 | 30.78 | 215.25 | 220.13 | 238.12 | 222.89 | 231.86 | 218.91 | 225.97 | 179.54 | 212.22 | 167.05 | 200.25 | 158.94 | 219.82 | 220.43 | 183.86 | 237.5 | 214.34 | 221.05 | 212.52 | 230.31 | 232.49 | 217.68 | 235.93 | 234.36 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 15:31:37 | 31.03 | 222.27 | 228.13 | 243.5 | 225.04 | 221.66 | 215.86 | 255.03 | 175.54 | 236.87 | 165.92 | 202.33 | 162.56 | 234.36 | 229.06 | 197.59 | 240.02 | 217.68 | 235.61 | 214.95 | 231.24 | 232.49 | 223.5 | 234.05 | 235.61 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 15:31:52 | 31.28 | 220.74 | 222.27 | 227.2 | 227.51 | 234.05 | 235.93 | 240.33 | 178.4 | 231.55 | 160.05 | 201.14 | 160.05 | 230.31 | 231.55 | 196.11 | 227.2 | 214.34 | 230.62 | 206.81 | 233.73 | 237.5 | 215.86 | 238.75 | 235.3 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 15:32:07 | 31.53 | 225.97 | 212.83 | 239.38 | 231.24 | 240.02 | 226.89 | 238.75 | 187.05 | 211.62 | 165.08 | 205.91 | 160.61 | 247 | 227.2 | 193.47 | 237.18 | 225.66 | 233.42 | 219.21 | 236.24 | 228.75 | 227.51 | 247.32 | 248.6 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 15:32:22 | 31.78 | 224.43 | 233.73 | 243.18 | 239.07 | 238.75 | 234.05 | 270.72 | 180.98 | 246.04 | 175.54 | 210.11 | 163.12 | 238.75 | 225.04 | 214.95 | 229.68 | 227.2 | 241.6 | 217.38 | 243.18 | 246.04 | 248.6 | 239.07 | 246.36 | 30 | 969 | 36.5 | 31.35
18.07.23 15:32:37 | 32.03 | 226.28 | 235.93 | 260.87 | 245.4 | 248.28 | 227.82 | 257.62 | 187.05 | 253.73 | 175.25 | 216.16 | 185.89 | 235.93 | 249.56 | 196.7 | 262.83 | 241.28 | 264.79 | 233.42 | 248.92 | 240.65 | 252.12 | 253.41 | 258.59 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 15:32:52 | 32.28 | 218.6 | 227.82 | 241.6 | 237.81 | 235.3 | 246.68 | 227.82 | 188.21 | 239.38 | 176.11 | 206.81 | 158.94 | 238.12 | 225.35 | 197.59 | 233.11 | 223.5 | 241.28 | 228.13 | 247 | 248.28 | 228.13 | 246.36 | 244.13 | 30 | 969 | 36.5 | 31.38