## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7182023R |  | Generated On : | 18/07/2023, 12:47:37 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 18/07/2023, 12:11:42 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 18/07/2023, 12:46:40 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
18.07.23 12:11:44 | 0.03 | 231.77 | 232.1 | 236.41 | 234.09 | 228.15 | 224.54 | 238.75 | 192.27 | 127.66 | 267.7 | 233.43 | 250.19 | 237.74 | 254.27 | 243.77 | 206.46 | 222.25 | 226.83 | 232.43 | 240.08 | 234.75 | 239.75 | 241.09 | 235.42 | 27 | 969 | 36.5 | 27.51
18.07.23 12:11:59 | 0.28 | 231.44 | 232.1 | 238.41 | 232.76 | 228.15 | 224.21 | 238.41 | 191.64 | 128.23 | 264.93 | 233.09 | 249.85 | 239.08 | 251.54 | 242.09 | 202.33 | 215.12 | 226.18 | 230.45 | 239.41 | 234.42 | 240.08 | 241.42 | 234.42 | 27 | 969 | 36.5 | 27.47
18.07.23 12:12:14 | 0.53 | 232.1 | 231.11 | 236.08 | 233.43 | 228.47 | 223.23 | 237.41 | 183.89 | 126.52 | 265.27 | 233.43 | 251.2 | 237.74 | 252.22 | 244.44 | 202.01 | 215.44 | 225.85 | 231.44 | 240.08 | 234.09 | 239.41 | 239.41 | 235.75 | 27 | 969 | 36.5 | 27.46
18.07.23 12:12:29 | 0.78 | 231.11 | 231.11 | 237.08 | 232.76 | 227.82 | 223.89 | 237.74 | 180.5 | 124.82 | 262.16 | 232.76 | 252.56 | 237.41 | 251.88 | 248.49 | 201.38 | 221.6 | 225.52 | 231.44 | 240.08 | 235.08 | 239.75 | 240.42 | 234.42 | 27 | 969 | 36.5 | 27.41
18.07.23 12:12:44 | 1.03 | 231.77 | 230.78 | 236.41 | 233.76 | 227.16 | 224.21 | 237.74 | 184.51 | 126.81 | 262.51 | 233.43 | 250.86 | 238.08 | 249.85 | 244.11 | 199.49 | 215.44 | 226.18 | 230.78 | 239.75 | 233.76 | 240.42 | 239.41 | 236.08 | 27 | 969 | 36.5 | 27.4
18.07.23 12:12:59 | 1.28 | 231.77 | 230.78 | 236.08 | 232.76 | 228.15 | 222.91 | 237.08 | 189.15 | 124.26 | 259.06 | 232.43 | 250.86 | 237.08 | 255.29 | 245.12 | 196.34 | 212.54 | 225.52 | 229.79 | 239.75 | 233.09 | 238.75 | 239.75 | 234.42 | 27 | 969 | 36.5 | 27.36
18.07.23 12:13:14 | 1.53 | 230.45 | 229.79 | 235.42 | 230.78 | 227.49 | 222.58 | 236.75 | 185.74 | 121.15 | 260.44 | 232.76 | 249.51 | 236.41 | 252.22 | 237.41 | 197.6 | 224.87 | 225.19 | 230.45 | 238.41 | 233.09 | 238.75 | 239.08 | 234.42 | 27 | 969 | 36.5 | 27.33
18.07.23 12:13:29 | 1.78 | 230.78 | 229.79 | 236.08 | 230.78 | 226.18 | 223.23 | 236.41 | 177.75 | 120.03 | 265.62 | 232.1 | 248.49 | 236.08 | 252.91 | 235.42 | 195.71 | 225.19 | 225.85 | 229.13 | 238.75 | 233.43 | 239.08 | 239.08 | 234.09 | 27 | 969 | 36.5 | 27.32
18.07.23 12:13:44 | 2.03 | 230.45 | 230.45 | 235.08 | 230.45 | 226.83 | 222.25 | 236.75 | 173.79 | 126.24 | 257 | 230.45 | 246.46 | 237.08 | 250.53 | 233.43 | 195.4 | 228.47 | 223.56 | 230.45 | 237.74 | 232.43 | 237.41 | 238.08 | 233.76 | 27 | 969 | 36.5 | 27.26
18.07.23 12:13:59 | 2.28 | 229.46 | 230.45 | 234.75 | 232.1 | 226.5 | 223.23 | 236.08 | 174.09 | 120.31 | 256.32 | 231.44 | 246.8 | 235.42 | 249.51 | 239.75 | 193.2 | 227.16 | 224.21 | 229.13 | 237.74 | 232.43 | 236.75 | 238.41 | 235.08 | 27 | 969 | 36.5 | 27.25
18.07.23 12:14:14 | 2.53 | 230.45 | 230.12 | 234.42 | 231.11 | 226.18 | 221.28 | 235.75 | 169.54 | 116.67 | 261.13 | 231.44 | 247.82 | 235.42 | 247.48 | 237.41 | 192.27 | 202.96 | 224.21 | 231.44 | 239.08 | 231.44 | 237.41 | 238.41 | 233.43 | 27 | 969 | 36.5 | 27.22
18.07.23 12:14:29 | 2.78 | 229.79 | 228.47 | 233.76 | 229.13 | 226.83 | 221.93 | 236.08 | 171.06 | 117.51 | 263.2 | 231.44 | 246.46 | 235.08 | 245.45 | 228.47 | 191.02 | 212.54 | 223.56 | 229.13 | 237.08 | 230.78 | 236.75 | 238.75 | 233.76 | 27 | 969 | 36.5 | 27.19
18.07.23 12:14:44 | 3.03 | 229.79 | 227.82 | 232.1 | 229.79 | 224.87 | 221.93 | 235.42 | 167.43 | 116.11 | 253.93 | 230.45 | 244.44 | 235.08 | 241.76 | 226.18 | 190.09 | 199.8 | 223.89 | 228.8 | 237.41 | 230.45 | 237.08 | 238.08 | 234.09 | 27 | 969 | 36.5 | 27.16
18.07.23 12:14:59 | 3.28 | 228.15 | 227.49 | 233.43 | 230.12 | 224.87 | 220.3 | 235.42 | 169.24 | 114.16 | 254.27 | 230.78 | 246.13 | 234.09 | 237.08 | 225.19 | 189.46 | 202.01 | 223.56 | 227.16 | 237.08 | 229.79 | 235.08 | 236.75 | 234.09 | 27 | 969 | 36.5 | 27.14
18.07.23 12:15:14 | 3.53 | 229.13 | 228.8 | 232.43 | 229.13 | 223.56 | 221.28 | 235.75 | 175.92 | 118.35 | 248.49 | 229.79 | 244.44 | 234.75 | 234.42 | 223.23 | 188.22 | 196.65 | 223.56 | 227.49 | 236.75 | 231.44 | 237.08 | 238.08 | 232.76 | 27 | 969 | 36.5 | 27.11
18.07.23 12:15:29 | 3.78 | 228.47 | 227.49 | 233.76 | 229.46 | 224.87 | 219.33 | 234.75 | 163.83 | 111.1 | 244.44 | 231.11 | 243.1 | 234.42 | 239.41 | 222.91 | 190.4 | 207.1 | 221.28 | 227.82 | 236.75 | 231.11 | 236.08 | 236.41 | 232.43 | 27 | 969 | 36.5 | 27.08
18.07.23 12:15:44 | 4.03 | 229.13 | 226.5 | 231.77 | 228.8 | 224.87 | 219.98 | 234.42 | 160.54 | 114.71 | 243.1 | 230.45 | 242.76 | 235.08 | 239.08 | 220.95 | 189.46 | 198.54 | 222.58 | 228.15 | 237.08 | 230.45 | 236.75 | 237.41 | 232.76 | 27 | 969 | 36.5 | 27.05
18.07.23 12:15:59 | 4.28 | 227.82 | 227.82 | 232.43 | 228.47 | 223.56 | 219.65 | 234.75 | 166.53 | 113.88 | 242.43 | 229.79 | 242.43 | 233.43 | 235.42 | 220.95 | 186.98 | 192.27 | 220.63 | 228.15 | 237.08 | 229.79 | 235.75 | 236.41 | 233.76 | 27 | 969 | 36.5 | 27.03
18.07.23 12:16:14 | 4.53 | 228.15 | 227.82 | 231.77 | 227.82 | 224.87 | 219.65 | 234.09 | 159.05 | 113.32 | 239.08 | 229.13 | 242.43 | 234.42 | 235.75 | 221.93 | 186.67 | 198.22 | 221.28 | 227.82 | 235.42 | 230.45 | 235.08 | 235.75 | 231.77 | 27 | 969 | 36.5 | 27
18.07.23 12:16:29 | 4.78 | 228.47 | 226.5 | 232.1 | 228.8 | 224.21 | 219.98 | 234.42 | 161.73 | 106.95 | 241.09 | 228.8 | 241.76 | 233.76 | 234.09 | 215.12 | 183.27 | 194.46 | 221.93 | 228.15 | 235.42 | 230.45 | 234.42 | 235.08 | 232.43 | 27 | 969 | 36.5 | 26.97
18.07.23 12:16:44 | 5.03 | 227.49 | 226.5 | 230.45 | 227.16 | 222.58 | 220.3 | 233.76 | 162.33 | 107.23 | 236.08 | 228.15 | 242.76 | 233.76 | 232.76 | 217.38 | 182.35 | 193.2 | 221.28 | 228.15 | 236.08 | 229.13 | 233.76 | 234.42 | 232.43 | 27 | 969 | 36.5 | 26.94
18.07.23 12:16:59 | 5.28 | 227.49 | 227.16 | 230.78 | 227.49 | 222.58 | 219 | 233.09 | 161.14 | 106.13 | 236.41 | 229.79 | 239.41 | 233.09 | 231.44 | 231.11 | 182.66 | 189.77 | 219.98 | 226.83 | 235.08 | 228.15 | 235.08 | 235.75 | 232.76 | 27 | 969 | 36.5 | 26.91
18.07.23 12:17:14 | 5.53 | 227.49 | 226.18 | 231.11 | 227.82 | 223.23 | 219.33 | 233.76 | 163.23 | 106.68 | 237.08 | 229.13 | 240.42 | 233.09 | 216.41 | 220.3 | 182.35 | 190.09 | 220.95 | 228.47 | 234.75 | 230.45 | 233.43 | 235.42 | 233.09 | 27 | 969 | 36.5 | 26.89
18.07.23 12:17:29 | 5.78 | 226.83 | 227.16 | 230.45 | 227.82 | 222.58 | 219 | 233.43 | 152.83 | 105.03 | 241.76 | 228.47 | 239.41 | 233.09 | 225.19 | 207.74 | 182.04 | 192.58 | 219.65 | 226.18 | 235.08 | 229.79 | 233.76 | 234.42 | 231.44 | 27 | 969 | 36.5 | 26.86
18.07.23 12:17:44 | 6.03 | 227.16 | 227.16 | 230.78 | 228.15 | 222.58 | 218.68 | 233.43 | 149.01 | 106.13 | 235.42 | 227.82 | 239.08 | 233.43 | 220.95 | 211.9 | 182.04 | 189.46 | 220.3 | 227.49 | 235.08 | 229.13 | 234.42 | 234.42 | 231.77 | 27 | 969 | 36.5 | 26.83
18.07.23 12:17:59 | 6.28 | 227.49 | 226.83 | 230.78 | 227.82 | 222.58 | 218.35 | 233.09 | 148.43 | 103.38 | 232.1 | 227.49 | 238.75 | 232.76 | 218.68 | 216.41 | 188.22 | 186.67 | 220.95 | 228.15 | 234.75 | 228.47 | 234.42 | 233.76 | 231.77 | 27 | 969 | 36.5 | 26.8
18.07.23 12:18:14 | 6.53 | 226.18 | 226.5 | 230.45 | 227.16 | 222.58 | 219 | 232.43 | 147.26 | 102.83 | 232.1 | 227.16 | 239.41 | 233.09 | 213.19 | 202.96 | 183.27 | 187.29 | 219.98 | 226.18 | 234.42 | 228.8 | 234.09 | 233.09 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 26.79
18.07.23 12:18:29 | 6.78 | 226.18 | 225.85 | 228.8 | 226.18 | 222.91 | 217.38 | 233.09 | 146.96 | 104.48 | 225.52 | 226.18 | 237.08 | 232.43 | 211.26 | 203.28 | 178.67 | 185.43 | 220.3 | 227.16 | 234.09 | 228.8 | 233.09 | 232.76 | 230.78 | 27 | 969 | 36.5 | 26.76
18.07.23 12:18:44 | 7.03 | 226.83 | 225.85 | 228.8 | 225.19 | 220.95 | 217.38 | 232.43 | 143.76 | 103.38 | 220.3 | 227.49 | 236.41 | 232.76 | 210.62 | 205.82 | 175.92 | 187.91 | 220.95 | 226.83 | 233.09 | 227.49 | 234.42 | 233.43 | 231.11 | 27 | 969 | 36.5 | 26.74
18.07.23 12:18:59 | 7.28 | 226.5 | 224.54 | 230.45 | 225.52 | 220.63 | 218.03 | 232.76 | 138.83 | 103.38 | 223.56 | 226.83 | 235.42 | 231.11 | 210.94 | 197.6 | 174.39 | 184.82 | 219.98 | 226.5 | 234.42 | 227.82 | 234.09 | 233.76 | 231.44 | 27 | 969 | 36.5 | 26.72
18.07.23 12:19:14 | 7.53 | 226.83 | 225.85 | 229.46 | 225.52 | 221.28 | 217.38 | 232.1 | 136.52 | 100.65 | 217.7 | 227.16 | 238.08 | 232.43 | 210.94 | 196.34 | 173.48 | 194.14 | 220.3 | 226.5 | 233.76 | 227.82 | 233.09 | 233.76 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 26.68
18.07.23 12:19:29 | 7.78 | 226.5 | 224.54 | 229.79 | 226.5 | 221.28 | 217.7 | 232.1 | 137.96 | 103.11 | 223.56 | 227.16 | 235.08 | 231.44 | 206.14 | 192.27 | 171.66 | 181.43 | 219 | 227.49 | 233.09 | 226.83 | 233.09 | 233.09 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.68
18.07.23 12:19:44 | 8.03 | 226.83 | 225.85 | 230.12 | 227.16 | 222.25 | 217.06 | 232.1 | 133.94 | 103.93 | 213.83 | 226.83 | 233.76 | 231.77 | 207.42 | 201.7 | 171.06 | 180.2 | 218.68 | 225.85 | 233.09 | 228.15 | 233.09 | 232.43 | 231.77 | 27 | 969 | 36.5 | 26.65
18.07.23 12:19:59 | 8.28 | 226.5 | 223.56 | 228.15 | 224.54 | 220.63 | 216.09 | 231.77 | 134.8 | 97.11 | 211.26 | 226.83 | 234.75 | 232.1 | 202.01 | 202.33 | 169.85 | 181.43 | 219 | 225.85 | 232.76 | 226.83 | 232.76 | 232.76 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.63
18.07.23 12:20:14 | 8.53 | 225.85 | 224.87 | 230.12 | 225.85 | 220.63 | 217.06 | 230.78 | 133.94 | 92.24 | 211.26 | 226.5 | 235.42 | 231.11 | 201.38 | 197.91 | 170.45 | 189.77 | 218.03 | 225.19 | 232.43 | 226.5 | 232.43 | 233.76 | 231.44 | 27 | 969 | 36.5 | 26.6
18.07.23 12:20:29 | 8.78 | 225.52 | 224.87 | 229.13 | 225.85 | 219.65 | 216.41 | 232.1 | 137.1 | 96.02 | 210.94 | 226.5 | 233.43 | 232.1 | 202.33 | 194.14 | 169.24 | 182.66 | 217.38 | 224.87 | 232.1 | 227.16 | 232.76 | 232.76 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.58
18.07.23 12:20:44 | 9.03 | 225.19 | 223.23 | 228.47 | 224.21 | 220.63 | 215.76 | 231.44 | 131.36 | 92.51 | 208.06 | 225.85 | 231.44 | 230.12 | 204.23 | 195.08 | 173.18 | 178.36 | 217.38 | 225.85 | 233.09 | 227.16 | 231.77 | 232.76 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.54
18.07.23 12:20:59 | 9.28 | 225.19 | 223.56 | 229.13 | 224.54 | 220.63 | 215.12 | 231.11 | 133.36 | 90.62 | 208.38 | 225.52 | 231.11 | 231.44 | 197.28 | 191.96 | 173.18 | 175 | 216.41 | 224.87 | 231.11 | 226.83 | 231.11 | 231.77 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 26.54
18.07.23 12:21:14 | 9.53 | 225.19 | 223.89 | 227.82 | 225.19 | 220.3 | 216.09 | 229.79 | 137.1 | 91.7 | 206.78 | 225.85 | 231.44 | 231.11 | 200.43 | 182.35 | 175.31 | 170.75 | 217.38 | 225.52 | 231.11 | 227.49 | 231.44 | 233.09 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.51
18.07.23 12:21:29 | 9.78 | 224.87 | 223.56 | 227.16 | 224.54 | 219 | 216.41 | 231.44 | 136.81 | 83.66 | 206.14 | 224.87 | 229.46 | 230.78 | 196.97 | 177.14 | 172.57 | 169.24 | 218.03 | 225.19 | 231.77 | 226.83 | 231.44 | 231.44 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.49
18.07.23 12:21:44 | 10.03 | 225.19 | 224.54 | 228.15 | 223.89 | 219.33 | 215.44 | 230.45 | 139.41 | 81.54 | 201.06 | 224.21 | 229.13 | 230.45 | 195.4 | 182.35 | 166.83 | 177.75 | 216.41 | 225.85 | 233.09 | 226.83 | 232.1 | 230.78 | 230.78 | 27 | 969 | 36.5 | 26.47
18.07.23 12:21:59 | 10.28 | 224.54 | 222.91 | 227.16 | 223.89 | 219.98 | 214.8 | 229.46 | 129.93 | 87.67 | 200.43 | 225.19 | 230.12 | 230.45 | 191.64 | 169.24 | 168.34 | 168.04 | 214.8 | 226.18 | 230.45 | 226.18 | 231.44 | 232.1 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.46
18.07.23 12:22:14 | 10.53 | 224.21 | 222.91 | 227.49 | 222.58 | 219 | 215.12 | 230.45 | 131.65 | 82.87 | 209.01 | 224.21 | 233.09 | 230.45 | 189.46 | 165.63 | 170.15 | 166.83 | 215.44 | 225.19 | 232.1 | 225.85 | 230.78 | 231.44 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.43
18.07.23 12:22:29 | 10.78 | 224.87 | 224.21 | 227.82 | 223.56 | 218.68 | 214.15 | 230.45 | 133.65 | 80.48 | 200.12 | 224.21 | 229.13 | 230.45 | 188.22 | 162.63 | 169.54 | 165.93 | 216.09 | 224.21 | 231.44 | 224.87 | 231.11 | 232.1 | 231.44 | 27 | 969 | 36.5 | 26.4
18.07.23 12:22:44 | 11.03 | 223.89 | 223.23 | 226.83 | 223.89 | 217.7 | 214.47 | 228.8 | 125.11 | 81.27 | 195.4 | 224.21 | 228.8 | 229.46 | 185.43 | 162.93 | 165.93 | 165.33 | 215.12 | 226.18 | 232.1 | 225.52 | 231.11 | 231.44 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.38
18.07.23 12:22:59 | 11.28 | 223.89 | 223.89 | 226.5 | 222.25 | 218.03 | 215.12 | 229.46 | 122.85 | 79.15 | 196.34 | 223.56 | 231.11 | 229.46 | 183.89 | 163.83 | 164.13 | 163.53 | 215.76 | 223.89 | 230.45 | 225.19 | 230.12 | 231.44 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:23:14 | 11.53 | 224.54 | 223.56 | 225.85 | 222.58 | 217.7 | 214.47 | 228.8 | 122.56 | 78.36 | 191.64 | 222.91 | 225.85 | 229.13 | 187.6 | 161.14 | 162.93 | 167.13 | 214.47 | 222.91 | 230.78 | 225.52 | 231.44 | 229.79 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:23:29 | 11.78 | 224.54 | 223.56 | 225.52 | 222.25 | 218.03 | 214.15 | 228.8 | 125.96 | 75.46 | 191.64 | 223.56 | 226.5 | 228.8 | 182.96 | 159.05 | 161.73 | 166.23 | 214.8 | 224.54 | 231.44 | 225.19 | 230.78 | 229.79 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:23:44 | 12.03 | 223.89 | 221.28 | 225.85 | 222.91 | 218.03 | 213.51 | 229.13 | 123.97 | 73.89 | 199.8 | 224.54 | 224.54 | 229.13 | 176.83 | 165.03 | 162.63 | 164.13 | 216.41 | 223.89 | 231.44 | 225.85 | 230.78 | 230.45 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.29
18.07.23 12:23:59 | 12.28 | 223.56 | 223.56 | 225.52 | 221.6 | 218.35 | 213.51 | 229.13 | 116.67 | 77.3 | 185.74 | 223.89 | 223.23 | 229.46 | 176.22 | 158.75 | 161.44 | 163.23 | 214.15 | 224.54 | 230.12 | 224.21 | 229.46 | 230.78 | 228.47 | 27 | 969 | 36.5 | 26.29
18.07.23 12:24:14 | 12.53 | 223.23 | 222.58 | 225.85 | 222.25 | 217.38 | 214.15 | 229.46 | 120.31 | 72.84 | 187.91 | 223.23 | 222.91 | 228.8 | 175 | 157.57 | 156.97 | 169.24 | 215.44 | 222.91 | 229.13 | 223.56 | 228.47 | 230.45 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.28
18.07.23 12:24:29 | 12.78 | 222.58 | 222.25 | 227.16 | 220.95 | 216.73 | 214.47 | 229.13 | 115.83 | 73.89 | 182.35 | 222.91 | 222.91 | 228.15 | 175.92 | 162.63 | 155.79 | 168.94 | 215.44 | 223.89 | 227.82 | 222.25 | 227.49 | 230.12 | 227.82 | 27 | 969 | 36.5 | 26.25
18.07.23 12:24:44 | 13.03 | 223.23 | 223.56 | 225.52 | 221.28 | 216.73 | 213.83 | 230.12 | 110.55 | 69.7 | 188.84 | 222.91 | 220.95 | 228.15 | 175.92 | 154.9 | 154.6 | 164.13 | 213.83 | 223.56 | 226.83 | 220.95 | 225.52 | 229.79 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.25
18.07.23 12:24:59 | 13.28 | 223.56 | 222.25 | 226.5 | 221.93 | 218.35 | 215.12 | 229.46 | 112.49 | 73.36 | 184.51 | 223.56 | 221.6 | 229.13 | 175.92 | 161.73 | 153.72 | 163.23 | 214.8 | 222.91 | 227.49 | 220.95 | 225.19 | 229.13 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.22
18.07.23 12:25:14 | 13.53 | 223.89 | 222.25 | 225.85 | 221.6 | 217.38 | 213.19 | 229.13 | 112.49 | 67.1 | 186.36 | 223.23 | 219.98 | 229.13 | 174.7 | 151.36 | 157.27 | 162.93 | 214.15 | 223.89 | 226.18 | 220.63 | 225.19 | 228.15 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.22
18.07.23 12:25:29 | 13.78 | 224.21 | 222.91 | 226.18 | 222.25 | 217.7 | 213.83 | 229.13 | 116.95 | 64.25 | 180.5 | 222.91 | 220.95 | 229.13 | 178.67 | 151.07 | 156.68 | 161.73 | 214.47 | 222.91 | 226.5 | 219.98 | 226.83 | 228.47 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.22
18.07.23 12:25:44 | 14.03 | 223.89 | 223.23 | 225.52 | 221.93 | 218.03 | 214.47 | 230.12 | 113.6 | 70.74 | 175 | 222.25 | 221.6 | 229.79 | 177.14 | 159.05 | 155.2 | 160.54 | 215.76 | 223.89 | 226.5 | 219.98 | 225.19 | 227.82 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.24
18.07.23 12:25:59 | 14.28 | 224.21 | 223.23 | 226.18 | 222.58 | 217.7 | 213.83 | 230.12 | 118.07 | 64.25 | 173.18 | 223.89 | 219.65 | 229.46 | 175.92 | 147.55 | 156.38 | 159.95 | 215.44 | 222.25 | 225.19 | 220.3 | 225.52 | 228.15 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.22
18.07.23 12:26:14 | 14.53 | 224.54 | 222.58 | 225.85 | 221.28 | 217.7 | 213.83 | 229.79 | 116.39 | 66.32 | 175 | 223.56 | 218.68 | 229.79 | 173.48 | 148.43 | 155.79 | 156.38 | 214.15 | 222.91 | 226.18 | 220.3 | 226.5 | 229.13 | 227.82 | 27 | 969 | 36.5 | 26.25
18.07.23 12:26:29 | 14.78 | 223.89 | 221.93 | 225.52 | 222.25 | 217.38 | 214.8 | 230.12 | 108.61 | 63.99 | 170.75 | 222.91 | 218.35 | 229.79 | 173.18 | 145.8 | 154.31 | 155.79 | 214.15 | 223.23 | 226.83 | 220.95 | 225.85 | 227.82 | 228.15 | 27 | 969 | 36.5 | 26.26
18.07.23 12:26:44 | 15.03 | 224.21 | 222.25 | 226.5 | 222.91 | 218.03 | 214.15 | 228.8 | 98.74 | 64.76 | 173.79 | 221.93 | 218.35 | 229.13 | 171.66 | 151.36 | 155.49 | 154.9 | 213.19 | 223.56 | 226.5 | 220.63 | 225.85 | 227.82 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.26
18.07.23 12:26:59 | 15.28 | 224.54 | 223.56 | 227.49 | 222.58 | 217.38 | 215.12 | 231.11 | 97.11 | 65.54 | 174.09 | 224.21 | 217.38 | 230.45 | 174.39 | 145.8 | 152.54 | 157.57 | 215.44 | 224.54 | 227.16 | 220.3 | 225.19 | 228.47 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.28
18.07.23 12:27:14 | 15.53 | 225.19 | 224.54 | 225.85 | 222.91 | 218.35 | 215.12 | 230.78 | 99.01 | 63.99 | 174.09 | 223.23 | 214.47 | 229.79 | 171.66 | 146.96 | 151.95 | 150.19 | 216.09 | 224.54 | 227.16 | 221.6 | 226.5 | 228.15 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.29
18.07.23 12:27:29 | 15.78 | 225.19 | 224.54 | 226.83 | 222.25 | 218.35 | 215.44 | 230.78 | 103.93 | 63.73 | 171.06 | 223.89 | 215.76 | 229.79 | 167.73 | 144.05 | 150.48 | 156.68 | 215.44 | 222.25 | 227.16 | 220.63 | 226.18 | 228.8 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.3
18.07.23 12:27:44 | 16.03 | 224.87 | 223.56 | 226.83 | 222.91 | 217.38 | 215.44 | 231.44 | 114.16 | 67.36 | 168.64 | 223.56 | 214.8 | 230.45 | 169.85 | 139.98 | 149.89 | 154.9 | 215.76 | 224.54 | 227.49 | 220.63 | 227.49 | 228.47 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.32
18.07.23 12:27:59 | 16.28 | 226.18 | 222.91 | 226.83 | 222.91 | 219 | 214.47 | 230.45 | 105.03 | 62.7 | 166.23 | 223.23 | 214.8 | 230.12 | 170.15 | 139.41 | 148.43 | 149.01 | 215.12 | 223.56 | 226.83 | 220.95 | 225.85 | 228.8 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:28:15 | 16.55 | 224.87 | 224.21 | 227.16 | 223.56 | 218.03 | 214.8 | 230.12 | 105.03 | 65.02 | 161.44 | 223.23 | 213.83 | 230.12 | 172.27 | 135.95 | 148.43 | 154.31 | 215.76 | 224.21 | 226.83 | 221.6 | 225.19 | 227.82 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.38
18.07.23 12:28:30 | 16.8 | 226.18 | 223.89 | 227.49 | 223.89 | 218.68 | 215.12 | 230.12 | 105.03 | 61.41 | 160.54 | 223.56 | 213.83 | 231.11 | 171.66 | 137.96 | 146.38 | 155.79 | 215.76 | 224.54 | 227.49 | 221.28 | 225.19 | 228.47 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.39
18.07.23 12:28:45 | 17.05 | 225.85 | 223.89 | 227.49 | 222.91 | 218.35 | 214.8 | 230.45 | 96.84 | 61.92 | 160.54 | 222.58 | 214.15 | 231.44 | 171.36 | 145.21 | 146.96 | 152.83 | 215.76 | 222.91 | 228.15 | 221.6 | 226.18 | 228.47 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 26.4
18.07.23 12:29:00 | 17.3 | 225.52 | 223.89 | 226.83 | 221.6 | 218.03 | 215.76 | 230.78 | 101.19 | 60.38 | 159.35 | 222.58 | 214.15 | 230.12 | 171.06 | 140.85 | 149.89 | 147.26 | 214.8 | 224.21 | 227.49 | 221.93 | 226.83 | 227.49 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.41
18.07.23 12:29:15 | 17.55 | 225.19 | 223.56 | 227.49 | 223.23 | 218.68 | 215.12 | 230.78 | 97.65 | 57.56 | 161.73 | 223.56 | 212.22 | 230.78 | 168.64 | 141.14 | 148.43 | 147.26 | 216.41 | 223.56 | 228.15 | 221.6 | 227.16 | 228.47 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.41
18.07.23 12:29:30 | 17.8 | 225.85 | 224.54 | 228.15 | 223.23 | 219.98 | 216.73 | 231.77 | 94.67 | 57.3 | 159.95 | 223.23 | 214.15 | 230.45 | 166.53 | 130.22 | 149.01 | 141.72 | 215.44 | 224.54 | 228.15 | 222.91 | 226.83 | 228.15 | 231.11 | 27 | 969 | 36.5 | 26.4
18.07.23 12:29:45 | 18.05 | 226.18 | 224.87 | 227.49 | 223.56 | 218.68 | 215.44 | 230.45 | 94.4 | 61.67 | 160.84 | 223.56 | 212.22 | 230.12 | 163.23 | 131.36 | 147.84 | 142.88 | 214.8 | 224.21 | 226.83 | 221.28 | 226.18 | 228.15 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.41
18.07.23 12:30:00 | 18.3 | 225.52 | 224.21 | 226.83 | 223.23 | 218.35 | 215.44 | 231.11 | 88.2 | 53.73 | 154.6 | 223.56 | 211.58 | 230.12 | 159.95 | 127.94 | 151.36 | 136.81 | 214.47 | 223.56 | 226.83 | 221.6 | 226.18 | 228.47 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.41
18.07.23 12:30:15 | 18.55 | 225.52 | 224.21 | 227.49 | 223.23 | 219.33 | 215.12 | 231.44 | 86.87 | 53.73 | 154.6 | 222.25 | 214.8 | 231.11 | 155.49 | 132.22 | 153.72 | 142.59 | 214.15 | 222.91 | 227.82 | 221.6 | 227.16 | 228.15 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 26.41
18.07.23 12:30:30 | 18.8 | 225.85 | 223.23 | 227.16 | 223.23 | 218.03 | 214.47 | 230.45 | 85 | 53.98 | 150.19 | 223.56 | 211.26 | 230.12 | 154.6 | 125.11 | 146.38 | 135.95 | 215.44 | 223.23 | 226.5 | 221.93 | 226.5 | 228.47 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.41
18.07.23 12:30:45 | 19.05 | 225.19 | 224.87 | 226.83 | 223.56 | 218.68 | 214.8 | 230.78 | 83.66 | 61.92 | 151.07 | 222.91 | 210.3 | 230.45 | 155.79 | 123.69 | 146.96 | 135.95 | 214.47 | 223.23 | 226.83 | 221.6 | 226.18 | 227.82 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.41
18.07.23 12:31:00 | 19.3 | 224.87 | 222.58 | 226.83 | 222.91 | 219 | 214.47 | 231.44 | 75.2 | 56.02 | 146.38 | 222.58 | 209.01 | 230.12 | 153.42 | 123.69 | 146.09 | 134.51 | 214.47 | 222.91 | 227.49 | 220.95 | 225.85 | 227.49 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.4
18.07.23 12:31:15 | 19.55 | 224.54 | 224.21 | 226.18 | 222.25 | 218.68 | 214.8 | 231.44 | 75.72 | 52.71 | 145.5 | 223.23 | 208.06 | 230.12 | 147.84 | 123.97 | 146.38 | 133.94 | 215.12 | 223.89 | 228.15 | 221.6 | 227.49 | 227.82 | 230.78 | 27 | 969 | 36.5 | 26.4
18.07.23 12:31:30 | 19.8 | 224.54 | 223.56 | 225.85 | 222.91 | 218.03 | 214.15 | 230.45 | 75.46 | 56.79 | 144.63 | 222.58 | 208.06 | 230.12 | 147.55 | 122.28 | 144.63 | 135.08 | 215.76 | 223.56 | 227.49 | 222.25 | 226.83 | 228.47 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.39
18.07.23 12:31:45 | 20.05 | 224.87 | 223.56 | 226.83 | 222.91 | 218.03 | 214.15 | 230.45 | 75.46 | 54.75 | 146.96 | 222.58 | 209.33 | 231.11 | 153.42 | 121.72 | 144.63 | 131.93 | 214.8 | 222.25 | 228.15 | 221.93 | 227.49 | 228.47 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.39
18.07.23 12:32:00 | 20.3 | 224.54 | 224.54 | 226.18 | 223.56 | 218.68 | 214.47 | 230.45 | 75.2 | 58.58 | 143.76 | 222.58 | 209.01 | 230.45 | 151.66 | 119.75 | 142.88 | 129.93 | 214.8 | 223.56 | 227.82 | 222.25 | 227.49 | 228.47 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:32:15 | 20.55 | 224.87 | 222.58 | 226.5 | 222.91 | 218.68 | 214.8 | 229.79 | 80.21 | 53.47 | 140.56 | 221.93 | 208.7 | 229.79 | 150.19 | 118.63 | 144.92 | 129.08 | 214.47 | 222.91 | 226.83 | 222.91 | 226.83 | 229.79 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.38
18.07.23 12:32:30 | 20.8 | 225.19 | 224.54 | 227.16 | 223.56 | 218.03 | 214.8 | 230.78 | 77.04 | 53.73 | 143.76 | 221.6 | 209.65 | 230.45 | 145.21 | 124.26 | 144.34 | 129.08 | 216.09 | 223.56 | 228.15 | 222.91 | 226.18 | 228.8 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.38
18.07.23 12:32:45 | 21.05 | 225.19 | 224.21 | 226.83 | 221.6 | 218.03 | 214.47 | 230.12 | 74.41 | 49.92 | 145.21 | 221.93 | 209.01 | 230.12 | 144.92 | 115.55 | 138.25 | 129.36 | 214.8 | 223.23 | 227.49 | 222.25 | 226.5 | 227.16 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:33:00 | 21.3 | 224.87 | 223.56 | 225.52 | 222.25 | 217.7 | 213.83 | 231.11 | 73.62 | 47.64 | 137.1 | 222.58 | 208.7 | 230.45 | 144.92 | 113.32 | 137.67 | 127.94 | 214.15 | 222.25 | 228.15 | 221.93 | 226.18 | 227.49 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:33:15 | 21.55 | 224.87 | 224.21 | 227.16 | 222.25 | 219 | 214.15 | 231.44 | 72.84 | 47.39 | 136.23 | 221.93 | 209.65 | 229.79 | 146.96 | 113.32 | 136.52 | 127.09 | 213.19 | 223.89 | 229.13 | 222.25 | 226.83 | 228.15 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:33:30 | 21.8 | 225.85 | 222.91 | 227.16 | 221.93 | 217.38 | 214.47 | 230.78 | 71.27 | 51.19 | 134.51 | 221.28 | 212.54 | 229.46 | 144.05 | 121.72 | 134.8 | 127.94 | 214.15 | 222.58 | 227.82 | 222.91 | 227.82 | 228.15 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:33:45 | 22.05 | 224.87 | 222.58 | 225.85 | 221.28 | 218.03 | 214.15 | 230.12 | 71.53 | 50.42 | 132.79 | 221.6 | 211.26 | 229.13 | 144.05 | 116.11 | 129.65 | 123.13 | 215.12 | 221.6 | 229.13 | 222.91 | 226.83 | 227.82 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:34:00 | 22.3 | 224.87 | 223.56 | 226.83 | 221.6 | 216.41 | 214.47 | 231.11 | 80.48 | 47.9 | 133.36 | 220.63 | 208.38 | 229.79 | 142.59 | 118.63 | 130.5 | 123.69 | 214.8 | 223.23 | 228.15 | 221.93 | 228.15 | 227.16 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:34:15 | 22.55 | 224.87 | 223.56 | 226.18 | 221.6 | 217.38 | 214.47 | 230.78 | 74.94 | 50.68 | 135.08 | 221.93 | 206.78 | 230.45 | 138.83 | 109.72 | 127.66 | 124.54 | 213.51 | 222.25 | 229.46 | 222.58 | 227.82 | 228.15 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:34:30 | 22.8 | 225.19 | 224.21 | 225.85 | 223.56 | 218.03 | 214.15 | 230.12 | 73.89 | 48.4 | 129.36 | 220.63 | 204.55 | 230.12 | 141.72 | 108.61 | 130.5 | 123.13 | 214.15 | 222.91 | 228.47 | 222.91 | 227.82 | 228.8 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:34:45 | 23.05 | 224.54 | 224.21 | 226.83 | 222.58 | 217.06 | 214.47 | 230.78 | 82.6 | 48.4 | 130.79 | 220.95 | 204.55 | 228.8 | 143.76 | 111.93 | 131.93 | 124.26 | 214.47 | 223.23 | 228.8 | 223.23 | 227.82 | 228.47 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:35:00 | 23.3 | 224.87 | 223.89 | 225.85 | 221.28 | 217.38 | 213.83 | 229.79 | 73.1 | 49.41 | 136.23 | 220.63 | 203.28 | 230.78 | 136.81 | 105.3 | 128.8 | 127.94 | 214.15 | 220.95 | 228.8 | 222.91 | 228.15 | 227.49 | 228.15 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:35:15 | 23.55 | 224.21 | 223.23 | 226.18 | 222.58 | 218.03 | 213.83 | 229.79 | 72.57 | 54.75 | 126.52 | 220.95 | 202.65 | 229.79 | 136.23 | 105.58 | 129.65 | 122.56 | 213.83 | 222.25 | 229.46 | 222.25 | 227.49 | 228.15 | 228.47 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:35:30 | 23.8 | 224.87 | 223.56 | 226.5 | 222.58 | 218.35 | 214.15 | 230.78 | 73.89 | 51.69 | 127.66 | 220.95 | 202.96 | 230.12 | 140.56 | 103.93 | 129.36 | 122.56 | 214.15 | 223.23 | 229.13 | 222.91 | 228.15 | 228.47 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:35:45 | 24.05 | 225.19 | 223.89 | 226.18 | 222.91 | 216.73 | 214.47 | 230.45 | 72.84 | 47.64 | 131.93 | 220.63 | 202.65 | 230.45 | 141.43 | 100.37 | 127.37 | 130.79 | 214.47 | 221.28 | 230.45 | 222.91 | 228.8 | 228.15 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:36:00 | 24.3 | 225.52 | 222.58 | 227.82 | 222.58 | 217.06 | 214.15 | 230.78 | 73.62 | 50.17 | 122.28 | 220.63 | 203.28 | 230.12 | 133.36 | 99.56 | 130.22 | 120.87 | 214.47 | 221.93 | 230.45 | 223.56 | 228.8 | 227.82 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:36:15 | 24.55 | 224.54 | 223.56 | 227.49 | 223.23 | 218.68 | 213.83 | 230.45 | 70.74 | 51.44 | 125.67 | 220.63 | 204.55 | 230.45 | 131.65 | 106.4 | 125.11 | 123.97 | 213.19 | 223.56 | 230.12 | 223.56 | 228.15 | 229.13 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:36:30 | 24.8 | 224.54 | 224.54 | 227.16 | 222.58 | 218.35 | 213.51 | 231.11 | 70.22 | 50.17 | 126.24 | 221.28 | 204.23 | 229.79 | 130.5 | 117.23 | 123.41 | 120.31 | 213.51 | 222.58 | 229.79 | 223.23 | 228.47 | 228.47 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:36:45 | 25.05 | 225.19 | 223.89 | 227.49 | 220.95 | 217.7 | 213.83 | 230.45 | 72.05 | 48.4 | 124.54 | 221.28 | 197.91 | 230.45 | 134.22 | 97.92 | 123.13 | 119.19 | 214.15 | 223.56 | 230.12 | 224.54 | 229.13 | 227.49 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:37:00 | 25.3 | 224.87 | 223.23 | 226.18 | 222.58 | 217.38 | 214.8 | 229.79 | 67.62 | 48.4 | 125.96 | 219.98 | 198.54 | 229.13 | 133.08 | 92.78 | 119.47 | 120.31 | 212.22 | 222.91 | 229.13 | 222.25 | 227.49 | 227.49 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:37:15 | 25.55 | 224.54 | 223.89 | 226.18 | 222.25 | 217.7 | 214.15 | 230.12 | 72.84 | 41.87 | 125.96 | 220.3 | 199.8 | 230.12 | 131.36 | 92.78 | 121.15 | 112.77 | 212.22 | 222.25 | 228.15 | 223.56 | 228.8 | 226.5 | 228.47 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:37:30 | 25.8 | 224.21 | 224.21 | 226.83 | 221.93 | 217.38 | 214.47 | 230.78 | 67.36 | 40.87 | 118.63 | 220.63 | 199.8 | 229.46 | 133.08 | 92.51 | 117.23 | 113.04 | 212.86 | 222.91 | 229.46 | 223.23 | 227.82 | 227.82 | 228.15 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:37:45 | 26.05 | 224.54 | 224.21 | 225.52 | 222.25 | 217.06 | 213.19 | 230.78 | 67.36 | 41.62 | 117.51 | 220.3 | 199.49 | 229.79 | 123.13 | 90.89 | 116.67 | 115.83 | 213.19 | 223.23 | 229.13 | 222.58 | 228.47 | 228.47 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:38:00 | 26.3 | 224.21 | 223.56 | 225.19 | 221.28 | 217.7 | 214.47 | 230.78 | 73.36 | 43.37 | 109.16 | 219.65 | 201.7 | 230.12 | 125.11 | 89.28 | 116.11 | 112.21 | 213.51 | 222.25 | 229.79 | 223.89 | 228.47 | 228.47 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:38:15 | 26.55 | 225.52 | 223.56 | 226.5 | 221.93 | 217.7 | 214.8 | 230.78 | 67.88 | 41.87 | 119.19 | 219.33 | 199.49 | 230.45 | 122 | 95.21 | 115.55 | 109.72 | 212.86 | 223.23 | 229.46 | 222.91 | 228.15 | 228.8 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:38:30 | 26.8 | 225.19 | 223.56 | 225.19 | 222.58 | 218.03 | 213.51 | 230.45 | 66.32 | 47.9 | 108.61 | 219.98 | 198.22 | 229.46 | 114.99 | 97.38 | 114.71 | 110.55 | 213.19 | 222.91 | 229.79 | 223.89 | 228.15 | 227.82 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:38:45 | 27.05 | 225.19 | 223.56 | 226.18 | 221.93 | 217.06 | 213.83 | 231.11 | 72.57 | 42.12 | 108.06 | 219.65 | 195.4 | 230.45 | 114.44 | 89.55 | 110.82 | 110.27 | 212.22 | 222.58 | 230.12 | 223.56 | 229.13 | 228.15 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:39:00 | 27.3 | 225.52 | 224.21 | 227.49 | 221.93 | 216.73 | 213.83 | 230.45 | 73.36 | 40.87 | 108.61 | 219.65 | 197.28 | 229.79 | 114.16 | 92.24 | 112.21 | 106.13 | 213.51 | 222.58 | 229.46 | 223.89 | 228.8 | 229.79 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:39:15 | 27.55 | 224.87 | 224.21 | 226.83 | 222.58 | 217.38 | 213.19 | 230.45 | 73.62 | 38.12 | 103.93 | 219.98 | 193.83 | 230.45 | 116.39 | 78.62 | 109.99 | 111.1 | 213.19 | 223.89 | 228.15 | 223.23 | 227.82 | 227.82 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:39:30 | 27.8 | 224.87 | 223.23 | 226.83 | 222.58 | 216.73 | 213.83 | 230.45 | 68.4 | 37.38 | 104.48 | 219.33 | 195.08 | 229.46 | 115.55 | 76.25 | 110.82 | 104.75 | 211.9 | 221.6 | 228.8 | 221.93 | 227.16 | 228.8 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:39:45 | 28.05 | 225.19 | 224.54 | 226.18 | 221.93 | 217.38 | 213.19 | 230.78 | 79.68 | 37.88 | 102.56 | 218.68 | 192.27 | 229.13 | 116.11 | 75.72 | 112.77 | 103.66 | 212.86 | 222.25 | 229.13 | 224.21 | 228.47 | 228.15 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:40:00 | 28.3 | 224.54 | 223.56 | 227.16 | 222.91 | 217.38 | 213.51 | 231.11 | 75.2 | 42.87 | 105.58 | 220.3 | 194.14 | 230.12 | 116.67 | 85.26 | 111.1 | 118.63 | 212.86 | 222.25 | 229.46 | 223.56 | 228.8 | 227.82 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.32
18.07.23 12:40:15 | 28.55 | 225.19 | 223.23 | 226.83 | 222.58 | 217.7 | 213.51 | 230.78 | 79.15 | 44.87 | 108.61 | 219.33 | 193.52 | 229.13 | 109.99 | 83.66 | 109.72 | 109.44 | 213.83 | 222.25 | 229.79 | 223.56 | 228.47 | 228.47 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:40:30 | 28.8 | 224.87 | 222.91 | 226.5 | 222.58 | 217.06 | 213.51 | 230.45 | 80.21 | 40.87 | 98.19 | 219 | 193.83 | 230.78 | 108.33 | 72.05 | 109.72 | 106.4 | 212.86 | 223.56 | 229.79 | 222.58 | 228.47 | 227.16 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:40:45 | 29.05 | 225.52 | 222.91 | 227.16 | 221.93 | 217.7 | 214.47 | 230.45 | 82.07 | 37.63 | 100.65 | 218.68 | 194.46 | 230.45 | 109.16 | 71.53 | 110.55 | 105.03 | 214.15 | 223.23 | 230.45 | 222.91 | 227.82 | 227.82 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:41:00 | 29.3 | 224.54 | 224.21 | 226.5 | 221.93 | 218.03 | 214.8 | 229.79 | 68.66 | 37.38 | 95.48 | 219 | 196.34 | 230.45 | 108.61 | 74.15 | 110.55 | 104.75 | 213.83 | 221.93 | 228.8 | 222.25 | 228.8 | 228.15 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:41:15 | 29.55 | 224.21 | 223.23 | 226.5 | 222.58 | 217.38 | 213.19 | 230.78 | 72.57 | 37.13 | 105.03 | 218.68 | 193.83 | 230.12 | 113.04 | 71.01 | 109.99 | 104.2 | 212.54 | 222.58 | 230.12 | 224.54 | 228.8 | 227.49 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:41:30 | 29.8 | 224.54 | 223.56 | 226.83 | 221.93 | 217.06 | 213.83 | 229.46 | 70.48 | 35.64 | 93.59 | 218.35 | 195.71 | 230.12 | 114.99 | 83.13 | 109.16 | 104.75 | 212.54 | 222.91 | 228.8 | 222.58 | 228.47 | 228.8 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:41:45 | 30.05 | 224.87 | 222.58 | 227.16 | 221.28 | 217.38 | 213.51 | 229.79 | 63.73 | 35.64 | 96.29 | 218.03 | 195.71 | 229.46 | 115.27 | 71.53 | 111.38 | 105.58 | 211.9 | 222.25 | 229.46 | 223.56 | 228.47 | 228.8 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:42:00 | 30.3 | 224.87 | 224.21 | 227.16 | 221.6 | 217.06 | 213.19 | 230.45 | 68.4 | 38.62 | 91.16 | 218.68 | 192.58 | 229.46 | 113.88 | 70.48 | 113.04 | 100.92 | 213.51 | 222.91 | 229.46 | 223.89 | 228.47 | 228.15 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:42:15 | 30.55 | 225.19 | 223.56 | 226.5 | 221.93 | 217.06 | 214.47 | 230.78 | 63.21 | 34.9 | 92.78 | 218.68 | 193.2 | 230.45 | 110.27 | 67.36 | 118.35 | 102.56 | 213.51 | 223.23 | 228.8 | 223.56 | 228.8 | 229.13 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:42:30 | 30.8 | 225.52 | 224.21 | 228.15 | 222.58 | 217.7 | 213.83 | 229.79 | 61.41 | 37.38 | 93.05 | 219.33 | 191.02 | 229.46 | 107.78 | 66.58 | 110.82 | 100.37 | 212.86 | 221.6 | 229.79 | 225.52 | 227.82 | 229.13 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:42:45 | 31.05 | 225.19 | 223.23 | 226.83 | 221.28 | 216.73 | 212.86 | 230.45 | 69.7 | 35.64 | 91.97 | 218.68 | 190.09 | 230.45 | 105.03 | 75.2 | 107.23 | 95.75 | 212.22 | 221.6 | 229.46 | 223.89 | 229.46 | 229.46 | 228.8 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:43:00 | 31.3 | 225.19 | 224.87 | 226.18 | 221.93 | 217.38 | 212.86 | 231.11 | 65.8 | 38.12 | 92.51 | 218.35 | 187.6 | 229.46 | 97.11 | 67.62 | 109.16 | 97.65 | 212.54 | 221.93 | 230.12 | 223.23 | 227.82 | 229.46 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:43:15 | 31.55 | 225.19 | 224.21 | 225.19 | 221.93 | 217.06 | 214.15 | 230.45 | 63.99 | 34.65 | 91.16 | 218.35 | 184.2 | 230.78 | 99.28 | 70.22 | 111.1 | 96.02 | 212.22 | 222.91 | 230.12 | 223.23 | 228.8 | 228.8 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:43:30 | 31.8 | 225.19 | 224.54 | 225.52 | 222.58 | 217.7 | 215.12 | 230.45 | 65.54 | 38.37 | 103.66 | 217.7 | 185.74 | 228.8 | 100.92 | 82.07 | 103.38 | 94.4 | 212.54 | 223.23 | 230.12 | 223.23 | 229.46 | 229.46 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.33
18.07.23 12:43:45 | 32.05 | 225.85 | 224.54 | 226.83 | 223.56 | 217.38 | 213.51 | 230.78 | 68.4 | 46.64 | 93.86 | 218.35 | 188.84 | 230.45 | 99.83 | 74.67 | 110.55 | 93.86 | 214.15 | 222.91 | 229.79 | 224.54 | 229.13 | 229.46 | 230.45 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:44:00 | 32.3 | 225.19 | 223.23 | 226.18 | 221.6 | 217.06 | 213.83 | 230.78 | 67.1 | 41.87 | 87.13 | 218.03 | 185.43 | 230.12 | 97.11 | 71.27 | 104.75 | 96.02 | 213.19 | 222.91 | 230.12 | 223.56 | 228.15 | 229.13 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:44:15 | 32.55 | 225.52 | 223.23 | 225.52 | 222.58 | 218.35 | 214.8 | 231.11 | 65.28 | 44.62 | 86.87 | 218.35 | 186.05 | 229.79 | 94.13 | 65.02 | 107.78 | 94.13 | 214.15 | 223.23 | 230.45 | 224.54 | 228.8 | 230.45 | 228.47 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:44:30 | 32.8 | 225.19 | 222.91 | 226.18 | 222.25 | 217.7 | 214.47 | 230.45 | 65.28 | 39.87 | 86.06 | 218.35 | 185.43 | 230.12 | 90.89 | 62.7 | 102.29 | 97.65 | 213.51 | 222.58 | 229.46 | 224.21 | 228.8 | 229.46 | 228.47 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:44:45 | 33.05 | 225.19 | 223.56 | 227.16 | 221.93 | 217.7 | 213.19 | 231.44 | 64.25 | 38.12 | 80.48 | 218.68 | 183.89 | 230.12 | 91.43 | 61.15 | 100.37 | 96.56 | 214.47 | 221.93 | 230.12 | 223.23 | 228.8 | 229.46 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:45:00 | 33.3 | 224.54 | 224.21 | 228.47 | 221.93 | 217.38 | 213.83 | 230.45 | 61.67 | 36.88 | 79.95 | 219.33 | 183.27 | 229.46 | 91.97 | 58.07 | 100.65 | 90.08 | 213.19 | 222.25 | 230.12 | 223.56 | 228.47 | 228.8 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:45:15 | 33.55 | 225.52 | 223.89 | 226.5 | 222.25 | 217.06 | 212.86 | 231.11 | 60.89 | 39.62 | 86.06 | 218.35 | 183.27 | 228.8 | 89.81 | 61.41 | 99.56 | 87.94 | 214.15 | 220.95 | 229.79 | 224.54 | 229.79 | 228.47 | 230.78 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:45:30 | 33.8 | 225.19 | 222.91 | 228.8 | 223.23 | 218.03 | 213.51 | 231.44 | 64.25 | 38.87 | 84.73 | 216.73 | 181.73 | 230.12 | 88.74 | 57.04 | 99.56 | 85.53 | 213.19 | 221.93 | 230.12 | 224.54 | 230.12 | 229.79 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:45:45 | 34.05 | 224.87 | 223.89 | 227.16 | 222.25 | 216.73 | 213.51 | 231.44 | 63.21 | 38.37 | 84.2 | 218.03 | 183.27 | 230.45 | 87.67 | 55.77 | 100.1 | 83.13 | 212.54 | 222.25 | 229.46 | 223.56 | 229.46 | 230.12 | 229.79 | 27 | 969 | 36.5 | 26.35
18.07.23 12:46:00 | 34.3 | 225.19 | 223.89 | 227.16 | 221.93 | 216.09 | 214.15 | 230.45 | 58.84 | 35.64 | 81.54 | 216.73 | 182.66 | 229.79 | 85 | 56.02 | 97.65 | 85.26 | 211.58 | 222.58 | 229.46 | 223.56 | 228.47 | 229.13 | 229.46 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:46:15 | 34.55 | 225.52 | 223.89 | 227.82 | 222.25 | 217.38 | 213.83 | 231.11 | 59.09 | 36.38 | 80.48 | 218.68 | 183.89 | 229.79 | 82.87 | 55.26 | 99.56 | 86.6 | 213.83 | 222.91 | 229.46 | 224.87 | 229.79 | 228.8 | 230.12 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36
18.07.23 12:46:30 | 34.8 | 224.87 | 223.89 | 226.5 | 222.25 | 217.38 | 214.47 | 230.45 | 61.67 | 33.41 | 72.05 | 217.38 | 183.89 | 230.45 | 85.8 | 51.44 | 98.74 | 88.47 | 212.22 | 222.25 | 229.79 | 224.54 | 229.13 | 228.15 | 229.13 | 27 | 969 | 36.5 | 26.36