## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 7182023R_11 |  | Generated On : | 18/07/2023, 16:10:36 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0009001054 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 050 Ref LED current : 050 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 18/07/2023, 15:35:51 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-2102-01_25°C
End Date/Time: | 18/07/2023, 16:09:43 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.55
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.62
SDR Serial No. : | S-1054 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.6
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.6
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 969
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
18.07.23 15:35:53 | 0.03 | 222.89 | 221.35 | 229.37 | 223.19 | 223.5 | 220.43 | 235.61 | 178.68 | 223.81 | 156.73 | 187.05 | 141.16 | 228.75 | 221.35 | 179.54 | 222.58 | 205.91 | 219.82 | 213.74 | 221.97 | 224.73 | 218.29 | 233.42 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:36:08 | 0.28 | 222.58 | 221.66 | 229.68 | 223.5 | 223.81 | 220.13 | 235.93 | 177.54 | 220.43 | 157.28 | 185.31 | 141.16 | 228.75 | 222.89 | 172.98 | 221.35 | 205.31 | 220.13 | 213.74 | 222.58 | 224.43 | 218.91 | 233.73 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:36:23 | 0.53 | 222.58 | 221.05 | 229.06 | 223.81 | 222.89 | 219.82 | 235.61 | 178.11 | 218.91 | 154.24 | 185.02 | 142.51 | 229.37 | 221.05 | 172.13 | 220.13 | 203.82 | 220.13 | 214.04 | 222.27 | 224.73 | 217.38 | 233.42 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:36:38 | 0.78 | 222.58 | 220.74 | 229.06 | 223.81 | 223.19 | 220.43 | 234.99 | 175.25 | 225.04 | 154.24 | 181.84 | 141.43 | 229.37 | 222.89 | 174.4 | 219.52 | 204.71 | 220.13 | 214.04 | 222.58 | 224.43 | 217.68 | 233.42 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:36:53 | 1.03 | 222.58 | 221.05 | 229.06 | 222.89 | 223.5 | 220.13 | 234.99 | 174.68 | 216.16 | 150.4 | 183.86 | 140.89 | 228.75 | 218.91 | 170.15 | 218.29 | 201.73 | 219.52 | 213.74 | 222.27 | 224.43 | 217.38 | 233.42 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:37:08 | 1.28 | 222.27 | 220.74 | 228.75 | 222.89 | 222.89 | 220.43 | 235.3 | 174.68 | 213.74 | 148.21 | 180.98 | 138.74 | 228.75 | 217.68 | 170.99 | 217.38 | 200.84 | 219.52 | 213.74 | 221.35 | 224.43 | 217.99 | 232.8 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:37:23 | 1.53 | 222.27 | 221.05 | 228.75 | 222.89 | 222.58 | 219.52 | 235.3 | 171.84 | 208.61 | 152.59 | 178.4 | 134.45 | 228.75 | 221.05 | 172.41 | 216.16 | 200.55 | 219.82 | 213.43 | 221.05 | 224.12 | 217.38 | 232.8 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:37:38 | 1.78 | 222.27 | 221.05 | 229.06 | 223.19 | 222.58 | 219.82 | 234.99 | 170.15 | 208.01 | 145.76 | 180.98 | 133.38 | 228.13 | 214.95 | 170.43 | 215.25 | 199.66 | 219.52 | 213.43 | 221.66 | 224.12 | 217.08 | 233.42 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:37:53 | 2.03 | 222.58 | 221.05 | 229.37 | 222.89 | 223.19 | 220.13 | 235.61 | 166.76 | 207.11 | 146.58 | 180.4 | 132.85 | 229.06 | 216.47 | 169.86 | 213.13 | 201.44 | 219.82 | 213.13 | 221.66 | 224.73 | 217.68 | 233.11 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:38:08 | 2.28 | 222.27 | 220.74 | 228.44 | 222.58 | 222.89 | 219.52 | 234.99 | 162.56 | 207.11 | 141.7 | 178.68 | 132.85 | 228.44 | 221.05 | 168.17 | 210.41 | 199.66 | 219.21 | 213.43 | 221.66 | 224.12 | 217.08 | 233.11 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:38:23 | 2.53 | 222.27 | 220.74 | 228.44 | 222.89 | 223.19 | 219.82 | 235.3 | 162.56 | 206.51 | 145.76 | 173.83 | 132.05 | 229.06 | 214.64 | 166.76 | 209.21 | 199.36 | 219.52 | 213.13 | 221.35 | 223.5 | 217.08 | 232.8 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:38:38 | 2.78 | 221.66 | 221.05 | 228.44 | 222.58 | 222.89 | 219.82 | 234.99 | 161.17 | 207.11 | 141.43 | 171.84 | 131.26 | 228.44 | 208.91 | 161.45 | 209.21 | 196.7 | 219.52 | 212.52 | 221.35 | 223.5 | 217.38 | 232.8 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:38:53 | 3.03 | 222.27 | 220.74 | 228.75 | 223.19 | 222.58 | 219.52 | 234.99 | 157.56 | 205.01 | 141.7 | 176.68 | 130.73 | 228.44 | 208.01 | 159.5 | 205.61 | 192.88 | 218.91 | 212.52 | 221.97 | 223.5 | 217.08 | 233.11 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:39:08 | 3.28 | 221.97 | 220.43 | 228.75 | 223.19 | 223.19 | 219.82 | 234.36 | 158.39 | 203.52 | 138.74 | 176.11 | 134.45 | 228.44 | 207.71 | 159.78 | 203.52 | 192.29 | 219.52 | 213.13 | 221.35 | 223.81 | 217.38 | 232.17 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:39:23 | 3.53 | 221.97 | 221.05 | 228.75 | 222.89 | 222.89 | 219.52 | 235.3 | 157.56 | 204.12 | 140.35 | 171.28 | 133.92 | 228.75 | 211.01 | 155.07 | 201.14 | 191.12 | 218.91 | 213.13 | 221.35 | 223.81 | 216.77 | 233.42 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:39:38 | 3.78 | 221.97 | 220.43 | 228.75 | 222.89 | 223.19 | 219.52 | 234.99 | 160.89 | 202.03 | 141.16 | 167.61 | 133.65 | 228.44 | 207.41 | 156.73 | 199.95 | 189.96 | 218.91 | 212.83 | 221.66 | 224.12 | 217.38 | 232.8 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:39:53 | 4.03 | 222.27 | 220.43 | 228.75 | 223.19 | 222.89 | 219.52 | 234.99 | 155.9 | 205.91 | 142.24 | 171.56 | 127.02 | 228.75 | 204.12 | 155.07 | 200.55 | 190.25 | 219.21 | 213.13 | 221.35 | 224.12 | 217.38 | 232.8 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:40:08 | 4.28 | 221.97 | 220.74 | 228.75 | 222.89 | 222.89 | 220.13 | 234.67 | 157.56 | 204.71 | 141.16 | 161.17 | 123.08 | 229.06 | 205.91 | 154.24 | 200.25 | 187.34 | 218.6 | 212.52 | 221.35 | 224.12 | 217.08 | 233.11 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:40:23 | 4.53 | 221.97 | 220.43 | 229.06 | 222.58 | 222.89 | 219.82 | 234.67 | 156.17 | 199.66 | 143.32 | 158.67 | 122.04 | 228.75 | 197.88 | 150.95 | 199.66 | 181.84 | 218.91 | 212.83 | 221.66 | 223.81 | 216.77 | 232.49 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:40:38 | 4.78 | 222.27 | 220.74 | 228.75 | 222.89 | 222.89 | 219.82 | 234.67 | 161.17 | 196.11 | 137.39 | 154.24 | 121.25 | 228.13 | 194.94 | 149.85 | 194.05 | 183.57 | 219.21 | 212.22 | 221.35 | 223.19 | 216.77 | 232.8 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:40:53 | 5.03 | 222.27 | 220.43 | 228.44 | 222.27 | 222.58 | 220.13 | 234.67 | 152.87 | 198.47 | 133.38 | 152.32 | 122.04 | 229.06 | 194.05 | 145.76 | 191.12 | 182.42 | 218.29 | 212.52 | 221.35 | 223.5 | 217.08 | 232.8 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:41:08 | 5.28 | 221.66 | 220.43 | 228.44 | 222.58 | 223.19 | 220.13 | 234.67 | 152.87 | 191.42 | 132.05 | 155.62 | 119.95 | 228.44 | 192.29 | 146.03 | 189.08 | 180.98 | 218.29 | 213.13 | 220.74 | 223.81 | 217.08 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:41:23 | 5.53 | 221.97 | 220.74 | 228.75 | 222.58 | 222.89 | 220.43 | 234.36 | 152.59 | 189.67 | 128.34 | 155.62 | 122.04 | 228.75 | 190.54 | 139.27 | 187.34 | 179.83 | 219.21 | 211.92 | 221.35 | 223.5 | 217.68 | 232.8 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:41:38 | 5.78 | 221.66 | 220.43 | 228.44 | 222.89 | 222.58 | 219.82 | 234.67 | 149.58 | 191.71 | 128.08 | 149.85 | 119.17 | 228.75 | 193.47 | 137.39 | 185.89 | 177.54 | 218.91 | 212.22 | 221.35 | 223.5 | 217.08 | 233.11 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:41:53 | 6.03 | 221.66 | 220.13 | 228.44 | 222.27 | 222.89 | 219.82 | 234.36 | 142.78 | 183.86 | 125.18 | 141.43 | 119.43 | 228.13 | 186.47 | 132.85 | 185.31 | 175.82 | 217.99 | 212.22 | 221.35 | 223.81 | 216.77 | 233.11 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:42:08 | 6.28 | 222.27 | 220.74 | 228.75 | 222.27 | 222.58 | 219.21 | 234.36 | 143.86 | 182.13 | 123.61 | 145.22 | 122.3 | 228.75 | 183 | 135.79 | 185.31 | 167.61 | 217.99 | 211.92 | 221.66 | 223.81 | 216.47 | 233.11 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:42:23 | 6.53 | 221.97 | 220.43 | 228.44 | 222.58 | 223.19 | 219.82 | 234.67 | 144.13 | 180.4 | 122.3 | 141.97 | 114.5 | 228.44 | 182.13 | 129.67 | 183.57 | 167.33 | 218.6 | 211.92 | 221.35 | 222.89 | 217.38 | 232.17 | 224.12 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:42:38 | 6.78 | 221.97 | 220.43 | 227.82 | 222.58 | 222.27 | 218.91 | 234.36 | 141.97 | 178.68 | 121.51 | 134.99 | 113.47 | 228.44 | 179.83 | 128.08 | 182.13 | 165.08 | 218.29 | 212.22 | 221.05 | 223.5 | 216.77 | 232.17 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:42:53 | 7.03 | 221.97 | 220.13 | 228.44 | 221.97 | 222.27 | 219.21 | 234.05 | 137.39 | 179.83 | 121.77 | 134.72 | 112.69 | 228.13 | 179.83 | 127.29 | 179.83 | 167.61 | 218.29 | 212.22 | 221.05 | 223.5 | 217.08 | 232.17 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:43:08 | 7.28 | 221.97 | 220.43 | 228.75 | 222.58 | 223.19 | 219.82 | 234.99 | 140.89 | 176.4 | 122.82 | 137.13 | 113.98 | 228.44 | 180.69 | 128.34 | 181.27 | 169.3 | 218.29 | 212.22 | 221.35 | 224.12 | 217.08 | 232.8 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:43:23 | 7.53 | 222.27 | 220.74 | 229.06 | 222.89 | 222.58 | 220.13 | 234.36 | 137.13 | 176.97 | 121.25 | 142.24 | 107.82 | 228.75 | 176.68 | 122.82 | 180.4 | 163.96 | 218.6 | 212.52 | 221.66 | 223.81 | 217.08 | 232.8 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:43:38 | 7.78 | 221.97 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 222.89 | 219.82 | 234.36 | 134.18 | 172.7 | 118.39 | 131.26 | 105.52 | 228.75 | 177.25 | 116.05 | 178.4 | 161.73 | 218.6 | 211.92 | 221.35 | 223.19 | 217.38 | 232.49 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:43:53 | 8.03 | 221.97 | 220.43 | 227.82 | 222.58 | 222.58 | 220.13 | 234.99 | 132.59 | 172.41 | 113.21 | 124.39 | 108.84 | 228.75 | 172.13 | 113.72 | 175.54 | 159.22 | 218.6 | 212.52 | 221.35 | 223.5 | 217.08 | 232.49 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:44:08 | 8.28 | 221.97 | 220.13 | 228.44 | 222.58 | 222.89 | 220.13 | 234.05 | 133.65 | 169.86 | 114.5 | 123.61 | 105.27 | 227.82 | 176.11 | 114.24 | 170.99 | 158.11 | 218.29 | 212.22 | 221.35 | 223.5 | 216.47 | 232.49 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:44:23 | 8.53 | 221.97 | 220.43 | 228.75 | 222.27 | 222.89 | 219.82 | 234.36 | 133.12 | 167.05 | 113.47 | 129.14 | 103.49 | 228.75 | 172.13 | 112.18 | 170.99 | 157.83 | 217.99 | 212.22 | 221.05 | 223.19 | 216.77 | 232.8 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:44:38 | 8.78 | 222.27 | 220.43 | 228.75 | 222.58 | 223.19 | 219.82 | 234.36 | 132.59 | 162 | 111.41 | 122.56 | 101.46 | 228.75 | 169.3 | 106.8 | 172.41 | 156.73 | 217.99 | 212.52 | 221.05 | 223.81 | 216.47 | 232.8 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:44:53 | 9.03 | 222.27 | 220.13 | 228.44 | 221.97 | 222.89 | 219.82 | 234.67 | 130.2 | 161.45 | 111.92 | 120.99 | 96.68 | 228.75 | 163.68 | 104 | 169.58 | 150.67 | 217.99 | 211.92 | 221.05 | 223.19 | 216.77 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:45:08 | 9.28 | 222.58 | 220.13 | 227.82 | 222.58 | 223.19 | 219.82 | 234.36 | 125.71 | 159.78 | 109.87 | 120.99 | 94.42 | 228.44 | 163.68 | 104 | 170.15 | 149.58 | 217.99 | 212.22 | 221.05 | 223.5 | 216.77 | 232.8 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:45:23 | 9.53 | 221.97 | 220.74 | 228.13 | 222.58 | 223.19 | 219.52 | 233.73 | 131.26 | 158.11 | 105.78 | 122.82 | 93.67 | 228.13 | 160.89 | 103.74 | 168.45 | 147.94 | 218.29 | 211.62 | 220.74 | 223.19 | 217.08 | 232.17 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:45:38 | 9.78 | 222.27 | 221.05 | 228.13 | 222.89 | 222.89 | 220.13 | 234.05 | 123.35 | 157 | 105.27 | 113.47 | 89.44 | 228.44 | 159.78 | 102.73 | 165.08 | 147.39 | 217.68 | 211.62 | 221.05 | 223.19 | 216.77 | 233.11 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:45:53 | 10.03 | 221.66 | 220.74 | 228.13 | 221.97 | 222.89 | 219.82 | 233.73 | 124.13 | 149.3 | 101.97 | 113.72 | 87.71 | 228.44 | 163.12 | 99.7 | 162.84 | 147.39 | 217.99 | 211.32 | 220.74 | 222.89 | 216.77 | 232.49 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:46:08 | 10.28 | 222.58 | 220.74 | 229.06 | 222.58 | 223.19 | 220.43 | 234.36 | 123.35 | 145.49 | 100.71 | 116.05 | 86.72 | 228.75 | 156.73 | 99.19 | 163.12 | 147.12 | 218.29 | 211.92 | 221.35 | 223.81 | 217.38 | 232.17 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:46:23 | 10.53 | 222.27 | 220.13 | 228.75 | 222.58 | 222.89 | 220.13 | 234.67 | 123.61 | 143.32 | 99.19 | 111.66 | 87.96 | 228.13 | 154.79 | 98.94 | 157.83 | 147.67 | 217.38 | 211.62 | 221.35 | 223.5 | 217.08 | 232.8 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:46:38 | 10.78 | 221.97 | 220.74 | 228.13 | 222.89 | 223.5 | 219.82 | 234.67 | 123.35 | 145.22 | 97.93 | 109.61 | 87.46 | 228.44 | 157.28 | 97.18 | 155.35 | 144.13 | 217.08 | 211.32 | 221.05 | 222.58 | 216.47 | 233.11 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:46:53 | 11.03 | 222.27 | 221.05 | 228.44 | 222.58 | 223.19 | 219.82 | 234.36 | 123.87 | 144.95 | 99.95 | 108.59 | 85 | 228.13 | 152.87 | 98.94 | 149.58 | 142.24 | 216.47 | 211.62 | 220.74 | 222.89 | 216.77 | 232.8 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:47:08 | 11.28 | 221.97 | 220.43 | 228.13 | 221.97 | 222.58 | 219.82 | 234.05 | 118.13 | 138.74 | 95.42 | 106.29 | 85.98 | 228.44 | 152.87 | 97.68 | 149.58 | 140.89 | 216.77 | 211.92 | 220.74 | 223.19 | 216.77 | 231.55 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.29
18.07.23 15:47:23 | 11.53 | 222.27 | 220.74 | 228.75 | 221.97 | 223.19 | 219.82 | 234.05 | 118.39 | 137.39 | 95.17 | 99.95 | 82.79 | 228.44 | 148.21 | 96.93 | 147.94 | 140.89 | 217.99 | 211.62 | 221.35 | 222.89 | 216.47 | 232.49 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:47:38 | 11.78 | 221.66 | 220.74 | 227.82 | 222.58 | 223.5 | 219.82 | 234.05 | 118.91 | 134.18 | 93.17 | 98.44 | 82.54 | 228.44 | 145.76 | 94.92 | 145.76 | 139.54 | 217.38 | 211.92 | 221.05 | 223.19 | 216.47 | 231.86 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:47:53 | 12.03 | 222.58 | 220.74 | 228.75 | 222.58 | 223.81 | 220.13 | 234.05 | 114.5 | 130.99 | 93.42 | 103.74 | 79.12 | 228.44 | 144.4 | 92.43 | 143.59 | 138.74 | 217.68 | 211.62 | 220.74 | 223.5 | 216.77 | 233.11 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:48:08 | 12.28 | 222.27 | 220.43 | 228.44 | 221.97 | 223.19 | 219.52 | 234.05 | 112.95 | 126.76 | 92.18 | 100.45 | 80.09 | 228.44 | 140.62 | 89.94 | 142.24 | 138.2 | 217.08 | 211.01 | 221.05 | 223.19 | 217.08 | 232.8 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:48:23 | 12.53 | 222.27 | 220.74 | 228.13 | 221.97 | 223.19 | 220.13 | 234.05 | 113.98 | 126.76 | 86.48 | 97.43 | 80.34 | 228.44 | 138.2 | 87.96 | 140.89 | 135.79 | 217.08 | 211.32 | 221.05 | 222.89 | 216.47 | 232.8 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:48:38 | 12.78 | 222.27 | 220.74 | 228.13 | 222.27 | 223.5 | 220.43 | 234.67 | 112.69 | 121.77 | 86.97 | 100.71 | 80.09 | 228.44 | 134.99 | 86.72 | 140.08 | 134.45 | 216.77 | 211.32 | 221.35 | 222.89 | 216.77 | 233.11 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:48:53 | 13.03 | 222.27 | 220.74 | 227.82 | 221.97 | 223.19 | 219.82 | 234.05 | 110.12 | 124.92 | 85 | 98.44 | 77.66 | 228.13 | 133.65 | 85.98 | 139.27 | 133.38 | 217.08 | 211.32 | 220.13 | 222.58 | 216.47 | 232.49 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:49:08 | 13.28 | 221.97 | 220.13 | 228.75 | 222.27 | 222.58 | 219.82 | 233.73 | 107.31 | 127.29 | 87.22 | 96.43 | 77.17 | 228.13 | 131.26 | 82.05 | 138.47 | 131.79 | 217.38 | 211.01 | 220.13 | 223.19 | 216.16 | 232.49 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:49:23 | 13.53 | 222.27 | 221.05 | 228.44 | 222.58 | 223.19 | 219.82 | 234.05 | 105.78 | 119.43 | 85.24 | 93.67 | 73.29 | 228.13 | 130.46 | 82.79 | 134.99 | 127.82 | 216.77 | 211.01 | 221.05 | 223.19 | 216.77 | 232.17 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:49:38 | 13.78 | 221.97 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 223.5 | 220.43 | 234.05 | 105.27 | 121.51 | 83.52 | 94.67 | 72.81 | 228.44 | 134.45 | 80.58 | 134.99 | 125.97 | 217.38 | 211.32 | 221.05 | 222.89 | 216.77 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:49:53 | 14.03 | 222.27 | 220.74 | 228.13 | 221.97 | 223.19 | 220.13 | 233.73 | 101.46 | 107.82 | 81.56 | 95.42 | 69.68 | 228.44 | 128.87 | 81.32 | 133.38 | 123.08 | 217.08 | 211.92 | 220.43 | 222.58 | 216.16 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:50:08 | 14.28 | 222.27 | 221.05 | 228.44 | 221.97 | 223.19 | 220.43 | 234.05 | 101.46 | 104.76 | 77.9 | 89.2 | 73.54 | 228.44 | 129.93 | 79.85 | 132.85 | 121.25 | 217.08 | 211.32 | 220.74 | 222.58 | 216.16 | 232.8 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:50:23 | 14.53 | 221.97 | 220.43 | 228.44 | 221.97 | 222.89 | 219.52 | 234.36 | 100.45 | 103.74 | 77.9 | 91.18 | 70.88 | 228.13 | 127.29 | 78.39 | 131.79 | 119.43 | 216.77 | 211.32 | 221.05 | 222.58 | 216.16 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:50:38 | 14.78 | 221.97 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 223.5 | 220.13 | 234.05 | 104.25 | 111.92 | 83.03 | 92.68 | 66.33 | 228.44 | 124.92 | 74.74 | 133.12 | 117.87 | 216.77 | 211.32 | 220.74 | 222.27 | 216.77 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:50:53 | 15.03 | 221.97 | 220.43 | 228.44 | 222.58 | 222.89 | 220.13 | 234.36 | 103.24 | 104.76 | 77.66 | 98.44 | 66.57 | 228.13 | 123.61 | 75.47 | 129.14 | 116.31 | 217.08 | 211.62 | 220.74 | 222.27 | 216.47 | 231.55 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:51:08 | 15.28 | 221.97 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 223.5 | 219.52 | 233.42 | 105.78 | 99.95 | 81.07 | 94.67 | 68.72 | 228.13 | 121.77 | 74.26 | 127.02 | 113.47 | 216.47 | 211.62 | 220.43 | 222.58 | 215.86 | 231.86 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:51:23 | 15.53 | 222.27 | 220.74 | 228.75 | 222.58 | 223.19 | 219.82 | 233.73 | 100.2 | 99.19 | 79.36 | 87.71 | 68.48 | 228.13 | 122.3 | 72.57 | 127.29 | 109.61 | 216.77 | 211.32 | 220.74 | 222.58 | 216.16 | 232.17 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:51:38 | 15.78 | 222.27 | 221.05 | 228.75 | 221.97 | 223.5 | 220.13 | 234.05 | 97.68 | 98.44 | 79.36 | 85.49 | 65.85 | 228.75 | 119.95 | 70.88 | 124.66 | 108.33 | 217.38 | 211.01 | 220.74 | 222.58 | 216.16 | 232.49 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:51:53 | 16.03 | 222.27 | 221.05 | 228.44 | 222.58 | 223.81 | 220.13 | 233.73 | 97.93 | 98.94 | 79.6 | 80.83 | 63.23 | 228.44 | 121.77 | 68.24 | 120.73 | 108.59 | 216.47 | 211.32 | 220.43 | 222.89 | 216.47 | 232.17 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:52:08 | 16.28 | 222.58 | 221.05 | 228.44 | 222.58 | 223.5 | 219.52 | 233.73 | 96.93 | 96.18 | 77.9 | 80.09 | 62.29 | 228.44 | 116.05 | 67.76 | 119.95 | 107.31 | 216.16 | 211.62 | 221.35 | 222.89 | 216.47 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:52:23 | 16.53 | 222.27 | 220.74 | 227.82 | 221.97 | 223.5 | 219.82 | 233.73 | 99.19 | 94.67 | 75.23 | 78.39 | 63 | 228.75 | 115.53 | 64.19 | 119.69 | 104.51 | 217.08 | 210.71 | 220.43 | 222.27 | 216.47 | 231.86 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.3
18.07.23 15:52:38 | 16.78 | 221.97 | 220.74 | 228.13 | 221.97 | 223.5 | 220.13 | 234.05 | 91.18 | 93.42 | 74.74 | 76.44 | 62.52 | 228.13 | 117.87 | 64.19 | 118.39 | 100.96 | 216.16 | 211.32 | 220.43 | 222.58 | 216.16 | 232.49 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:52:53 | 17.03 | 221.97 | 220.43 | 228.44 | 221.97 | 222.89 | 220.13 | 233.73 | 94.42 | 94.17 | 73.54 | 76.68 | 63.47 | 228.13 | 110.12 | 61.81 | 115.27 | 99.95 | 216.47 | 210.71 | 220.13 | 221.97 | 216.16 | 231.86 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:53:08 | 17.28 | 221.97 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 222.89 | 220.13 | 233.73 | 93.17 | 91.43 | 76.93 | 80.58 | 61.57 | 228.75 | 107.82 | 64.19 | 113.72 | 97.93 | 216.47 | 210.41 | 220.43 | 222.27 | 216.77 | 231.86 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:53:23 | 17.53 | 222.27 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 223.19 | 219.52 | 234.05 | 90.44 | 89.44 | 73.54 | 74.74 | 58.27 | 228.44 | 105.01 | 61.57 | 114.76 | 97.43 | 215.86 | 210.71 | 220.13 | 222.58 | 215.86 | 231.55 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:53:38 | 17.78 | 221.35 | 220.43 | 227.82 | 221.97 | 222.89 | 219.52 | 233.11 | 86.72 | 88.45 | 73.78 | 73.54 | 57.8 | 227.82 | 102.48 | 62.05 | 114.76 | 95.93 | 215.86 | 210.41 | 220.13 | 221.66 | 215.86 | 231.86 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:53:53 | 18.03 | 222.27 | 221.05 | 228.44 | 222.27 | 223.19 | 219.21 | 233.73 | 86.97 | 85 | 72.09 | 73.29 | 58.74 | 228.44 | 101.72 | 60.39 | 112.44 | 94.67 | 215.86 | 210.71 | 220.74 | 221.97 | 215.86 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:54:08 | 18.28 | 222.27 | 220.43 | 228.75 | 221.97 | 223.19 | 219.82 | 234.05 | 84.26 | 89.44 | 72.81 | 72.81 | 60.15 | 228.44 | 101.97 | 58.03 | 110.12 | 92.18 | 215.25 | 211.32 | 220.43 | 221.97 | 216.16 | 232.17 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:54:23 | 18.53 | 221.97 | 220.74 | 228.44 | 221.97 | 223.19 | 220.13 | 233.11 | 85.74 | 81.07 | 72.57 | 72.09 | 59.92 | 228.13 | 103.24 | 55.92 | 106.8 | 91.68 | 216.16 | 211.32 | 220.74 | 221.97 | 216.77 | 231.86 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:54:38 | 18.78 | 222.27 | 220.74 | 228.13 | 222.27 | 222.58 | 220.13 | 233.42 | 85 | 80.09 | 70.64 | 71.85 | 60.39 | 227.82 | 101.46 | 55.21 | 106.54 | 92.43 | 215.86 | 210.71 | 220.43 | 221.97 | 215.55 | 231.86 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:54:53 | 19.03 | 221.97 | 220.13 | 228.44 | 222.27 | 223.5 | 220.13 | 234.05 | 85.24 | 75.23 | 73.78 | 71.36 | 58.5 | 227.82 | 100.71 | 54.51 | 107.82 | 92.18 | 215.86 | 211.01 | 220.74 | 222.58 | 216.16 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:55:08 | 19.28 | 222.27 | 220.43 | 228.75 | 222.27 | 223.19 | 220.13 | 233.42 | 85 | 73.54 | 73.05 | 70.64 | 58.5 | 228.13 | 105.01 | 53.81 | 105.27 | 90.69 | 216.16 | 210.71 | 220.43 | 221.66 | 216.16 | 232.17 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:55:23 | 19.53 | 222.27 | 220.74 | 228.13 | 222.58 | 223.81 | 219.82 | 233.42 | 85.24 | 73.54 | 73.54 | 70.88 | 59.45 | 228.13 | 98.69 | 52.87 | 100.71 | 87.71 | 216.47 | 211.01 | 220.43 | 222.27 | 216.16 | 232.17 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:55:38 | 19.78 | 222.58 | 220.43 | 228.13 | 222.27 | 222.89 | 219.82 | 233.11 | 82.79 | 74.5 | 72.57 | 69.68 | 57.33 | 227.82 | 94.67 | 51.24 | 99.44 | 87.22 | 215.25 | 210.41 | 220.74 | 221.97 | 215.86 | 231.86 | 224.43 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:55:53 | 20.03 | 221.97 | 220.43 | 228.44 | 222.27 | 222.89 | 219.82 | 233.11 | 84.5 | 70.88 | 68.72 | 67.76 | 57.09 | 228.13 | 89.2 | 50.77 | 98.69 | 85.74 | 215.55 | 211.01 | 219.52 | 221.97 | 215.55 | 232.17 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:56:08 | 20.28 | 222.89 | 220.74 | 228.75 | 222.58 | 223.5 | 220.43 | 234.36 | 79.12 | 70.64 | 68.72 | 68.48 | 53.81 | 228.75 | 87.46 | 50.77 | 98.94 | 83.03 | 215.25 | 211.32 | 221.05 | 222.27 | 216.16 | 231.86 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:56:23 | 20.53 | 222.58 | 220.74 | 228.13 | 222.58 | 223.19 | 220.13 | 233.11 | 76.68 | 69.92 | 66.81 | 67.76 | 58.03 | 228.13 | 87.46 | 50.54 | 101.46 | 78.87 | 215.86 | 210.41 | 220.43 | 221.97 | 215.86 | 231.86 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:56:38 | 20.78 | 222.58 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 223.19 | 219.52 | 233.73 | 77.9 | 69.2 | 65.61 | 66.81 | 57.56 | 228.44 | 87.46 | 51.01 | 98.69 | 79.36 | 216.16 | 211.32 | 220.43 | 221.97 | 215.55 | 231.86 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:56:53 | 21.03 | 222.58 | 221.05 | 229.06 | 222.89 | 223.19 | 219.82 | 234.05 | 77.17 | 68.96 | 66.57 | 65.14 | 56.62 | 228.75 | 87.46 | 50.77 | 98.69 | 77.41 | 215.86 | 211.32 | 220.74 | 221.66 | 215.86 | 232.17 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:57:08 | 21.28 | 222.27 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 223.19 | 220.13 | 233.11 | 73.54 | 68.72 | 68.72 | 65.38 | 54.27 | 228.13 | 86.72 | 50.77 | 95.17 | 76.93 | 215.25 | 210.71 | 220.13 | 221.05 | 215.86 | 231.55 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.32
18.07.23 15:57:23 | 21.53 | 222.27 | 220.74 | 228.13 | 222.58 | 222.89 | 220.13 | 233.42 | 75.23 | 68 | 68.96 | 63.71 | 52.87 | 228.13 | 82.79 | 50.08 | 93.42 | 77.17 | 215.55 | 210.41 | 220.13 | 221.66 | 215.55 | 231.55 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:57:38 | 21.78 | 222.27 | 221.05 | 228.44 | 222.58 | 223.19 | 219.82 | 234.05 | 76.2 | 67.53 | 65.85 | 62.76 | 56.15 | 228.44 | 81.32 | 51.01 | 93.42 | 76.68 | 215.55 | 210.71 | 220.13 | 221.66 | 215.86 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:57:53 | 22.03 | 222.89 | 220.74 | 228.13 | 222.58 | 223.19 | 219.82 | 233.73 | 73.78 | 67.29 | 66.57 | 62.29 | 54.98 | 228.44 | 82.29 | 49.61 | 94.42 | 78.63 | 215.55 | 210.71 | 220.43 | 221.97 | 215.55 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:58:08 | 22.28 | 222.27 | 220.13 | 228.13 | 221.97 | 222.58 | 219.52 | 233.42 | 70.64 | 64.66 | 64.9 | 61.81 | 51.94 | 228.13 | 78.39 | 51.24 | 93.17 | 73.78 | 214.64 | 210.41 | 220.13 | 221.97 | 215.55 | 231.55 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:58:23 | 22.53 | 223.19 | 221.05 | 228.44 | 222.58 | 223.5 | 220.43 | 233.73 | 71.36 | 65.85 | 63.47 | 60.39 | 51.01 | 228.44 | 79.36 | 50.54 | 89.44 | 75.47 | 215.25 | 210.41 | 220.43 | 221.97 | 215.86 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:58:38 | 22.78 | 222.27 | 221.05 | 228.13 | 222.58 | 223.5 | 220.13 | 233.73 | 70.64 | 63.71 | 65.38 | 60.86 | 50.31 | 228.75 | 77.9 | 47.76 | 90.19 | 75.71 | 214.95 | 210.71 | 220.43 | 221.35 | 215.86 | 231.86 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:58:53 | 23.03 | 222.27 | 220.43 | 228.13 | 222.27 | 223.19 | 220.43 | 233.42 | 70.4 | 62.76 | 64.19 | 59.68 | 50.31 | 228.44 | 78.63 | 47.99 | 87.71 | 72.09 | 214.95 | 210.71 | 220.43 | 221.66 | 215.86 | 231.86 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:59:08 | 23.28 | 222.58 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 222.89 | 220.13 | 233.11 | 69.68 | 62.76 | 63.47 | 60.39 | 51.24 | 228.44 | 76.2 | 49.84 | 87.71 | 69.68 | 214.95 | 210.71 | 220.13 | 221.35 | 215.55 | 231.86 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:59:23 | 23.53 | 222.58 | 220.74 | 228.44 | 222.58 | 223.81 | 220.43 | 233.73 | 71.85 | 62.05 | 63.47 | 59.21 | 48.92 | 228.44 | 74.5 | 46.37 | 86.23 | 68.72 | 214.64 | 211.01 | 220.74 | 221.97 | 216.16 | 232.49 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:59:38 | 23.78 | 222.89 | 221.35 | 228.44 | 222.27 | 223.81 | 220.43 | 233.11 | 69.2 | 63 | 61.57 | 58.27 | 48.92 | 228.75 | 71.85 | 44.98 | 84.75 | 67.53 | 215.55 | 210.41 | 221.05 | 221.66 | 215.86 | 232.17 | 225.97 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 15:59:53 | 24.03 | 222.58 | 220.74 | 228.44 | 222.58 | 222.89 | 219.82 | 233.11 | 67.53 | 60.15 | 62.76 | 57.33 | 51.94 | 228.13 | 74.26 | 44.75 | 82.54 | 66.81 | 215.25 | 210.11 | 220.74 | 221.97 | 214.95 | 231.86 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:00:08 | 24.28 | 222.58 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 223.5 | 219.52 | 233.42 | 65.38 | 58.97 | 63.71 | 56.62 | 51.71 | 228.75 | 71.85 | 44.29 | 82.54 | 66.09 | 214.64 | 209.81 | 220.13 | 221.35 | 215.55 | 231.55 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:00:23 | 24.53 | 222.58 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 223.19 | 219.52 | 233.73 | 64.42 | 58.97 | 63.23 | 57.56 | 53.57 | 228.75 | 71.85 | 44.75 | 80.83 | 64.42 | 215.55 | 210.71 | 219.82 | 221.97 | 215.55 | 232.17 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:00:38 | 24.78 | 222.58 | 221.05 | 228.44 | 222.27 | 222.89 | 220.43 | 233.42 | 63.71 | 55.92 | 63 | 58.03 | 53.11 | 228.44 | 69.44 | 45.21 | 79.12 | 63.23 | 214.64 | 210.41 | 220.43 | 221.97 | 215.86 | 232.17 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.35
18.07.23 16:00:53 | 25.03 | 221.97 | 220.13 | 228.13 | 221.66 | 222.89 | 220.13 | 233.11 | 63 | 56.85 | 58.97 | 57.09 | 53.81 | 228.13 | 67.76 | 42 | 77.66 | 63 | 214.34 | 209.81 | 220.13 | 221.35 | 215.25 | 231.24 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:01:08 | 25.28 | 222.58 | 220.74 | 228.75 | 222.27 | 223.81 | 220.43 | 233.73 | 63.23 | 58.74 | 63.95 | 56.62 | 51.24 | 228.75 | 68.48 | 44.06 | 76.93 | 63.71 | 214.64 | 210.41 | 220.43 | 221.97 | 215.86 | 231.55 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:01:23 | 25.53 | 222.58 | 221.05 | 229.06 | 222.89 | 223.81 | 220.13 | 233.11 | 63.95 | 53.34 | 62.05 | 54.98 | 49.15 | 228.13 | 62.52 | 43.83 | 77.17 | 61.57 | 214.64 | 211.01 | 220.74 | 221.66 | 215.86 | 231.86 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:01:38 | 25.78 | 222.58 | 221.05 | 228.13 | 222.89 | 223.19 | 220.13 | 233.42 | 63.23 | 54.74 | 58.74 | 54.74 | 48.45 | 228.75 | 61.57 | 48.22 | 75.96 | 59.45 | 214.34 | 210.11 | 220.43 | 221.66 | 215.86 | 231.55 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:01:53 | 26.03 | 222.58 | 221.05 | 228.44 | 222.89 | 223.5 | 220.13 | 232.8 | 60.63 | 51.47 | 58.5 | 55.68 | 47.99 | 228.13 | 61.1 | 43.6 | 74.74 | 59.21 | 214.64 | 210.41 | 220.43 | 221.35 | 215.55 | 231.86 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:02:08 | 26.28 | 221.97 | 220.43 | 228.75 | 222.58 | 223.5 | 220.13 | 233.42 | 60.86 | 50.77 | 58.74 | 55.21 | 46.14 | 228.13 | 60.15 | 42.45 | 71.85 | 58.74 | 214.64 | 210.71 | 220.43 | 221.35 | 214.64 | 232.17 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.35
18.07.23 16:02:23 | 26.53 | 222.58 | 220.74 | 228.44 | 222.89 | 222.89 | 220.74 | 233.42 | 60.63 | 50.31 | 57.09 | 58.74 | 47.99 | 228.13 | 61.81 | 42.22 | 70.4 | 58.97 | 214.95 | 211.01 | 220.74 | 221.35 | 215.25 | 232.17 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:02:38 | 26.78 | 222.58 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 223.5 | 219.82 | 233.42 | 58.97 | 50.54 | 54.98 | 53.11 | 46.14 | 228.75 | 61.81 | 41.77 | 70.4 | 58.97 | 214.34 | 210.41 | 220.43 | 221.66 | 215.25 | 231.24 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:02:53 | 27.03 | 222.58 | 221.05 | 228.44 | 222.27 | 223.19 | 220.13 | 233.11 | 59.45 | 49.84 | 55.92 | 55.68 | 44.98 | 228.44 | 63.47 | 41.77 | 68.96 | 57.8 | 213.74 | 210.41 | 220.43 | 221.05 | 214.95 | 232.17 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:03:08 | 27.28 | 222.58 | 221.05 | 228.75 | 222.27 | 223.5 | 219.82 | 233.42 | 63.95 | 53.34 | 54.74 | 54.98 | 42.91 | 228.13 | 60.63 | 41.08 | 68.72 | 58.03 | 213.74 | 210.11 | 219.82 | 221.35 | 215.25 | 232.49 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:03:23 | 27.53 | 222.89 | 221.66 | 229.37 | 222.58 | 223.5 | 220.74 | 233.73 | 56.39 | 47.29 | 56.15 | 51.71 | 42.45 | 228.44 | 58.03 | 41.54 | 68.48 | 57.33 | 214.64 | 211.01 | 220.74 | 221.66 | 215.55 | 231.86 | 225.97 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:03:38 | 27.78 | 222.27 | 220.43 | 228.13 | 222.58 | 223.19 | 219.82 | 233.42 | 55.68 | 46.6 | 56.39 | 56.15 | 41.08 | 228.13 | 56.39 | 40.16 | 66.81 | 56.15 | 214.04 | 209.81 | 220.43 | 221.05 | 214.64 | 231.86 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:03:53 | 28.03 | 222.89 | 221.05 | 228.75 | 222.58 | 223.5 | 220.43 | 233.73 | 54.98 | 45.68 | 58.74 | 53.57 | 42 | 228.44 | 56.85 | 40.39 | 67.05 | 54.74 | 214.64 | 210.71 | 220.43 | 221.35 | 215.25 | 231.55 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:04:08 | 28.28 | 222.27 | 221.05 | 228.13 | 222.58 | 223.19 | 220.74 | 232.8 | 54.98 | 49.15 | 56.62 | 51.47 | 41.31 | 228.13 | 56.85 | 41.77 | 64.66 | 53.81 | 214.04 | 210.11 | 220.13 | 221.05 | 214.95 | 231.55 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.35
18.07.23 16:04:23 | 28.53 | 222.58 | 220.74 | 228.13 | 222.58 | 224.12 | 219.82 | 233.11 | 55.45 | 44.75 | 56.15 | 51.47 | 41.54 | 228.13 | 57.33 | 40.85 | 64.42 | 52.87 | 214.95 | 210.41 | 221.05 | 221.35 | 215.25 | 231.86 | 225.97 | 30 | 969 | 36.5 | 31.35
18.07.23 16:04:38 | 28.78 | 222.58 | 221.05 | 227.82 | 222.27 | 223.19 | 220.43 | 233.11 | 56.39 | 45.91 | 53.11 | 55.21 | 42.68 | 228.44 | 55.68 | 39.71 | 63.23 | 52.17 | 214.04 | 210.71 | 220.13 | 221.05 | 215.55 | 231.55 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:04:53 | 29.03 | 222.89 | 221.35 | 228.75 | 222.89 | 223.81 | 220.13 | 233.42 | 53.81 | 44.29 | 52.64 | 53.34 | 42.22 | 228.44 | 55.68 | 39.71 | 62.76 | 51.01 | 214.34 | 211.01 | 221.05 | 221.97 | 215.55 | 232.17 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.35
18.07.23 16:05:08 | 29.28 | 222.27 | 220.74 | 227.82 | 222.27 | 223.5 | 220.43 | 233.42 | 53.11 | 43.14 | 52.64 | 50.08 | 44.98 | 228.44 | 57.09 | 40.85 | 62.05 | 51.71 | 214.04 | 209.81 | 220.13 | 220.74 | 215.55 | 231.86 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.35
18.07.23 16:05:23 | 29.53 | 222.58 | 220.74 | 228.75 | 222.58 | 223.81 | 219.52 | 232.49 | 52.41 | 46.83 | 52.87 | 49.38 | 45.21 | 228.44 | 56.15 | 39.25 | 62.05 | 52.17 | 214.04 | 209.81 | 220.43 | 221.05 | 214.95 | 231.86 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.35
18.07.23 16:05:38 | 29.78 | 222.89 | 221.05 | 228.13 | 222.89 | 223.19 | 219.82 | 233.42 | 52.17 | 42.45 | 54.74 | 52.41 | 45.45 | 228.75 | 54.27 | 39.25 | 61.1 | 51.24 | 214.34 | 209.51 | 220.74 | 221.05 | 214.95 | 231.86 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:05:53 | 30.03 | 222.89 | 221.05 | 228.75 | 222.89 | 223.19 | 220.43 | 233.11 | 51.24 | 41.54 | 54.51 | 50.77 | 44.29 | 228.13 | 51.24 | 39.02 | 61.1 | 49.61 | 213.43 | 210.41 | 220.13 | 221.05 | 215.25 | 231.86 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 16:06:08 | 30.28 | 222.27 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 223.5 | 219.82 | 233.42 | 52.17 | 44.75 | 51.71 | 47.53 | 43.83 | 228.44 | 50.08 | 38.79 | 60.86 | 47.29 | 213.43 | 210.71 | 220.13 | 221.05 | 214.95 | 231.86 | 225.97 | 30 | 969 | 36.5 | 31.35
18.07.23 16:06:23 | 30.53 | 222.89 | 221.05 | 228.75 | 222.58 | 223.5 | 220.13 | 233.11 | 54.04 | 41.08 | 52.17 | 44.98 | 45.91 | 228.44 | 49.15 | 39.02 | 60.39 | 46.6 | 214.34 | 210.41 | 220.43 | 221.35 | 215.25 | 231.55 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:06:38 | 30.78 | 222.58 | 221.35 | 228.75 | 222.58 | 223.81 | 220.13 | 232.8 | 50.08 | 41.31 | 52.17 | 46.83 | 44.98 | 228.75 | 48.68 | 39.25 | 61.34 | 47.06 | 213.74 | 210.11 | 219.82 | 220.74 | 215.25 | 231.24 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:06:53 | 31.03 | 222.58 | 221.35 | 228.44 | 222.89 | 223.19 | 220.43 | 233.42 | 50.54 | 40.85 | 55.45 | 45.68 | 45.68 | 228.44 | 49.38 | 38.79 | 58.97 | 48.22 | 214.04 | 210.41 | 220.43 | 221.35 | 214.64 | 231.55 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.33
18.07.23 16:07:08 | 31.28 | 222.89 | 221.05 | 228.13 | 222.27 | 223.19 | 219.82 | 233.42 | 50.08 | 39.93 | 51.94 | 48.68 | 43.14 | 228.13 | 48.45 | 38.34 | 58.5 | 47.53 | 213.43 | 209.81 | 220.43 | 220.74 | 214.34 | 231.55 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 16:07:23 | 31.53 | 222.89 | 221.35 | 228.13 | 223.19 | 223.5 | 220.43 | 233.42 | 50.77 | 39.93 | 53.81 | 49.84 | 42.45 | 228.44 | 48.68 | 42.91 | 58.97 | 47.29 | 213.43 | 210.71 | 220.74 | 221.66 | 214.95 | 231.24 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 16:07:38 | 31.78 | 222.89 | 220.74 | 228.44 | 222.58 | 223.81 | 220.13 | 233.42 | 51.94 | 39.25 | 53.11 | 44.98 | 42.91 | 228.75 | 50.08 | 39.02 | 58.74 | 47.06 | 213.43 | 209.81 | 220.43 | 221.35 | 215.25 | 231.55 | 225.97 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 16:07:53 | 32.03 | 223.19 | 221.35 | 228.44 | 222.89 | 223.81 | 220.74 | 233.42 | 50.31 | 39.25 | 54.74 | 47.53 | 42.22 | 228.44 | 47.53 | 39.25 | 58.5 | 46.37 | 213.74 | 210.11 | 220.13 | 221.35 | 214.95 | 231.86 | 224.73 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 16:08:08 | 32.28 | 222.89 | 221.05 | 228.75 | 222.58 | 223.81 | 220.13 | 233.11 | 49.84 | 38.34 | 54.27 | 46.37 | 43.14 | 228.75 | 47.76 | 38.56 | 58.03 | 46.14 | 213.43 | 210.41 | 220.74 | 221.35 | 215.25 | 231.55 | 225.97 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 16:08:23 | 32.53 | 222.89 | 220.74 | 228.44 | 222.27 | 223.5 | 220.43 | 233.42 | 46.83 | 41.54 | 52.41 | 42.91 | 42.45 | 228.75 | 47.06 | 39.93 | 58.27 | 45.68 | 213.43 | 209.81 | 220.74 | 220.74 | 214.95 | 231.86 | 225.66 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 16:08:38 | 32.78 | 222.89 | 221.05 | 228.44 | 222.89 | 223.5 | 220.13 | 233.11 | 46.83 | 41.08 | 52.17 | 42.68 | 39.48 | 228.44 | 48.22 | 38.34 | 57.8 | 45.68 | 213.13 | 210.11 | 221.05 | 220.74 | 214.95 | 231.24 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 16:08:53 | 33.03 | 222.89 | 220.74 | 228.13 | 222.58 | 223.81 | 221.05 | 232.8 | 47.06 | 39.93 | 54.04 | 43.14 | 40.16 | 228.75 | 46.37 | 38.34 | 56.62 | 42.68 | 212.52 | 210.11 | 220.74 | 221.66 | 214.95 | 231.86 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 16:09:08 | 33.28 | 223.19 | 221.05 | 228.44 | 222.89 | 223.5 | 220.13 | 233.11 | 45.21 | 36.97 | 51.24 | 43.14 | 39.93 | 228.44 | 46.37 | 38.11 | 56.62 | 42.22 | 213.43 | 209.81 | 220.13 | 221.35 | 215.25 | 230.62 | 225.35 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36
18.07.23 16:09:23 | 33.53 | 222.89 | 220.43 | 228.75 | 222.58 | 223.81 | 220.43 | 232.8 | 45.21 | 37.43 | 50.08 | 47.53 | 40.62 | 228.44 | 51.94 | 38.56 | 56.85 | 42 | 213.74 | 210.11 | 220.43 | 221.35 | 214.64 | 231.55 | 225.04 | 30 | 969 | 36.5 | 31.35
18.07.23 16:09:38 | 33.78 | 223.19 | 221.66 | 229.06 | 221.97 | 223.81 | 220.74 | 233.11 | 44.98 | 36.74 | 50.54 | 45.68 | 44.98 | 228.75 | 48.45 | 40.85 | 55.68 | 42.45 | 213.74 | 210.71 | 221.05 | 221.35 | 214.64 | 232.17 | 226.28 | 30 | 969 | 36.5 | 31.36